Додаток 8

до рішення виконавчого комітету
Слов'янської міської ради
від__18.07.2018______№__438___

Перелік і періодичність

надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
	№ п/п
	Найменування і порядок надання

послуг
	Періодичність надання послуг



	1
	Прибирання прибудинкової території
- підмітання території, прибирання газонів;
- покіс трави газонів дворів, вулиць;
- обробка сміттєприймальних камер мильно-содовим розчином;
- видалення сміття зі сміттєприймальних камер переміщення до місця зберігання для вивезення (при наявності сміттєпроводів у житлових будинках);
- прибирання сміттєприймальних камер;
- усунення засмічень сміттєпроводів.
	Протягом дня 

Шість днів на тиждень

У міру необхідності

Один раз в місяць

Щодня

Щодня

Один раз в місяць

	2
	Прибирання підвалів та технічних поверхів
	Один раз на рік

	3
	Технічне обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації ліфтів
	Цілодобово

	4
	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

- централізованого опалення;
-  холодного водопостачання;
- водовідведення  (від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири); 
 - зливової каналізації ;

- промивання трубопроводів систем центрального опалення;
- утримання аварійно-диспетчерської служби

- технічне обслуговування будинкових засобів обліку:     холодної води; 

вузлів обліку  теплової енергії;
	Постійно

Постійно

Постійно

Постійно

Один раз в чотири роки

Цілодобово
Один раз у три роки
Один раз у три роки

	5
	Дератизація
	Два рази на рік

	6
	Дезінсекція
	Два рази на рік

	7
	Обслуговування димових та вентиляційних каналів
	Два рази на рік /один раз на рік

	8
	Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем 

- замір опору ізоляції;
	Постійно

Один раз на два роки

	9
	Поточний ремонт конструктивних елементів,

внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків)

- ремонт під’їздів
	Відповідно до планів робіт підприємства

Один раз у сім років

	10
	Інші прямі витрати:

· вивезення листя 

· обрізка та знос дерев
· прибирання снігу
·  посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами
· встановлення та обслуговування поштових скриньок
· експлуатація номерних знаків на будинках
· податок на землю
	Осінньо-весняний період

По мірі необхідності

У зимовий період

При ожеледиці

Один раз на п’ять років

Один раз на п’ять років            Щомісяця   

	11
	Освітлення місць загального користування
	Постійно в темний період часу

	12
	Електроенергія для ліфтів
	Постійно


Начальник управління ЖКГ





В.Г.Башкаєв 

Керуючий справами виконкому





О.А.Огаркова
