Додаток 1

до рішення міської ради

від 23.05.2018 № 15-XLVI-7
Перелік об’єктів

водопровідно-каналізаційного господарства, які призначені для обслуговування котелень та допоміжних приміщень ВО ОКП ДТКЕ «Слов’янськтепломережа»
та не мають балансоутримувача та власників

	№ з/п
	Найменування об’єкту
	Адреса об’єкту
	Технічні характеристики об’єкту
	Технічний стан

	
	
	
	матеріал
	протяжн. м/п
	D мм
	од.
	

	1.
	Водопровідна мережа Водопровідний колодязь                                             Каналізаційна мережа                                                            Каналізаційні колодязі
	Котельня № 1    «Педінститут» вул.Торська 16а                            
	Труба металева
	107

81
	40

150

1000
	1

5
	задовільний

	2.
	Водопровідна мережа                              Водопровідний колодязь                                            Каналізаційна мережа 

Каналізаційні колодязі 
	Котельня № 2 «ЦНДЛ»       

вул. Батюка,4                
	Труба металева
	6

68
	76

150

1500
	1

3
	задовільний

	3.
	Водопровідна мережа  

Водопровідний колодязь                                            Каналізаційна мережа                                             Каналізаційні колодязі                                                    
	Котельня № 3 «Артема»
вул.Бульварна,15                      
	Труба металева
	326

112
	200

150

1500
	1

2
	задовільний

	4.
	Водопровідна мережа                 Водопровідний колодязь                                    Каналізаційний мережа                                                       Каналізаційний колодязь
	Котельня № 5 «Центральна»
вул.Університетська,48                
	Труба металева
	190

15
	100

150

1500
	2

1
	задовільний

	5.
	Водопровідна мережа  

Водопровідний колодязь      
Каналізаційна мережа

Каналізаційний колодязь
	Котельня № 7 «Каліниіа»                                   
ул.Учительская,29            
	Труба металева
	36

243
	150

150

1500
	2

1
	задовільний

	6.
	Водопровідна мережа                                                    Водопровідні колодязі                                                          Каналізаційна мережа                                                        Каналізаційні колодязі                                                     
	Котельня № 9 «Комсомолка» пров. Батюка,7а                             
	Труба металева
	15

223


	219

150

1500
	2

6
	задовільний

	7.
	 Водопровідна мережа 
Водопровідні колодязі     

 Каналізаційна мережа                                                                                                                                                          Каналізаційний колодязь
	ЦТП № 1 від котельні № 9   
вул.Василевського
	Труба металева
	16

3
	89

150

1500
	1

1
	задовільний

	8.
	Водопровідна мережа                     Водопровідний колодязь                                                         Каналізаційна мережа                                                          Каналізаційні колодязі  
	Котельня № 10 « Корольова»
вул.Корольова,23а                         
	Труба металева
	170

102
	150

150

1500
	1

6
	задовільний

	9.
	Водопровідна  мережа                    Водопровідні колодязі                                                           Каналізаційна  мережа                                                            Каналізаційні колодязі 
	Котельня № 11 «Химтехнікум»
вул.Центральна,41                            
	Труба металева
	145

28
	100

150

1500
	2

2
	задовільний

	10.
	Водопровідна  мережа                    Водопровідні колодязі                                                           Каналізаційна  мережа                                                            Каналізаційні колодязі
	Котельня № 14 «Чубаря» вул.Світлодарська,40а              
	Труба металева
	183

62
	100

150

1500
	1

4
	задовільний

	11.
	Водопровідна мережа                       Водопровідні колодязі                                                         Каналізаційна мережа                                                        Каналізаційний колодязь 
	Котельня № 27 « Жилсервис»
вул.Центральна,43а                     
	Труба металева
	13

10

2
	100

57

150

1500
	2

1
	задовільний

	12
	Водопровідна мережа                                                                                            Водопровідний колодязь                                                        Каналізаційна мережа                                                                 Каналізаційні колодязі                            
	Котельня № 29 «Малогородска»вул. Ком'яхова,51а                              
	Труба металева
	12

40
	108

150

1500
	1

3
	задовільний

	13.
	Водопровідна мережа                            Водопровідні колодязі                                                                 Каналізаційна  мережа                                                        Каналізаційний колодязь 
	Котельня № 30«Спорткомп-лекс»
вул. Вокзальна, 57а                           
	Труба металева
	28

48
	57

150

1500
	2

2
	задовільний

	14.
	Водопровідна мережа                                                                         Каналізаційна мережа                                                 Каналізаційний колодязь     
	Котельня № 31 «Свердлова»
вул.Вокзальна,

45а                          
	Труба металева
	100

2
	100

150

1500
	1
	задовільний

	15.
	Водопровідна мережа                           Водопровідний колодязь                                               Каналізаційна мережа                                                                Каналізаційний колодязь 
	Котельня № 34 «Словважмаш»
вул.Дарвина ,8а
	Труба металева
	19

17
	57

150

1500
	1

2
	задовільний

	16.
	Водопровідна мережа                         Водопровідний колодязь                        Каналізаційна мережа                                    Каналізаційні колодязі                                                                                                
	Котельня № 36 «Гагарина»
вул.Гагарина,2                         
	Труба металева
	33

30
	76

150

1500
	1

2
	задовільний

	17.
	Водопровідна мережа                   Водопровідний колодязь                                                       Каналізаційні мережі                                                              Каналізаційний колодязь  
	Котельня № 37

«Привокзальна»
пл.Привокзальна,2а                        
	Труба металева
	11

20
	57

150

1500
	1

1
	задовільний

	18.
	Водопровідна мережа                Водопровідний колодязь                                               Каналізаційна мережа                                           Каналізаційний колодязь                                                                  
	ЦТП № 2 від котельні № 18
вул.Олімпійська, 5б               
	Труба металева
	20

10


	150

150

1000
	1

1
	задовільний

	19.
	Водопровідна мережа
Водопровідний колодязь                                                Каналізаційна мережа                                               Каналізаційний колодязь 
	ЦТП № 3 від котельні № 18
вул.Олімпійська,5а                 
	Труба металева
	20

20
	100

100

1000
	1

1
	задовільний

	20
	Водопровідна мережа 
Водопровідний колодязь                                                        Каналізаційна мережа                                               Каналізаційний колодязь                    
	ЦТП № 1 від котельні № 24
вул.Хользунова,4а                   
	Труба металева
	60

8
	150

100

1000
	1

1
	задовільний

	
	Водопровідна мережа                          Водопровідний колодязь                                                        Канализационні мережі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Канализаційний колодязь – 1 од                                              
	ЦТП № 2 від котельні № 24

ул.Кутузова,8а
	Труба металева
	10

8
	150

100

1000
	1

1
	задовільний

	
	
	
	
	
	
	
	



Додаток 2

до рішення міської ради

від 23.05.2018 № 15-XLVI-7
Перелік
мостів, розташованих на території Слов’янської міської ради, які не мають балансоутримувача та власника
	№ з/п
	Місце розташування
	Характеристика об’єкту
	Довжина,
м
	Ширина,

м
	Матеріал
	Стан

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	вул. Новосодівська, 28
	Міст пішохідний через р. Бакай 
	15,0
	1,5
	Залізобетонні плити перекриття (3од.), основа: палі залізобетонні перерізом 0,35х0,35м.
	незадовільний

	2
	вул. Донська
	Міст пішохідний через р. Бакай
	12,7
	2,0
	 Металеві балки та рифлені листи 4мм.

Основа: фундаментні блоки – 4од. 
	задовільний


PAGE  
1

