Додаток

до рішення міської ради
від 27.06.2018 № 21-XLVIII-7
Додаток 3

до Програми впровадження

політики енергозбереження у

м. Слов’янську на 2016-2018 роки

Заходи з енергозбереження на 2018 рік по м. Слов’янськ
	Завдання
	№ з/п
	Зміст заходу
	Термін виконання
	Виконавець
	Витрати на реалізацію, тис. грн.
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	Всього
	у тому числі за рахунок коштів:
	

	
	
	
	
	
	
	Держ.

бюджету
	місцевих бюджетів:
	Підприємств
	інших джерел
	Найменування показника
	Значення показника

	
	
	
	
	
	
	
	обл. бюджету
	бюджету міста
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1.2. Забезпечувати ефективне функціонування житлово – комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я
	1
	Встановлення приладів обліку теплової енергії
	2018 рік
	ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго»

«Слов’янськтепломережа»
	30000,000
	
	12495,779
	
	
	17504,2
	кількість приладів обліку, од.
	236

	
	2
	Реконструкція котельні №22 с. Семенівка, м. Слов’янськ
	2018 рік
	ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго»

«Слов’янськтепломережа»
	10000,000
	
	10000,000
	
	
	
	відбудова котельні, од.
	1

	
	3
	Реконструкція котельні №17 із заміною котлів, 
м. Слов’янськ
	2018 рік
	ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго»

«Слов’янськтепломережа»
	2500,000
	
	2500,000
	
	
	
	Пр.газ, тис.м³; 

е/е, тис. кВт-год; економія, тис.грн.
	50

15

428,0

	
	4
	Реконструкція котельні №18 із заміною котлів

 м. Слов’янськ
	2018 рік
	ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго»

«Слов’янськтепломережа»
	2000,000
	
	2000,000
	
	
	
	Пр.газ, тис.м³; 

е/е, тис. кВт-год; економія, тис.грн.
	25

5

208,5

	
	5
	Реконструкція теплових мереж із використанням труб в ППУ ізоляції, 

м. Слов’янськ
	2018 рік
	ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго»

«Слов’янськтепломережа»
	162666,667
	
	162666,667
	
	
	
	Зниження втрат теплової енергії, %
	5

	
	6
	Покращення технічного стану тролейбусів
	2018 рік
	КП «Слов’янське ТУ»
	170,000
	
	
	
	170,000
	
	Е/е, тис.кВт-год економія, тис.грн.
	5,0
11,55

	
	7
	Впровадження енергозберігаючого освітлення
	2018 рік
	КП «Слов’янське ТУ»
	12,000
	
	
	
	12,000
	
	Е/е, тис.кВт-год економія, тис.грн.
	1,5

       3,46

	
	8
	Підвищення енергоефективності будівель (заміна вікон та дверей)
	2018 рік
	КП «Слов’янське ТУ»
	19,000
	
	
	
	19,000
	
	Теплоенергія, Гкал
Економія, тис.грн.
	2

4,2

	
	9
	Встановлення приладів обліку теплової енергії на фільтрувальній станції, КНС №1а, КНС №14 

м. Слов’янськ
	2018 рік
	КП «Словміськводоканал»
	80,000
	
	
	
	80,000
	
	кількість приладів обліку теплової енергії, од.
	3

	
	10
	Ремонт другого насосу LOVARA на ВНС №4

 м. Слов’янськ
	2018 рік
	КП «Словміськводоканал»
	111,100
	
	
	
	111,100
	
	е/енергії,

 млн. кВт/год 

економія, тис.грн
	0,024

15,0

	
	11
	Капітальний ремонт (заміна) газового автономного опалення адмінбудівлі на очисних спорудах 

м. Слов’янськ
	2018 рік
	КП «Словміськводоканал»
	235,000
	
	
	
	235,000
	
	пр. газу, млн.м³

економія, тис.грн.
	0,024

45,0

	
	12
	Переведення освітлення на енергозберігаючі лампи в виробничих приміщення 
	2018 рік
	КП "Словміськводоканал"
	20,000
	
	
	
	20,0
	
	е/енергії, млн.кВт/год 
	0,014 

	
	13
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м.Слов’янська шляхом впровадження LED технологій
	2018 рік
	КП "Наружное освещение"
	12839,500
	
	
	
	
	12839,500
	кількість світильників, од. 
е/е., млн.кВт/год.
	1750 0,378

	
	14
	Встановлення приладів обліку електроенергії в багатоквартирних житлових будинках м.Слов’янськ
	2018 рік
	УЖКГ, Житлові підприємства
	9,000
	
	
	
	9,0
	
	кількість приладів,од.
	9

	
	15
	Заміна на пластикові сталевих труб опалення в багатоквартирних житлових будинках м.Слов’янськ
	2018 рік
	УЖКГ, Житлові підприємства
	1720,100
	
	
	1720,1
	
	
	пр.газ,млн.м3 заміна труб, %
	0,115 11,3

	
	16
	Капітальний ремонт з проведенням заходів з енергозбереження КЛПЗ "Вузлова лікарня м.Слов’янська" за адресою: вул. Маломіська, 142, м.Слов`янськ 
	2018 рік
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ
	7777,684
	
	
	
	
	7777,684
	Теплоенергія, тис.Гкал економія,тис.грн.
	0,213 340,92

	
	17
	Капітальний ремонт з проведенням заходів з термомодернізації будівлі жіночої консультації КЛПЗ "Пологовий будинок" за адресою: вул.Свободи,37, м.Слов’янськ, Донецька обл.
	2018 рік
	Відділ охорони здоров’я, КЛПЗ
	2334,885
	
	
	
	
	2334,885
	Теплоенергія, тис.Гкал економія,
тис.грн.
	0,291 465,77

	Проводити енергоаудит та заходи зі зменшення енерговитрат в адміністративних будівлях та об’єктах соціальної інфраструктури
	18
	Енергонезалежні дитячі садочки, шляхом використання альтернативних джерел енергії (встановлення геотермального теплового насоса, сонячних колекторів для ГВП)
	2018 рік
	Відділ освіти
	12000,000
	
	
	
	
	12000,000
	Тепло енергія, Гкал
Всього – 
тис. грн.
	400
680,0

	
	19
	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії № 4 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська» по вулиці Ярослава Мудрого, 14, 
Капітальний ремонт будівлі амбулаторій №1,2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська»  по вулиці Банківська, 85
	2018 рік
	Відділ охорони здоров’я
	9300,00
	
	
	
	
	9300,00
	Тепло енергія, Гкал

Всього – 

тис. грн.
	670
1139,0

	
	
	Всього (тис.грн)
	
	
	253794,936
	0,000
	189662,446
	1720,100
	656,100
	61756,290
	
	


PAGE  
1

