
[image: image1.wmf]
УКРАЇНА

СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  
 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від  _17.08.2016__ №   539______
м. Слов'янськ

Про хід підготовки міського
господарства до роботи в осінньо-

зимовий період 2016-2017 років

Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради Діденка Д.І. «Про хід підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років», виконком міської ради відзначає, що станом на 15.08.2016р проведена певна робота з виконання заходів, затверджених рішенням виконкому від 06.04.2016. № 234 «Про  підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років». В цілому роботи щодо підготовки житлового фонду, підприємств комунального господарства та об’єктів соціальної інфраструктури виконуються згідно до запланованих та затверджених заходів. 
Станом на 15.08.2016р підготовлено 332 житлових будинків, що складає 70,9%. Виконано ремонт покрівель на 110 житлових будинках (70,1%), промито систем опалення 332 житлових будинків, що становить 70,9%, виконано ремонт систем холодного водопостачання 126 житлових будинків (70,8%), ремонт систем опалення 332 житлових будинків, що складає 70,9%, ремонт електрощитових - 97 одиниць (70,3%). Станом на 15.08.2016р на підготовку до опалювального сезону витрачено 4321,2 тис. грн.
З 36 котелень повністю готові до опалювального сезону 33 котельні (91,7%), з них по підприємству ВО «Слов’янськтепломережа» - 32 котельні. Підготовлено теплових мереж у двотрубному обчисленні 55,98 км із 79,00 км запланованих (70,9%). Замінено теплових мереж у двотрубному обчисленні 0,657 км. Всього на підготовку до опалювального сезону витрачено        3150,0 тис. грн. Всі котельні будуть підготовлені, згідно графіку, до 15.09.2016р

Згідно до запланованих заходів щодо підготовки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства КП Слов’янської міської ради  «Словміськводоканал» відремонтовано та замінено по вулицях міста водопровідних мереж – 1,71 км (70,1%), каналізаційних мереж – 0,275 км (70,5%). Підготовлено дві водопровідні насосні станції із трьох запланованих (70,0%). Виконано очищення 623 каналізаційних колодязів, ревізія запірної арматури.  На очисних спорудах виконаний ремонт насосного обладнання та запірної арматури, ремонт повітродувки, виконано очищення та знезараження стічних вод. На фільтрувальній станції виконано ремонт насосного обладнання, ремонт системи опалення, заміна та ремонт запірної арматури. Загальна сума витрат по підприємству складає 911,6 тис. грн.

Станом на 15.08.2016р Слов’янським тролейбусним управлінням виконано ремонт рухомого складу у кількості 7 одиниць, відремонтовано -  14,5 км контактної мережі. Загальний обсяг коштів на підготовку до осінньо-зимового періоду підприємства складає  83,8 тис. грн.
Проведено комплексну підготовку до роботи в зимових умовах об’єктів соціально-культурного призначення, у тому числі 5 лікувально-профілактичних установ (витрачено – 1663,8 тис. грн.), 15 шкіл та 15 дитячих дошкільних установ (витрачено – 129,0 тис. грн). 
Загальна протяжність доріг комунальної власності з асфальтобетонним покриттям – 119,8 км.

Виконано капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття вулично-дорожньої мережі міста на суму 4546,1 тис. грн., площею 14,014 тис. м2, за адресами: пров. Богомольця, вул. Олімпійська, вул. Василівська,                        вул. Святогірська. Роботи у даному напрямку тривають.
Заготовлено посипочного матеріалу для утримання вулично-дорожньої мережі міста в зимовий період 490 тон, що складає 70,0% від запланованого обсягу. До осінньо-зимового періоду готується спецтехніка.
НП «Слов'янський  РЕМ» планово виконуються роботи з капітального ремонту ВЛ - 6 кВ, ВЛ - 0,4 кВ, трансформаторних підстанцій та реконструкція ВЛ - 0,4 кВ від ТП-21. Загальний обсяг коштів витрачених на ремонтні роботи – 1701,0 тис. грн.

 З метою забезпечення стабільної роботи житлового фонду, підприємств житлово-комунального господарства і об’єктів соціальної інфраструктури міста в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

В И Р І Ш УЄ :
1. Прийняти до відома інформацію начальника управління ЖКГ Слов’янської міської ради Діденка Д.І. «Про хід підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»
2. Керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності вжити заходи щодо забезпечення роботи із підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста, соціальної інфраструктури, комунального електротранспорту до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, згідно до затверджених рішенням виконавчого комітету від 06.04.2016 № 234 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років». Прискорити виконання робіт із капітальних ремонтів об’єктів житлово-комунального господарства. 
3.  Керівникам підприємств КП «Словміськводоканал» (Гусева) та         ВО «Слов’янськтепломережа» (Микитишин) вжити відповідні заходи по недопущенню витоків води, стоків із водопровідно-каналізаційних мереж і теплотрас на автошляхи і тротуари міста.  
4. Директору КП «Водозниження» (Фарзалиєв) організувати та забезпечити своєчасне виконання робіт з утримання вулично-дорожньої мережі міста в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, забезпечити запас пісчано-соляної суміші.

5. Керівникам підприємств, установ й організацій всіх форм власності забезпечити та організувати безперебійну роботу об’єктів водо, теплопостачання та водовідведення, утримання житлових будинків і прибудинкових територій щодо життєзабезпечення населення. Вжити заходи по створенню місячного запасу необхідних матеріалів, ПММ, у термін до    01 вересня 2016 року.
6. Керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності забезпечити дотримання доведених лімітів споживання газу, електроенергії, води й проведення заходів щодо енергозбереження.

7. Начальникам відділу охорони здоров’я Слов’янської міської ради       (Джим) та відділу освіти Слов’янської міської ради (Рубльовський) вжити оперативних заходів по завершенню всього комплексу робіт з підготовки лікувальних установ й установ освіти до роботи в зимових умовах, забезпечити використання паливно-енергетичних ресурсів та запасу твердого палива  для котелень.
8. Рекомендувати начальнику НП «Слов’янський РЕМ»                    (Колесник) активізувати роботу з виконання заходів щодо підготовки об’єктів енергопостачання, включаючи ТП, до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. Забезпечити безперебійне енергопостачання об’єктів міського житлово-комунального господарства та соціальної сфери. Дотримуватись нормативних термінів при ліквідації аварійних станів на об’єктах електропостачання.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Шаповалова І.В.

Міський голова






      В.М.Лях
Інформація

про виконання заходів

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста, соціальної інфраструктури, комунального електротранспорту 
до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр. 

станом на 15.08.2016р
1. Житловий фонд

1.1. Житловий  фонд м. Слов'янська складає 618 багатоквартирних будинків загальною площею 1,2млн. м2. 

1.2. Будинків з централізованим опаленням 468 од. з них:

- житловий фонд комунальної власності – 366  ж/будинки 

Фактично підготовлено 332 будинка – 70,9%, з копіями паспортів та актів готовності.

- ОСББ, ЖБК  -  102 ж/будинки (факт 71 од., 70,0%)

1.3. Завдання на проведення підготовки по окремим  конструкціям:

- ремонт покрівель (всього)                      -  157 од. (факт 110 од. – 70,1%)

- ремонт опалювальних систем                 -  366 од. (факт 332 од – 70,9%)

- промивання опалювальних систем       -  366 од. (факт 332 од. – 70,9%)

- ремонт системи холодного водопостачання  -  178 од. (факт 126 од. – 70,8%)

- ремонт електрощитових                           -  138од. (факт 97 од. – 70,3%)

Загальна сума коштів, що використана на підготовку житлового фонду – 4321,2 тис. грн.

2.  «Теплопостачання»

Теплопостачання міста  Слов'янська  забезпечується  36 котельнями. В тому числі на балансі:

-  ВО «Слов'янськтепломережа» 33 котельні;

-  ПАТ «Бетонмаш» 1 котельня;

-   Відділ освіти Слов'янської міської ради  2 котельні.
Станом на 15.08.2016 р. підготовлені 33 котельні, що складає 91,7% від плану, у тому числі 32 котельні - комунальні  та 1 котельня - відомча.
Протяжність теплових мереж ВО «Слов’янськтепломережа» – 79,00 км в двотрубному обчисленні.  Загальна встановлена потужність – 344,38 МВт/год. 
Підготовлено – 55,98 км теплових мереж в двотрубному обчисленні – 70,9% від запланованого. Замінено теплових мереж – 0,657 км.

Виконано наступні роботи:

· проведена реконструкція котельні № 20 з установкою пальників «Riello» на 2 котлах,

· проведено капітальний ремонт цегляної димової труби в котельні № 20,

· в котельнях проводиться очищення і опресування котлів, очищення грязевиків, теплообмінників, ревізія насосної групи та запірної арматури,

· виконано капітальний ремонт котельні № 19 з заміною вертикального топкового екрана котлів № 1 і № 2 ТВГ – 8М (11 труб діаметром 51мм).
 Загальна сума витрат на підготовку до  опалювального сезону  2016-2017 рр. – 4468,00 тис. грн. (факт 2795,8 тис. грн.)
3. КП «Словміськводоканал»
Комунальне підприємство «Словміськводоканал» забезпечує послугами централізованого водопостачання і водовідведення населення та інших споживачів. 
Станом на 15.08.2016р виконана: 

Ремонт та заміна водопровідних та каналізаційних мереж:

- водопровідних  мереж  327,95  км (план – 2,44 км.; факт – 1,71 (70,1%)
- каналізаційних мереж 132,18  км; (план - 0,39 км.; факт – 0,275 (70,5%)
Також виконано прочищення каналізаційних колодязів та трубопроводів 46,75 км каналізаційних мереж,  ревізія запірної арматури – 103 од., прочищення 179 водопровідних колодязів та 741 каналізаційних колодязя

На водопровідних насосних станціях виконано заміна та ремонт запірної арматури та насосних агрегатів, хлорування РЧВ. Фактично підготовлено до опалювального періоду    2 од. (70%).

На каналізаційних насосних станціях виконані ремонтні роботи на напірних каналізаційних колекторах, ремонт запірної арматури та насосних агрегатів, монтаж насосу на КНС № 17, ремонт кровлі КНС № 6,8. Підготовлено 14 од. ВНС до опалювального періоду (73,7%). 

На фільтрувальній насосній станції виконано ремонт насосного обладнання, ремонт системи опалення, очищення та знезараження води, заміна та ремонт запірної арматури, ремонтні роботи на водоводах.

На Маяцькому водозаборі виконано знезараження води та ремонтні роботи на водоводах.

На водопровідних очисних спорудах виконаний ремонт насосного обладнання і запірної арматури, ремонт воздуходувки, очищення та знезараження стічних вод, ремонт покрівлі. Фактично підготовка до опалювального періоду складає 70%.

Загальна сума витрат на підготовку до роботи в осінньо-зимовий період                   2016-2017 роки – 1283,93  тис. грн. (факт – 1353,69 тис. грн.).
4. Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства

Загальна протяжність доріг комунальної власності з асфальтобетонним покриттям –   119,8 км.

Виконано капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття вулично-дорожньої мережі міста на суму 4546,1 тис. грн., площею 14,014 тис. м2, за адресами: пров. Богомольця,              вул. Олімпійська, вул. Василівська, вул. Святогірська. Роботи у даному напрямку тривають.

Заготовлено посипочного матеріалу для утримання вулично-дорожньої мережі міста в зимовий період 490 тон, що складає 70,0% від запланованого обсягу. До осінньо-зимового періоду готується спецтехніка.

5. Відділ освіти Слов’янської міської ради

Станом на 15.08.2016р по відділу освіти в м. Слов’янськ із 21 загальноосвітнього закладу - 15 підготовлено до опалювального періоду, із 21 дошкільного закладу -                     15 підготовлено. 

Відремонтовано:

-  покрівель – 7 закладів – 140 м2
- ремонт та заміна опалювальних систем  - 12 закладів – 180 м.п.

- ремонт систем холодного водопостачання – 10 закладів – 150 м.п.

- ремонт каналізаційної системи – 6 закладів – 105 м.п.

- ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових) – ревізія у 2 закладах

Витрачено коштів на підготовку об’єктів до опалювального періоду – 1663,8 тис. грн. (місцевий бюджет). 

6. Лікувально-профілактичні заклади

Станом на 15.08.2016р в м. Слов'янськ із запланованих 6  лікувальних закладів підготовлено до роботи  в осінньо-зимовий період – 5 закладів (83,3%). 
- ремонт  опалювальних систем – 3 од.

- ремонт покрівель –  15  м2;

- ремонт систем холодного водопостачання -  32  м ;

Витрачено коштів – 129,0 тис. грн., або 43% від запланованих 300,0 тис. грн.

7. Об’єкти міського електротранспорту 
КП «Слов’янське тролейбусне управління»

Станом на 15.08.2016р виконано ремонт рухомого складу у кількості 7 одиниць, відремонтовано -  14,5 км. контактної мережі. Загальний обсяг коштів на підготовку до осінньо-зимового періоду підприємства складає  83,8 тис. грн.

8. Об’єкти НП «Слов'янський  РЕМ»
НП «Слов'янський  РЕМ» планово виконуються роботи з капітального ремонту    ВЛ - 6 кВ, ВЛ - 0,4 кВ, трансформаторних підстанцій, реконструкція ВЛ - 0,4 кВ від       ТП-21.

Загальний обсяг коштів витрачених на ремонтні роботи – 1701,0 тис. грн.

_969182114.unknown

