Додаток
до розпорядження начальника

Слов’янської міської 

військової адміністрації

від   29.03.2024   № 647
Перелік мереж зовнішнього освітлення, розташованих та території  
Слов'янської міської територіальної громади, які не мають балансоутримувача та власника 
	№ з/п
	Найменування об’єкту 
	Місцезнаходження 
	Технічні характеристики об’єкту
	Технічний стан об’єкту

	1
	Мережі зовнішнього освітлення
	сел. Билбасівка, вул.Центральна 
	протяжність мереж – 2,3 км;

провід алюмінієвий СІП 4x6–2,3 км;

кронштейни для підвіски світильників металеві – 28 од.
	незадовільний, потребує проведення ремонту 

	2
	Мережі зовнішнього освітлення
	с.Соболівка, 

вул. Рокосовського, вул.Лесі Українки,

вул. Вітебська, вул.Лісна, вул.Керченська, пров.Вітебський, пров. Керченський  
	світильники-24 од.;

кронштейни для підвіски світильників металеві-24 од.;

фотореле – 24 од.
	задовільний


Начальник управління комунальної власності                                                       Альона ЯРОВА

