2

Додаток 

до розпорядження начальника Слов’янської міської військової 
адміністрації

17.09.2024  № 1681 

Перелік

об’єктів водопостачання та водовідведення, виявлених на території Слов’янської міської територіальної громади, які не мають балансоутримувача та власника, що приймаються у комунальну власність Слов’янської міської територіальної громади:
	№ з/п
	Найменування об’єктів
	Місцезнаходження
	Технічні характеристики об’єктів

	1
	2
	3
	4

	1
	Самопливні каналізаційні мережі від житлових будинків
	селище Мирне
	Діаметр 100-400 мм., матеріал чавун, протяжність мереж – 4,97 км.

	2
	Самопливний каналізаційний колектор
	селище Мирне, вул.Нова, вул.Садова
	Діаметр 150-400 мм., матеріал чавун, протяжність мереж – 0,43 км.

	3
	Напірний каналізаційний колектор
	селище Мирне
	Діаметр 100 мм., матеріал чавун, сталь, протяжність мереж – 1,7 км.

	4
	Водонапірна башта №1
	смт. Билбасівка, вул.Дружби, *конфіденційна інформація*
	Виготовлена з металу, складається з баку та водонапірної опори. Висота башти – 17,92 м. Діаметр опори – 1518 мм.  Діаметр баку – 2608 мм. Об’єм води у баку – 25 м3

	5
	Водонапірна башта №2
	смт. Билбасівка, вул.Дружби, *конфіденційна інформація*
	Виготовлена з металу, складається з баку та водонапірної опори. Висота башти – 17,92 м. Діаметр опори – 1518 мм.  Діаметр баку – 2608 мм. Об’єм води у баку – 25 м3


Заступник начальника управління 

комунальної власності 






         Ірина МОЛОДЮК
PAGE  

