Додаток

до рішення виконкому

від 21.08.2019 №1752

Перелік

водопровідно-каналізаційних

об’єктів, розташованих на території Слов’янської міської ради,  які не мають балансоутримувача та власника

| № п.п | найменування об’єкту | місце знаходження | Технічні характеристики об’єкту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопровідні мережі | пл. Соборна 2а | Труба ПЕ d- 40мм довжина – 45 м; |
| 2. | Каналізаційні мережі | пл. Соборна, 2а | Труба ПЕ d – 160 мм довжина -15м Труба чавунна d -100мм довжина -31м |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому		        	                         В.М.Воропаєв