Додаток

до рішення виконавчого комітету

від  17.05.2017   № 354

ПЛАН ДІЙ  СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА СЛОВ`ЯНСЬКА ДО 2020 РОКУ

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………...……………………..3

Розділ 1.  ОПИСОВО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА………………………….….4

1.1. Загальна характеристика міста…………………………………….....4

1.1.1. Історична довідка……………………………………………………....4

1.1.2. Географічне положення та кліматичні умови………………………...5

1.1.3. Людський капітал та доходи населення………………………………8

1.1.4. Оцінка економічного потенціалу міста…………………………….…9

1.1.5. Огляд бюджету міста ………………………………………………...11

1.2. Нормативно-правова база Плану дій сталого енергетичного розвитку міста…………………………………………………………………………12

Розділ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА, ПОСТАЧАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ……………………………………………………………....14

2.1. Енергобаланс міста за видами енергоресурсів………………….…14

2.1.1. Теплопостачання…………………………………………………...…14

2.1.2. Газопостачання………………………………………………………..19

2.1.3. Електропостачання…………………………………………………....21

2.1.4. Водопостачання…………………………………………………...…..23

2.2. Основні споживачі енергоресурсів у місті……………………….....34

2.2.1. Бюджетні установи (з розподілом на державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет)……………………………………………………..…34

2.2.2. Житловий фонд міста…………………………………………………36

2.2.3. Громадський транспорт……………………………………………....41

2.2.4. Вуличне освітлення…………………………………………………...44

Розділ 3. БАЗОВИЙ КАДАСТР ВИКИДІВ…………………………………….47

3.1. Визначення та обгрунтування вибору ключових секторів……....47

3.2. Споживання енергетичних ресурсів у ключевих секторах………48

3.3. Аналіз викидів СО2 по місту за вказані роки у вказаних секторах…………………………………………………………………………….54

3.4. Обгрунтування вибору базового року…………………………..…..57

3.5. Формування базового кадастру викидів……………………………59

РОЗДІЛ 4. ПЛАН ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА (ПДСЕР/SEAP)…………………………………………………………………….62

4.1. Стратегія, цілі та зобов`язання до 2020 року……………………....62

4.2. Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів……..63

4.2.1. Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів у секторі бюджетних будівель……………………………………………………………..…63

4.2.2. Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів у секторі житлових будівель………………………………………………………………….64

4.2.3. Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів у секторі вуличного освітлення……………………………………………………………....65

4.2.4. Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів у секторі громадського транспорту..………………………………………………………....65

4.2.5. Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів у секторі комунальних підприємств водо- та теплопостачання.……………………….…..65

4.2.6. Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів у третинному секторі (сфері обслуговування).…………………………………….…..66

4.3 Основні заходи ПДСЕР………………………………………………...67

4.4. Проведення інформаційних кампаній у сфері енергозбереження, захисту клімату та екології……………………………………………………....72

4.5. Роль та планова діяльність в галузі використання альтернативних джерел енергії………………………………………………………………....74

4.6. Організаційна структура……………………………………………..76

4.7. Моніторинг та звітність………………………………………………77

4.8 Джерела фінансування ПДСЕР………………………………………79

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….….82

ВСТУП

Проблема глобального потепління і щорічна тенденція зміни клімату в сторону погіршення екологічної ситуації, зумовила задуматись Європейське співтовариство над даною ситуацією і визначити амбітні цілі у формі ініціативи «20-20-20 до 2020 року».

Враховуючи всю важливість даної проблеми, 11 вересня 2015 року місто Слов`янськ приєдналось до Угоди Мерів- ініціативи Європейської Комісії, яка має на меті об`єднати європейські місцеві органи влади в добровільне об`єднання задля спільної боротьби з глобальним потеплінням.Підписавши дану угоду, містом Слов`янськ було поставлено за мету скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно-орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Одним із завдань, яке визначено в рамках підписаної «Угоди мерів»  та з метою досягнення задекларованих цілей розробляється відповідний стратегічний документ «План дій сталого енергетичного розвитку м. Слов`янськ на період до 2020 р.» (надалі -ПДСЕР), який виступатиме орієнтиром для планування енергетичної політики міста і виступатиме настановою для формування пріоритетів та заходів, орієнтованих на процеси енергозбереження. У загальному контексті ПДСЕР ілюструє, яким чином можуть бути досягнуті цілі щодо зниження викидів СО2.

«План дій сталого енергетичного розвитку м. Слов`янськ на період до 2020 р.» містить чотири розділи:

- перший розділ присвячений передумовам (описово-аналітична частина) для розроблення ПДСЕР та опису відповідної нормативної бази;

- у другому розділі наведено опис існуючого стану енергетичної інфраст-руктури міста, проведено аналіз виробництва, постачання та споживання енергоресурсів;

- у третьому розділі розраховано базовий кадастр викидів та визначено основні джерела викидів СО2 в місті;

- четвертий розділ містить опис конкретних заходів в розрізі програм та проектів, описує адміністративну структуру впровадження ПДСЕР, а також окреслює заплановану діяльність в галузі використання альтернативних джерел енергії, проведенні інформаційнихкампаній у сфері енергозбереження, захисту клімату та екології та визначає очікувані джерела фінансування.

Варто зазначити, що ПДСЕР може корегуватись відповідно до зміни ситуації в місті та запровадження нових енергозберігаючих заходів, які дозволять зробити місто Слов`янськ більш енергоефективним, а життя мешканців більш комфортним.

Розділ 1.  ОПИСОВО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Слов'янськ (до 1784 Тор, Тавр, після — Солеванськ, Словенськ) — місто обласного значення Донецької області, адміністративний центр Слов'янського району. Місто лежить на півночі області, в долині річки Казенний Торець.

1.1. Загальна характеристика міста

1.1.1. Історична довідка

У 1676 році поблизу Торських озер була побудована козача фортеця Тор, поряд з якоювиникло селище, що перетворилося в місто Соляний. Жителі міста займалися солеварінням, риболовлею, полюванням і торгівлею. Цей рік вважається офіційним роком народження Слов’янська.

На території сучасного Слов’янська і в його найближчих передмістях люди жили ще в IV тисячолітті до н. е., що підтверджується дослідженим поселенням епохи неоліту.

Також виявлено два поселення і кілька курганних поховань, що відносяться до епохи бронзи — II тисячоліття до н. е. До пізніших періодів відносяться наступні археологічні пам’ятники: три сарматські поховання (II століття до н.е.-I століття н. е.), катакомбний могильник салтівської культури (VIII–X століття), а також кочівницькі поховання IX–XIIIстоліть.

У 1645 поблизу від соляних озер був побудований острожек для спостереження за переправою через річку Тор (так тоді називався Казенний Торець).Для захисту від набігів татар козаки збудували фортецю Тор; відтоді Слов'янськ — центр видобутку солі й торгівлі нею.У 1663 у Маяцкого озера закладена фортеця.

У 1664 під прикриттям фортеці на Торських озерах був побудований перший державний солеварочний завод — почалося виробництво казенної солі. Тут були побудовані варниці, комори, з’явилося житло робітних людей це -курені і землянки. Населення поступово поповнювалося переселенцями з Правобережної України і Росії. Для захисту від татар звели стіну між cолоним і прісним озером.

6 березня 1918 року Слов'янськ став центром Донеччини — однієї із земель УНР. 29 квітня 1918 року із скасуванням гетьманом України Павлом Скоропадським поділу на землі, Слов'янськ повернувся до складу Харківської губернії.

З 1930-х у місті зростає промисловість. Популярним став стахановський рух, один з учасників якого — машиніст паровозного депо станції Слов'янськ Петро Кривонос здобув славу як розробник способу подвоєння технічної швидкості руху навантажених залізничних складів.

У 1950-ті роки в Слов'янську була збудована Слов'янська ГРЕС, перша турбіна якої, потужністю 100 МВт, була введена в дію 1954 року.

1.1.2. Географічне положення та кліматичні умови

Слов’янськ розташований в північно-західній частині Донецької області, у межиріччі Сіверського Дінця і Казенного Торця. Територія міста є степовою рівниною, яку перетинають річки, озера, численні балки і яри.

Географічне положення обумовлює властиві цьому району своєрідні кліматичні умови: клімат – помірно континентальний. Мікроклімат прибережної зони цілющих озер Слов'янського курорту наближений до морського мікроклімату.

Тут містяться унікальні солоні озера карстового походження. Вони розділені між собою невеликими піщаними валами близько 150—200 м завширшки. Озера мають цілющі властивості і є основою санаторно-курортної індустрії міста. Найбільші — озеро Сліпнеплощею 0,29 км² і завглибшки до 2,2 м, озеро Ропне площею 0,22 км² і завглибшки до 7,5—8 м і Вейсове площею 0,16 км² і завглибшки до 19 м. З 1975 року ці озера перебувають під охороною як гідрологічні природні пам'ятки загальнодержавного значення. Є також кілька інших озер менших розмірів і глибини. Температура води влітку досягає +22- +24 °C. Ропа соляних озер збагачена сульфатами і має хлоридно-натрієвий склад. На дні озер лежать поклади мулових грязей, переважно сульфідних. 	Найвища точка міста гора Карачун.

Відстань до Києва: автошляхами — 772 км, залізницею — 632 км.

Місто отримує значну кількість тепла. Число годин сонячного сяйва досягає 2000 на рік. Найтепліший місяць року – липень, найхолодніший – січень. Максимальна температура липня – від +35 до + 39 Сo , мінімальна температура січня – від -32 до -34Сo. Температура води влітку від +18 до +27 Сo. Середньорічна температура +12 Сo. Цілюще повітря змішаного лісу, прилеглі солоні озера створюють неповторний мікроклімат, подібний морському. Зону Слов’янська та міста - супутника Святогірська недарма називають легенями Донбасу.

Таблиця 1.1

Середньомісячна фактична температура повітря в м. Словянськ  2010–2015 рр. в опалювальний період (° С).

| Місяці | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Січень | -7,7 | -6,9 | -5,0 | -1,4 | -5,7 | -2,4 |
| Лютий | -2,9 | -8,3 | -10,5 | -0,3 | -1,6 | -1,2 |
| Березень | +2,3 | -0,1 | -0,3 | +1,4 | +5,0 | +3,6 |
| Квітень | +9,8 | +7,5 | +10,8 | +10,1 | +5,6 | +7,6 |
| Жовтень | +6,1 | +4,2 | +10,9 | +8,3 | +5,0 | +3,7 |
| Листопад | +7,9 | -0,4 | +4,3 | +5,4 | +0,3 | +4,5 |
| Грудень | +0,1 | +1,6 | -4,0 | -1,7 | -2,5 | +0,3 |

На території міста зосереджені родовища цінних корисних копалин, серед яких глини вогнетривкі, крейда, цегельно-черепична сировина визначають серйозну базу для розвитку індустрії кераміків, будівництва. А поклади кам’яної солі, цінні лікувальні грязі, високоякісна рапа, мінеральні води та артезіанські свердловини питної води разом з лісовою зоною сусіднього Святогір’я є справжнім діамантом для перспективного розвитку на території міста зон оздоровлення, відпочинку та омолодження.

Чималий потенціал серед наявних нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії має вітроенергетика. Важливим фактором при розташуванні вітроенергетичних установок є врахування кліматичних характеристик місцевості. Місцевість повинна мати високі показники вітрових характеристик. Застосування вітроустановок для виробництва електроенергії в промислових масштабах найбільш ефективно в регіонах України, де середньорічна швидкість вітру > 5 м/с, (рис.1.1).

Енергія сонця є одним з найбільш доступних і перспективних відновлюваних джерел енергії. За даними Держкомстату України у 2013р. частка сонячної енергії склала 3,6%. Потенціал розвитку сонячних систем найперше залежить від рівня сонячного випромінювання та кількості сонячних днів в регіоні. Як видно з рис. 1.2 і табл. 1.2 Донецька область має високий рівень сонячного випромінювання, тому саме в цьому регіоні можна досягти найвищих показників виробничої потужності сонячних колекторів.

Рис. 1.1. Карта середньої швидкості вітру в Україні

Рис. 1.2. Карта сонячної активності в Україні

Таблиця 1.2

### Сонячна інсоляція по містах України, кВт·год/м2/день

|  | Січ | Лют | Бер | Квіт | Трав | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Груд |  | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сімферополь | 1,27 | 2,06 | 3,05 | 4,30 | 5,44 | 5,84 | 6,20 | 5,34 | 4,07 | 2,67 | 1,55 | 1,07 |  | 3,58 |
| Вінниця | 1,07 | 1,89 | 2,94 | 3,92 | 5,19 | 5,3 | 5,16 | 4,68 | 3,21 | 1,97 | 1,10 | 0,9 |  | 3,11 |
| Луцьк | 1,02 | 1,77 | 2,83 | 3,91 | 5,05 | 5,08 | 4,94 | 4,55 | 3,01 | 1,83 | 1,05 | 0,79 |  | 2,99 |
| Дніпро | 1,21 | 1,99 | 2,98 | 4,05 | 5,55 | 5,57 | 5,70 | 5,08 | 3,66 | 2,27 | 1,20 | 0,96 |  | 3,36 |
| Донецьк | 1,21 | 1,99 | 2,94 | 4,04 | 5,48 | 5,55 | 5,66 | 5,09 | 3,67 | 2,24 | 1,23 | 0,96 |  | 3,34 |
| Житомир | 1,01 | 1,82 | 2,87 | 3,88 | 5,16 | 5,19 | 5,04 | 4,66 | 3,06 | 1,87 | 1,04 | 0,83 |  | 3,04 |
| Ужгород | 1,13 | 1,91 | 3,01 | 4,03 | 5,01 | 5,31 | 5,25 | 4,82 | 3,33 | 2,02 | 1,19 | 0,88 | 3,16 |  |
| Запорожжя | 1,21 | 2,00 | 2,91 | 4,20 | 5,62 | 5,72 | 5,88 | 5,18 | 3,87 | 2,44 | 1,25 | 0,95 | 3,44 |  |
| Івано-Франківськ | 1,19 | 1,93 | 2,84 | 3,68 | 4,54 | 4,75 | 4,76 | 4,40 | 3,06 | 2,00 | 1,20 | 0,94 | 2,94 |  |
| Київ | 1,07 | 1,87 | 2,95 | 3,96 | 5,25 | 5,22 | 5,25 | 4,67 | 3,12 | 1,94 | 1,02 | 0,86 | 3,10 |  |
| Кіровоград | 1,20 | 1,95 | 2,96 | 4,07 | 5,47 | 5,49 | 5,57 | 4,92 | 3,57 | 2,24 | 1,14 | 0,96 | 3,30 |  |
| Луганськ | 1,23 | 2,06 | 3,05 | 4,05 | 5,46 | 5,57 | 5,65 | 4,99 | 3,62 | 2,23 | 1,26 | 0,93 | 3,34 |  |
| Львів | 1,08 | 1,83 | 2,82 | 3,78 | 4,67 | 4,83 | 4,83 | 4,45 | 3,00 | 1,85 | 1,06 | 0,83 | 2,92 |  |
| Миколаїв | 1,25 | 2,10 | 3,07 | 4,38 | 5,65 | 5,85 | 6,03 | 5,34 | 3,93 | 2,52 | 1,36 | 1,04 | 3,55 |  |
| Одеса | 1,25 | 2,11 | 3,08 | 4,38 | 5,65 | 5,85 | 6,04 | 5,33 | 3,93 | 2,52 | 1,36 | 1,04 | 3,55 |  |
| Полтава | 1,18 | 1,96 | 3,05 | 4,00 | 5,40 | 5,44 | 5,51 | 4,87 | 3,42 | 2,11 | 1,15 | 0,91 | 3,25 |  |
| Рівне | 1,01 | 1,81 | 2,83 | 3,87 | 5,08 | 5,17 | 4,98 | 4,58 | 3,02 | 1,87 | 1,04 | 0,81 | 3,01 |  |
| Суми | 1,13 | 1,93 | 3,05 | 3,98 | 5,27 | 5,32 | 5,38 | 4,67 | 3,19 | 1,98 | 1,10 | 0,86 | 3,16 |  |
| Тернопіль | 1,09 | 1,86 | 2,85 | 3,85 | 4,84 | 5,00 | 4,93 | 4,51 | 3,08 | 1,91 | 1,09 | 0,85 | 2,99 |  |
| Харків | 1,19 | 2,02 | 3,05 | 3,92 | 5,38 | 5,46 | 5,56 | 4,88 | 3,49 | 2,10 | 1,19 | 0,9 | 3,26 |  |
| Херсон | 1,30 | 2,13 | 3,08 | 4,36 | 5,68 | 5,76 | 6,00 | 5,29 | 4,00 | 2,57 | 1,36 | 1,04 | 3,55 |  |
| Хмельницький | 1,09 | 1,86 | 2,87 | 3,85 | 5,08 | 5,21 | 5,04 | 4,58 | 3,14 | 1,98 | 1,10 | 0,87 | 3,06 |  |
| Черкаси | 1,15 | 1,91 | 2,94 | 3,99 | 5,44 | 5,46 | 5,54 | 4,87 | 3,40 | 2,13 | 1,09 | 0,91 | 3,24 |  |
| Чернігів | 0,99 | 1,80 | 2,92 | 3,96 | 5,17 | 5,19 | 5,12 | 4,54 | 3,00 | 1,86 | 0,98 | 0,75 | 3,03 |  |
| Чернівці | 1,19 | 1,93 | 2,84 | 3,68 | 4,54 | 4,75 | 4,76 | 4,40 | 3,06 | 2,00 | 1,20 | 0,94 | 2,94 |  |

1.1.3. Людський капітал та доходи населення.

У місті Словянськ станом на  1 липня 2016 року проживають 114,436 тис. мешканців.

Таблиця 1.3

Постійне та наявне населення, а також природний і міграційний рух населення міста Словянськ у 2010 – 2015 роках.

| Показник | Од. вимірювання | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Наявне населення, в т.ч. | тис.осіб | 118,6 | 118,0 | 117,4 | 116,7 | 115,4 | 114,4 |
| Постійне населення | тис.осіб | 116,5 | 115,9 | 115,3 | 114,6 | 113,3 | 112,3 |
| Природний приріст населення | осіб | -750 | -701 | -635 | -701 | -943 | -1119 |
| Ланцюговий індекс – чисельність населення | % | 100 | 99,49 | 99,49 | 99,40 | 98,89 | 99,13 |

Таблиця 1.4

Узагальнені дані щодо зайнятості населення, безробіття та заробітна плата найманих працівників міста Словянськ у 2011 – 2015 роках.

| Назва показника | Од. вим. | Роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Чисельність зайнятого населення загалом по місту | осіб | 29457 | 29688 | 27512 | 34782 | 24715 |
| Чисельність зареєстрованих безробітних | осіб | 1139 | 1145 | 1426 | 1392 | 1534 |
| Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників | грн. | 2416 | 2826 | 3033 | 3140 | 3454 |

Послугами Слов'янського міського центру зайнятості в сприянні працевлаштуванню за 9 місяців 2016 року скористалися 5343 незайнятих трудовою діяльністю громадян міста, з яких 3477 осіб мали статус зареєстрованих безробітних, що на 10,1% менше даних відповідного періоду 2015 року.

На 1 жовтня 2016 року число зареєстрованих безробітних налічувало близько 890 осіб, що склало 1,05% середньооблікової чисельності населення працездатного віку міста Слов'янська. Більше половини безробітних - це жінки, 43% - молодь у віці до 35 років, майже кожен четвертий - з числа осіб, які мають додаткові гарантії у сприяння працевлаштуванню. Серед безробітних майже кожен другий раніше був робітником, кожен третій займав місце службовця, а кожен чотирнадцятий не мав професійної підготовки.

1.1.4. Оцінка економічного потенціалу міста

У 2015 році обсяг реалізованої продукції по місту складає 3045,4 млн. грн., що становить 130,9 % - до рівня 2014 р.

Реалізація продукції, яка відповідає міжнародним стандартам ISO становить 432,7 млн.грн. або 14,6% у загальному обсязі реалізованої продукції.

У галузі електроенергетики, яка забезпечує 76,3% загального обсягу реалізації (ПАТ «Слов’янська ТЕС»), обсяг реалізації продукції збільшився в 2,1 рази. Збільшення виробітку та відпуску електроенергії в порівнянні з 2014 роком обумовлено ефективною маневреною роботою енергоблока № 7.

В галузі видобування неенергетичних матеріалів спостерігається спад випуску карбонатного наповнювача та крейди сухої меленої на ТОВ «СІС «Сода» на 10,1% та 5,7% відповідно.

Випуск керамічної плитки ПАТ «Зевс Кераміка» збільшився на 13,9%, маси керамічної ТОВ «Керамічні маси Донбасу» збільшено виробництво на 46,0%.

Таблиця 1.5

Динаміка обсягів виробництва промислової продукції у 2011-2015 роках

| Назва показника | Роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Обсяг реалізованої продукції, тис. грн. | 2971,8 | 2664,3 | 2722,7 | 2326,6 | 3045,4 |
| Обсяги випуску основних видів продукції у натуральних одиницях: |  |  |  |  |  |
| електроенергія, млн. кВт/год | 3253,0 | 2738,0 | 2443,0 | 1234,8 | 2503,6 |
| коксове обладнання, тонн | 2586,7 | 3286,7 | 2088,0 | 579,6 | - |
| електропорцеляна, тонн | 4752,4 | 4037,1 | 2529,3 | 2613,8 | 2140,0 |
| керамічна плитка, тис.м2 | 4196,3 | 4046,8 | 3902,4 | 1701,7 | 1938,0 |

Рис. 1.3. Обсяг реалізованої продукції за 2011-2015 рр.

Рис. 1.4. Динаміка основних показників інвестиційної діяльності

Внаслідок економічного спаду виробництва у 2015 р. значно скоротилися інвестиційні можливості суб’єктів господарювання, бюджетні асигнування, власні кошти населення, які мали бути спрямовані в розвиток виробничих потужностей, будівництво та реконструкцію об’єктів соціально - культурної сфери, житлове будівництво.

1.1.5. Огляд бюджету міста

Стан економіки міста  безпосередньо впливає на наповнення доходної частини бюджету.

Очікується мобілізувати в місцевий бюджет  податків і зборів, з урахуванням сум дотації та субвенцій, одержаних з державного бюджету, у розмірі 788 974,7 тис. грн., що складає 108,7% до затверджених річних показників. Без врахування трансфертів з державного бюджету надходження доходів за поточний рік складуть 232 034,8 тис. грн.

Бюджетообразуючим податком місцевого бюджету є податок з доходів фізичних осіб (більше 60 % в сумі власних та закріплених надходжень загального фонду бюджету).

В 2015 році до бюджету надійшло:

- податку на доходи (116 300,0 тис. грн.)

-місцевих податків і зборів ( 38 823,0тис.грн.)

-трансфертів з державного бюджету (556 939,9тис.грн.).

Динаміка надходжень до  зведеного бюджету міста виявляє,  що протягом останніх п’яти років дотації та субвенції з державного бюджету значно перевищують власні надходження.

Таблиця 1.6

Обсяги доходів бюджету м. Слов’янськ за 2010-2015 рр.

| Назва показника | Рік |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Загальний фонд | 113 349,6 | 126 791,6 | 99 023,1 | 104 443,0 | 88 578,1 | 197 529,1 |
| Спеціальний фонд, в т.ч. | 23 596,0 | 32 076,6 | 38 854,3 | 44 077,0 | 47 756,2 | 58 651,2 |
| - бюджет розвитку | 6 495,5 | 12 531,0 | 15 429,2 | 22 450,0 | 22 967,7 | 3 683,5 |
| Всього доходів (без трансфертів) | 136 945,6 | 158 868,2 | 137 877,4 | 148 520,0 | 136 334,3 | 256 180,3 |
| Офіційні трансферти | 183 629,6 | 224 293,7 | 332 846,8 | 329 378,3 | 318 208,4 | 640 522,1 |
| Всього доходів | 320 575,2 | 383 161,9 | 470 724,2 | 477 898,3 | 454 542, | 887 244,8 |
| Всього видатків | 325 239,3 | 388 705,8 | 468 266,2 | 409 036,2 | 440 108,6 | 844 053,4 |

Деталізацію структури доходів та видатків міського бюджету м. Слов’янськ наведено на рис. 1.5 та рис 1.6.

Рис. 1.5. Структура доходів міського бюджету м. Слов’нськ за 2010-2015 рр.

Рис. 1.6. Динаміка доходів і видатків бюджету м. Слов’нськ за 2010-2015 рр.

1.2. Нормативно-правова база Плану дій сталого енергетичного розвитку міста

Нормативно-правова база Програми сталого енергетичного розвитку міста

- Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» від 29.10.1996 року № 435/96-ВР;

- Закон України «Про енергозбереження», прийнятий Постановою Верховної Ради України від 01.07.1994р. № 74/94-ВР (із змінами);

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (із змінами);

- Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 року № №555- IV(із змінами);

- Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 року № 2818-VI;

- Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» від 05.04.2005 року № 2509-15(із змінами);

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про комплексні заходи щодо реалізації Національної енергетичної програми України до 2010 року» від 10.07.1997 року №731;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери вироб- ництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки» від 01.03.2010 року №243(із змінами);

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про Комплексну державну програму енергозбереження України» від 05.02.1997 року №148;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» від 24.07.2013 року №1071-р.;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами» від 16.10.2008 року №1337-р.;

- Наказ Мінфіна України «Про визначення Пріоритетних напрямів енергозбереження» від 04.07.2006р. № 631;

- «Угода мерів щодо сталого розвитку та захисту клімату» - загальноєвропейська ініціатива з підвищення ефективності міського господарства та зменшення викидів вуглекислого газу (СО2), ініційована Європейською Комісією, від 15.01.2009 року та ін.

- Програма економічного і соціального розвитку м. Слов’янськ на 2011 р.

- Програма економічного і соціального розвитку м. Слов’янськ на 2012 р.

- Програма економічного і соціального розвитку м. Слов’янськ на 2013 р.

- Програма економічного і соціального розвитку міста Слов’янська на 2014 рік та основні напрямки розвитку на 2015 і 2016 роки.

- Програма економічного і соціального розвитку м. Слов’янськ за 2015 р.

- Програма економічного і соціального розвитку м. Слов’янськ на 2016 р.

Розділ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА, ПОСТАЧАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

2.1. Енергобаланс міста за видами енергоресурсів

2.1.1. Теплопостачання

Теплопостачання у місті здійснює підприємство ВО “Слов’янськтепломережа” ОКП «Донецьктеплокомуненерго», на балансі якого 37 опалювальних котелень, 3 котельні в оперативному управлінні. На газопо- дібному паливі обслуговується 37 котельна, на рідкому – 0, на твердому – 3. Потужність котелень 313,53Гкал/рік, протяжність теплових мереж 91,632 км у двотрубному численні. Підприємство обслуговує чотири котельні, які працюють на теплових насосах, ел.потужністю 0,1665 МВт. Підприємство забезпечує постачання теплової енергії споживачам м. Слов’янська, м. Святогірська, с. Семенівка(не працює з липня 2014 року), смт Мирне та с.Донецьке.

Вимірювання споживання теплової енергії у системах теплопостачання за допомогою лічильників – відсутнє.

Вимірювання споживання теплової енергії у установах бюджетної сфери за допомогою лічильників – 73%.

Вимірювання споживання теплової енергії у житлових будинках за допомогою лічильників – 44%( побудинкові лічильники).

В місті існує 2 види систем теплопостачання:

- централізоване теплопостачання закритого типу з гарячою водою;

- централізоване теплопостачання закритого типу без гарячої води.

Виробництво теплової енергії за роками відображено у таблиці 2.1 та на графіку 2.1.

Таблиця 2.1

Виробництво теплової енергії.

| Назва параметрів | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Виробництво теплової енергії, ГКал | 253822,91 | 277697,4 | 263938,55 | 229296,57 | 218998,7 | 200452,10 |

Рис. 2.1. Виробництво теплової енергії, ГКал.

Як бачимо з діаграми пік споживання теплової енергії припадає на  2011 рік, що обумовлено низькою середньою температурою за опалювальний період.

Таблиця 2.2

Тривалість опалювального сезону (2010 – 2015 рр.).

| Опалювальний сезон, рр. | Початок | Кінець | Тривалість, діб | Середня температура повітря за опалювальний період, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 – 2011 | 03.10 | 17.04 | 194 | 0,43 |
| 2011 – 2012 | 15.10 | 15.04 | 184 | -1,08 |
| 2012 – 2013 | 15.10 | 15.04 | 183 | 1,82 |
| 2013 – 2014 | 03.10 | 09.04 | 189 | 1,77 |
| 2014 – 2015 | 23.10 | 13.04 | 171 | 0,2 |

Загальний річний баланс теплової енергії, за даними КП «Теплопостачання» надано у таблиці 2.3 та відображено на графіку 2.2.

Таблиця 2.3

Виробництво, втрати та споживання теплової енергії.

| Назва параметрів | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Виробництво теплової енергії, Гкал | 253822,91 | 277697,4 | 263938,55 | 229296,57 | 218998,7 | 200452,10 |
| Витрати на власні потреби, Гкал | 6031,57 | 6694,2 | 6317,24 | 5514,64 | 5177,15 | 4607,82 |

Продовження табл. 2.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Річний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал | 247791,34 | 271003,2 | 257621,31 | 223781,93 | 213821,55 | 195844,28 |
| Втрати в мережах, Гкал | 30883,96 | 32530,93 | 29454,19 | 25613,74 | 24560,30 | 22265,96 |
| Корисний відпуск теплової енергії, Гкал | 216907,38 | 238472,14 | 228167,12 | 198168,19 | 189261,25 | 173578,32 |

Рис. 2.2. Виробництво, втрати та споживання теплової енергії.

Рис. 2.3. Загальний річний баланс теплової енергії у питомих показниках за 2015 рік.

Рис. 2.4. Виробництво, втрати та споживання теплової енергії

Споживачами теплової енергії у місті Слов’янськ є населення, бюджетна сфера та інші споживачі. Розподіл споживачічв за категоріями приведено у таблиці 2.4 та на графіку 2.5.

Таблиця 2.4

Розподіл споживання теплової енергії  за категоріями споживачів.

| Назва параметрів | Од. вим. | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Корисний відпуск теплової енергії в т.ч.:, | Гкал | 216907,38 | 238472,14 | 228167,12 | 198168,19 | 189261,25 | 173578,32 |
| На опалення, всього, в т.ч.: | Гкал | 212082,38 | 233046,40 | 222832,18 | 192780,06 | 185472,83 | 170252,11 |
| - Населення | Гкал | 163741,01 | 182554,96 | 175941,25 | 152488,91 | 151106,81 | 136235,27 |
| - Бюджетна сфера | Гкал | 38982,56 | 40901,65 | 37921,77 | 31893,85 | 26238,01 | 27290,00 |
| - Інші споживачі (сфера обслуговування) | Гкал | 9358,81 | 9589,79 | 8969,16 | 8697,3 | 8128,01 | 6723,46 |
| На ГВП , всього, в т.ч.: | Гкал | 4825,0 | 5425,74 | 5334,94 | 5388,13 | 3788,42 | 3326,21 |
| - Населення | Гкал | 1568,76 | 1848,26 | 2020,51 | 1917,26 | 1019,52 | 241,31 |
| - Бюджетна сфера | Гкал | 2987,18 | 3069,34 | 2899,98 | 2917,76 | 2397,07 | 2713,51 |
| - Інші споживачі (сфера послуг) | Гкал | 269,06 | 508,14 | 414,45 | 553,11 | 371,83 | 371,39 |

Рис. 2.5. Розподіл споживачів за категоріями.

Таблиця 2.5

Питомі витрати енергоресурсів на виробництва теплової енергії.

| Назва параметрів | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Виробництво теплової енергії, Гкал | 253822,91 | 277697,4 | 263938,55 | 229296,57 | 218998,7 | 200452,10 |
| Відпуск теплової енергії з колекторів, Гкал | 247791,34 | 271003,2 | 257621,31 | 223781,93 | 213821,55 | 195844,28 |
| Споживання газу, т.м3 | 33949,220 | 42730,203 | 35101,322 | 29986,373 | 29179,511 | 27057,458 |
| Споживання електроенергії, т.кВт*год | 10069,834 | 10208,281 | 9940,964 | 9719,122 | 8281,744 | 8534,786 |
| Споживання води на підпитку мереж, т.м3 | - | - | - | 37,698 | 38,424 | 33,392 |
| Питоме споживання газу на виробництво 1 Гкал теплової енергії, м3./Гкал, | 133,75 | 153,87 | 132,99 | 130,78 | 133,24 | 134,98 |
| Питомі витрати електроенергії на виробництво 1 Гкал теплової енергії, кВт*год/Гкал | 39,67 | 36,76 | 37,66 | 42,39 | 37,82 | 42,58 |
| Питомі витрати води на технологічні потреби для виробництва 1 Гкал теплової енергії, м3/Гкал | - | - | - | 0,16 | 0,18 | 0,17 |

2.1.2. Газопостачання

Газопостачанням та газифікацією міста займається Слов’янське Управління газопостачання  та газифікації ВАТ «Донецькоблгаз» від ГРС Червоний молочар по газових мережах середнього та низького тиску.

Загальна довжина розподільчих газопроводів м. Слов'янськ складає 425,4 км ( у т.ч. на балансі – 398,3 км), та дворових вводів 243,9 км (у т.ч. на балансі – 198,8 км).

Для зниження тиску газу до робочого в газовій системі в межах м. Слов'янська експлуатується 38газорегуляторних пунктів та 43 шафових газорегуляторних пунктів.

Електрохімічний захист підземних стальних газопроводі забезпечують 110 катодних станцій, 4 установки дренажного захисту, 2423 протекторні установки.

Протягом останніх років газопостачання деяких районів м. Слов'янськ, мікрорайону Залізничного проводиться по одноступеневій схемі з встановленням будинкових регуляторів тиску (487 шт).

Слов'янське УГГ обслуговує 42660 квартир, газифікованих природним газом, з них приватних житлових будинків – 16778 шт.

За  2015 рік  УГГ встановлено 1625 приладів обліку газа, з яких 567 лічильника пільгової категорії громадян відповідно Закону України № 7024 від 05.07.2011 “Про забезпечення комерційного обліку газу”. Замінено 24 газових лічильників типу РЛ на лічильники більш точнішого класу на загальну суму 39,3 тис. грн., з них платних – 17 лічильників.  За рахунок встановлення приладів обліку газу отримано економію 58,5 тис. куб.м. природного газу

Таблиця 2.6

Основні технічні параметри системи газопостачання.

| Назва параметру | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Протяжність газопроводів середнього тиску, км | 333 | 334,2 | 334,4 | 334,5 | 334,6 | 334,8 |
| Протяжність газопроводів низього тиску, км | 336,3 | 336,5 | 338,2 | 339,8 | 340,3 | 340,3 |
| Кількість ГРП, од. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Кількість шафових ГРП, од. | 2390 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 | 2423 |
| Кількість газифікованих квартир природним газом, од. | 42513 | 42660 | 42781 | 42861 | 42800 | 42810 |
| Кількість газифікованих комунально-побутових підприємств, од. | 247 | 248 | 244 | 246 | 255 | 261 |
| Кількість газифікованих промислових підприємств, од. | 40 | 36 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| Загальна чисельність абонентів, од. | 42800 | 42944 | 43062 | 43143 | 43090 | 43105 |

Таблиця 2.7

Споживання газу у м. Слов’янськ (тис. м3).

| Основні споживачі природного газу | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Теплопостачальні підприємства | 33615,50 | 36773,65 | 35551,32 | 31067,28 | 30304,47 | 28166,722 |
| Бюджетний сектор | 560,87 | 548,84 | 501,08 | 504,49 | 390,15 | 404,72 |
| Населення | 66771,63 | 65780,03 | 61493,80 | 58825,70 | 52631,00 | 31329,60 |
| Промислові підприємства | 51811,39 | 52630,00 | 56258,99 | 50040,03 | 25741,40 | 23740,69 |
| Інші (сектор послуг) | 3220,33 | 3300,02 | 3288,23 | 3425,27 | 1889,23 | 1847,64 |
| Разом | 189595,21 | 195806,19 | 192644,74 | 174,930,044 | 141260,71 | 113656,09 |

Загалом всіма категоріями споживачів за 2015 рік було спожито 113656,09 тис. м3 газу. Обсяги споживання газу різними групами споживачів впродовж 2010-2015 років наведено на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Споживання газу в м. Слов’янськ у 2010-2015 рр.

Рис. 2.8. Динаміка зміни споживання газу за основними споживачами.

Як видно з рис. 2.8 скорочення споживання газу відбулося за рахунок промислових споживачів та за рахунок населення, а саме у 2013-2014 рр.

2.1.3. Електропостачання

Електропостачання міста здійснюєСлов’янський ЦОК ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго".

Загальна довжина ліній електропередач складає:

- 488,235 км повітряних ліній;

- 93,865 км кабельних ліній та ліній електропередач.

В експлуатації знаходяться 277 підстанцій загальною трансформаторною потужністю 97,01 тис. кВт.

Споживання електроенергії споживачами всіх категорій міста за 2010-2015 рік приведено у таблиці 2.9. та на графіку 2.13.

Таблиця 2.9

Споживання електроенергії споживачами всіх категорій міста за 2010-2015 рр.(тис. кВт·год)

| № | Найменування | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комунальні підприємства | 21771 | 22400 | 22947 | 23362 | 20248 | 21730 |
| 1.1 | КП "Слов'янське тролейбусне управління" | 1325 | 1661 | 1918 | 2207 | 1853 | 2311 |
| 1.2 | КП "Словміськводоканал" | 6489 | 6215 | 6358 | 6425 | 5642 | 6608 |

Продовження табл. 2.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | ПО "Слов'янськтепломережа" | 10070 | 10208 | 9941 | 9719 | 8282 | 8535 |
| 1.4 | Інші комунальні підприємства | 4326 | 4673 | 4942 | 5011 | 4471 | 4277 |
| 2 | Населення | 99229 | 135062 | 143696 | 140850 | 123633 | 125638 |
| 3 | Заклади бюджетної сфери | 9183 | 9213 | 9100 | 8807 | 7853 | 8652 |
| 3.1 | Державний бюджет | 4444 | 4448 | 4327 | 4178 | 3319 | 3656 |
| 3.2 | Обласний бюджет | 608 | 659 | 620 | 505 | 776 | 754 |
| 3.3 | Місцевий бюджет | 4131 | 4106 | 4153 | 4124 | 3758 | 4242 |
| 4 | Промислові підприємства | 45996 | 46399 | 52742 | 45654 | 33273 | 24449 |
| 5 | Інше (сфера обслуговування) | 96994 | 92491 | 94668 | 95229 | 65557 | 75401 |
| 6 | Загальне споживання електроенергії по місту | 273173 | 305565 | 323153 | 313902 | 250564 | 255870 |

Рис. 2.13. Споживання електроенергії в м. Слов’янськ у 2010-2015 рр.

Структура споживання електроенергії серед основних категорій споживачів є стабільна, наприклад за 2015 рік вона представлена на графіку 2.14.

Рис. 2.14. Структура споживання електроенергії серед основних категорій споживачів 2015р.

2.1.4. Водопостачання

Централізоване постачання питної води здійснює КП «Словміськводоканал» Слов’янської міської ради.

Для водопостачання міста КП «Словміськводоканал» одержує воду від 4 джерел з них:

- від 3 джерел КП «Компанія «Вода Донбасу»:

  - Північні резервуари

  - Черевківські резервуари

  - Донецький водовод

- від власного водозабору «Маяки», розташованого на р. Сіверський Донець.

Вода з резервуарів КП «Компанія «Вода Донбасу» по водоводам подається самопливом (за винятком першого водовода, що врізаний у напірний водовод КП «Компанії «Вода Донбасу») на райони міста, на водопровідні насосні станції:

- №4, що подає воду на мкр. Артема й Лісовий

- ВНС №2а, що забезпечує водою мкр. Дарвіна,

- ВНС №9, що подає на центральну міську лікарню й частину прилягаючих до неї вулиць.

Подача води споживачам міста здійснюється цілодобово, за винятком 9-ти та 14-ти поверхових будинків, на які вода подається підвищуючими насосними станціями за графіком, узгодженим виконавчим комітетом.

У КП «Словміськводоканал» на балансі й обслуговуванні перебуває усього 327,95 км водопровідних мереж. З них:

- 85,2кмводоводів;

- 218,6 кмвуличних мереж;

- 24,15 кмвнутрішньоквартальних мереж;

- 4 водопровідні насосні станції, загальною потужністю 11,65тис.м3/добу;

- 14 підвищувальних насосних станцій;

- фільтрувальна станція.

У зв'язку з тривалим терміном експлуатації і постійним дефіцитом коштів на ремонт, водопровідні мережі міста зношені, знаходяться в незадовільному технічному стані.

У місті Слов'янську експлуатуються мережі, які збудовані в 40-70 роки, є водовід, який експлуатується з 1910 року, матеріал – сталь, чавун.

Протяжність цих мереж складає – 272,2 км, або 83%. З кожним роком аварійність мереж росте, із-за чого кількість поривів та витоків на водопровідних мережах також зростає.

Кількість абонентів з центрального водопостачання 49722осіб, в т.ч.: населення (48630 аб.), бюджетні установи (85 аб.), інші споживачі (1041 аб.).

Кількість абонентів з централізованого водовідведення 26188 абонентів, з них: населення (25064 аб.), бюджетні установи (83 аб.), інші споживачі (1007 аб.).

В аварійному стані перебуває майже третина водопровідно-каналізаційних мереж, внаслідок чого втрати води складають майже 56,9 % і до кінця року втрати води очікуються на рівні 58%.  КП "Словміськводоканал" з початку 2015 року виконані роботи по заміні водопровідних мереж (1,794 км) та каналізаційних (0,409км).

Таблиця 2.10

Загальна характеристика системи централізованого водопостачання та водовідведення у м. Слов’янськ.

| № | Найменування | Од. вим. | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Встановлена виробнича продуктивність кожної водопровідної станції | тис.м3/добу | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 2. | Встановлена потужність кожної очисної споруди | тис.м3/добу | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3. | Загальна установлена пропускна спроможність каналізації міста | тис.м3/добу | 42,12 | 42,12 | 42,12 | 42,12 | 42,12 | 42,12 |
| 4. | Встановлена виробнича продуктивність міського водопроводу | тис.м3/добу | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5. | Довжина водопровідних мереж | км | 295,6 | 326,9 | 326,9 | 326,92 | 327,95 | 327,95 |
| 6 | Довжина каналізаційних мереж | км | 131,9 | 131,9 | 131,9 | 131,95 | 132,18 | 132,18 |

При цьому рівень зношеності мережі водопостачання складає 83%, а рівень зношеності каналізаційних труб складає 24,39 % від загальної довжини каналізаційних мереж (рис. 2.16) і особливих змін у цих показниках за останні роки не відзначається.

Таблиця 2.11

Інформація щодо зношення водовпровідних та каналізаційних мереж за 2010-2015 рр.

| № | Найменування |  | Од. вим. | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Довжина водопровідних мереж |  | км | 295,6 | 326,9 | 326,9 | 326,9 | 327,95 | 327,95 |
| 2. | Довжина водопровідних мереж, що потребують заміни |  | км | 278,1 | 275,1 | 275,1 | 271,3 | 275,54 | 272,2 |
|  |  |  | % | 94 | 84 | 84 | 83 | 84 | 83 |
| 3 | Кількість протікань мереж за рік | пориви | шт. | 1162 | 1281 | 1229 | 1112 | 920 | 1106 |
|  |  | витоки |  | 607 | 552 | 546 | 611 | 474 | 537 |
| 4 | Водовідведення, кількість аварій/рік |  | шт | 2274 | 2953 | 2693 | 2787 | 2066 | 2261 |
| 5 | Довжина каналізаційних мереж |  | км | 105,1 | 105,8 | 105,8 | 98,8 | 105,9 | 105,4 |
| 6 | Довжина каналізаційних мереж, що потребують заміни |  | км | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 |
|  |  |  | % | 27,06 | 24,47 | 24,47 | 22,94 | 24,39 | 24,39 |

Рис. 2.16. Аварійність мереж водопостачання та водовідведення в м. Словянськ

Таблиця 2.12

Загальні обсяги водоспоживання та водовідведення за 2010-2015 рр.

| № | Найменування | Од. вим. | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Загальна кількість води, що продається | Тис. м3 | 3671,4 | 3631,7 | 3726,3 | 3732,9 | 3289,5 | 3784,7 |
| 2 | Витрати на власні потреби | Тис. м3 | 871,8 | 886,8 | 1216,5 | 1004,9 | 604,0 | 530,1 |
| 3 | Втрати води | Тис. м3 | 4879,4 | 4994,3 | 5201,3 | 5317,3 | 4619,2 | 4645,2 |
| 4. | Загальна кількість виробленої питної води | Тис. м3 | 9422,6 | 9512,8 | 10144,1 | 10055,1 | 8512,7 | 8960,0 |
| 5. | Загальна кількість стічних вод | Тис. м3 | 2362,1 | 2419,9 | 2407,5 | 2463,9 | 2058,9 | 2534,9 |

Рис. 2.17. Динаміка загальної кількості виробленої питної води та води, що продається

Обсяг та розподіл споживання води за категоріями споживачів приведено у таблиці 2.13, а  у таблиці 2.14  приведено обсяги водовідведення та його розподіл за категоріями.

Таблиця 2.13

Споживання води споживачами всіх категорій міста за 2010-2015 рр

| № | Напрями постачання води | Обсяг постачання води по роках, тис.м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Населення | 2952,5 | 2945,3 | 3063,2 | 3212,5 | 2854,5 | 3290,0 |
| 2. | Заклади бюджетної сфери | 185,9 | 181,8 | 177,0 | 181,8 | 134,5 | 159,9 |
| 3. | Промислові підприємства | 257,4 | 231,6 | 211,0 | 156,7 | 101,1 | 125,4 |
| 4. | Інші споживачі (сектор послуг) | 275,6 | 273,0 | 275,1 | 272,9 | 199,4 | 209,4 |
| 5. | Загальне споживання води по місту | 3671,4 | 3631,7 | 3726,3 | 3732,9 | 3289,5 | 3784,7 |

.

Таблиця 2.14

Водовідведення з розподілом за категоріями споживачів міста за 2010–2015 рр.

| № | Найменування | Обсяги водовідведення по роках, тис.м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Населення | 1 573,0 | 1 643,0 | 1 680,5 | 1734,7 | 1584,9 | 1936,2 |
| 2. | Заклади бюджетної сфери | 191,5 | 189,5 | 180,4 | 172,1 | 123,4 | 151,3 |
| 3. | Промислові підприємства | 392,5 | 393,9 | 343,6 | 345,2 | 204,2 | 231,0 |
| 4. | Інші споживачі (сектор послуг) | 205,1 | 193,5 | 203,0 | 211,9 | 146,4 | 216,4 |
| 5. | Всього | 2362,1 | 2419,9 | 2407,5 | 2463,9 | 2058,9 | 2534,9 |

Рис. 2.18. Структура споживання води споживачами всіх категорій міста за 2015р.

Рис. 2.19.Структура водовідведення з розподілом за категоріями споживачів міста за 2015 р.

Рис. 2.20.Споживання води споживачами всіх категорій міста за 2010-2015 рр.

Рис. 2.21.Водовідведення з розподілом за категоріями споживачів міста за 2010-2015 р.

Рис. 2.22. Загальне споживання води по місту за 2010-2015 рр.

Рис. 2.23. Загальне водовідведення по місту за 2010-2015 рр.

У таблиці 2.15 приведено інформація щодо загальних обсягів споживання електроенергії на водопостачання та водовідведення за 2010-2015 роки.

Таблиця 2.15

Довідка про загальні обсяги споживання електроенергії на водопостачання та водовідведення за 2010-2015 рр.

| № | Найменування | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Електроенергія на водопостачання загалом, кВт·год | 3782 | 3658 | 3886 | 3688 | 3194 | 3475 |
| 2 | Електроенергія на водовідведення, кВт·год, в т.ч.: | 3233 | 2946 | 3060,7 | 3254,5 | 2650,7 | 3158 |
| 2.1 | - Електроенергія, витрачена на очистку стічних вод, кВт·год | 1238 | 1241 | 1271,6 | 1237,7 | 1211,0 | 1443 |
|  | Всього | 7015 | 622 | 6946,7 | 6942,5 | 5844,7 | 6633 |

Рис. 2.24. Обсяги споживання електроенергії на водопостачання та водовідведення за 2010-2015 рр.

Таблиця 2.16

Питомі витрати електроенергії за 2010-2015 рр.

| № | Питомі витрати електроенергії | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Питома витрата електроенергії на водопостачання, МВт/тис.м3 | 1,030 | 1,007 | 1,043 | 0,988 | 0,971 | 0,918 |
| 2 | Питома витрата електроенергії на водовідведення МВт/ тис.м3 | 1,37 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,29 | 1,25 |

Рис. 2.25. Питомі витрати електроенергії на водопостачання та водовідведення.

Загалом кількість абонентів з водопостачання та водовідведення приведено у табл. 2.17. Відсоток абонентів, що мають встановлені прилади обліку високі і становлять на 2015 рік 81,4 відсоток від усіх абонентів. Динаміка щодо встановлення приладів обліку є зростаючою.

Таблиця 2.17

Кількість абонентів з водопостачання та водовідведення за 2010-2015 рр.

| № | Найменування | Од. вимірювання |  | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Кількість абонентів водопостачанню та водовідведенню | шт. | постач. | 49124 | 49380 | 49668 | 49809 | 49668 | 49777 |
|  |  |  | відведен. | 27664 | 27831 | 27999 | 28071 | 27989 | 28061 |
| 2. | Чисельність населення, що обслуговується підприємством (водопостачання) | чол. |  | 94099 | 94119 | 94109 | 93578 | 92283 | 93292 |
| 3. | Чисельність населення, що обслуговується підприємством (водовідведення) | чол. |  | 50173 | 50244 | 50252 | 48660 | 47987 | 45512 |
| 8. | Відсоток абонентів від загальної кількості підключених абонентів, що мають прилади обліку споживання води | % |  | 79,4 | 80,0 | 80,1 | 80,7 | 80,5 | 81,4 |

Рис. 2.26. Кількість абонентів з водопостачання та водовідведення за 2010-2015 рр.

Таблиця 2.18

Витрати на оплату послуг з водопостачання та водовідведення з розподілом за категоріями споживачів міста за 2010-2015 рр. (без ПДВ).

| № | Найменування |  | Витрати на оплату по роках, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Населення | Водопостачання | 5762,5 | 5791,4 | 5948,1 | 6245,2 | 4698,6 | 6778,0 |
|  |  | Водовідведення | 6880,2 | 6993,1 | 7182,4 | 7539,2 | 5673,5 | 8184,9 |
| 2. | Заклади бюджетної сфери | Водопостачання | 935,1 | 976,2 | 927,4 | 886,0 | 625,3 | 1043,1 |
|  |  | Водовідведення | 916,4 | 938,0 | 891,1 | 851,3 | 600,8 | 1002,2 |
| 3. | Промислові підприємства | Водопостачання | 4581,5 | 4358,2 | 4259,7 | 3874,4 | 2866,5 | 6640,0 |
|  |  | Водовідведення | 4078,5 | 4071,5 | 9379,6 | 3722,4 | 2754,0 | 6203,3 |
|  | Всього | Водопостачання | 11279,1 | 11125,8 | 11135,2 | 11005,6 | 8190,4 | 14461,1 |
|  | Всього | Водовідведення | 11875,1 | 12002,6 | 12053,1 | 12112,9 | 9028,3 | 15390,0 |
| 4. | Разом по місту |  | 23154,2 | 23128,4 | 23188,3 | 23118,5 | 17218,7 | 29851,5 |

Рис. 2.27. Загальні витрати на оплату послуг з водопостачання з розподілом за категоріями споживачів міста за 2010-2015 рр.

Рис. 2.28. Загальнівитрати на оплату послуг з водовідведення з розподілом за категоріями споживачів міста за 2010-2015 рр.

Рис. 2.29. Сумарні витрати на оплату послуг з водопостачання та водовідведення з розподілом за категоріями споживачів міста за 2010-2015 рр.

2.2. Основні споживачі енергоресурсів у місті

2.2.1. Бюджетні установи (з розподілом на державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет)

Сектор муніципальних будівель представлений закладами охорони здоров’я; загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними та навчальними закладами нового типу; закладами сфери культури та спорту, що представлені 61 бюджетною установою

У місті існують наступні заклади сфери охорони здоров’я:

- 1 міська клінічна лікарня

- 1 міська дитяча лікарня ;

- 1 міська лікарня №1;

- 1 вузлова лікарня

- 1 обласна психіатрична лікарня

- 1 пологовий будинок;

- 1 стоматологічна поліклініка;

- 1 центр первинної медико-санітарної допомоги (10 амбулаторій)

- 3 спеціалізованих диспансери (протитуберкульозний, наркологічний, шкірно-венерологічний);

- 1 станція швидкої медичної допомоги.

У місті існують наступні заклади сфери освіти:

- 22 загальноосвітні навчальні заклади;

- 24 дошкільні навчальні заклади;

- 3 навчальних заклади нового типу (гімназії, ліцей);

- 6 дитячих будинків сімейного типу;

- Центр соціально-психологічної реабілітації дітей;

- 3 позашкільні навчальні заклади (Центр дитячо-юнацької творчості, Станція юного техніка, Дитячо-юнацька спортивна школа)

Таблиця 2.19

Обсяги споживання енергоресурсів загалом по всім будівлям міського бюджету за період 2010 – 2015 рр.

| Найменування | Од. вим. | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Теплова енергія на опалення | Гкал | 21930 | 22700 | 22680 | 22180 | 24700 | 23269,9 |
| Електроенергія | тис.кВтгод | 4472 | 4383,2 | 4381,2 | 3917,16 | 3720,36 | 4142,72 |
| Водопостачання | тис.м3 | 109,21 | 117,27 | 112 | 100,61 | 77,13 | 90,45 |
| Водовідведення | тис.м3 | 100 | 95,96 | 97,72 | 87,88 | 74,93 | 94,48 |
| Газ | тис.м3 | 193,3 | 203,6 | 204,06 | 191,81 | 174,59 | 176,4 |

Рис. 2.30. Обсяги споживання теплової енергії на опалення, Гкал.

Рис. 2.31. Обсяги споживання електроенергії, тис. кВтгод.

Рис. 2.32. Обсяги споживання води, тис.м3

.

Рис. 2.33. Обсяги споживання газу, тис.м3

Таблиця 2.20

Вартість споживання енергоресурсів загалом по всім будівлям міського бюджету за період 2010 – 2015 рр. (з урахування ПДВ)

| Найменування | Од. вим. | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Теплова енергія на опалення | Тис. грн. | 15452,6 | 19526 | 22820,3 | 22817,1 | 22419,9 | 36176,3 |
| Електроенергія | Тис. грн. | 3204 | 3971,5 | 4338,1 | 4700,6 | 4903,2 | 7082,3 |
| Вода | Тис. грн. | 1011 | 1002,2 | 926,87 | 902,2 | 755,6 | 1255,4 |
| Газ | Тис. грн. | 578 | 857,5 | 962,9 | 905,7 | 840,4 | 1554,2 |

Рис. 2.34. Вартість споживання енергоресурсів загалом по всім будівлям міського бюджету за період 2010 – 2015 рр.

Рис. 2.35. Загалом вартість споживання енергоресурсів загалом по всім будівлям міського бюджету за період 2010– 2015 рр.

2.2.2. Житловий фонд міста

Житловий фонд м. Слов’янська станом на 01.01.2016 складає 619 житлових будинків, площею 1478,453 тис.кв.м2. З початку 2015 року  прийнято  до комунальної власності житловий будинок по вул.Дарвіна, 14а (ПП «Навигатор»); створено 1 ОСББ та передано на баланс ОСББ 4 житлових будинки.

Житловий фонд комунальної власності міської ради складає 513 житлових будинків, загальною площею 1130,12 тис.кв.м2. Обслуговують житловий фонд комунальної власності 7  підприємств, з  них: 3 підприємства  недержавної  форми  господарювання (200 житлових  будинків  площею  461,1/ 404,17 тис.м2) та  4 підприємства   комунальної власності (312 будинків загальною площею 669,02/583,44 тис.м2.).  Приватизовано  і  знаходиться   в   приватній власності  86,7% комунального житлового фонду.

В  місті функціонує  53 об’єднання співвласників  75 багатоквартирних   будинків (далі ОСББ),  площею 212,05/186,76 тис.м2., з них здійснюють діяльність 52 ОСББ 74 будинків  площею 211,45/186,18 тис.м2 та 33 будинків ЖБК (житлово-будівельних кооперативів), площею 136,0/136тис.м2.

Житловий фонд ЖКБ – 33 од. загальною площею 136 тис.кв.м.

Таблиця 2.21

Структура житлового фонду міста за формами власності

| № | Форма власності житлового фонду | Кількість будинків, шт. | Загальна площа будинків, тис.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Житловий фонд міста: | 619 | 1478,453 |
| 1. | В т. ч.: комунальної власності | 511 | 1132,97 |
| 2. | ЖБК | 33 | 136,0 |
| 3. | ОСББ | 75 | 212,1 |

Таблиця 2.22

Інформація про будинки по роках будівництва

| Роки, шт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1900-1960 | 1961-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2014 |
| 309 | 211 | 70 | 29 | - |

Рис. 2.36. Розподіл будинків за роками будівництва.

До управління житлово-комунального господарства відносяться 4 комунальних підприємств, які виконують роботи з благоустрою і санітарного очищення міста, по експлуатації, ремонту та поточному утриманню об’єктів комунального господарства: КП „АТП 052814”, КП „Контора  похоронного  обслуговування”, КП „Наружноеосвещение”, КП „Водозниження” і 7 житлових підприємств комунальної та недержавної форм господарювання:, з яких: комунальні підприємства „ЖЄК-1”, „ЖЄК-4”, „ЖЄК-6”, „ЖЄК-7”, і недержавної власності ТОВ „Ліра ЛТД”, ПП ”Навігатор”, ТОВ „Арагорн”, ТОВ „Циділо і К”.У 2015 році, в зв’язку з достроковим розірванням договору з ПП «Навігатор», житловий фонд було передано на обслуговування комунальним житлово-експлуатаційним підприємствам.

Забезпеченість житлових будинків інженерними мережами та приладами обліку наведено у таблиці 2.23

Таблиця 2.23

Інформація по площах будинків та забезпеченістю їх інженерними мережами та приладами обліку

|  | Всього | 1 поверх | 2-4 поверхи | 5 і вище |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість будинків, шт | 619 | 140 | 202 | 277 |
| Загальна площа будинків, кв. м | 1481,07 | 19,4 | 168,2 | 1293,47 |
| Загальна кількість квартир, шт | 26597 |  |  |  |
| К-сть будинків з централізованим опаленням, шт | 468 |  |  |  |
| в тому числі, обладнані будинковими приладами обліку тепла, шт. | 217 |  |  |  |
| К-сть будинків з централізованим водопостачанням, шт., в т.ч.: | 607 |  |  |  |
| - , обладнані будинковими приладами обліку, шт. | 291 |  | 21 | 270 |
| К-сть будинків з централізованим газопостачанням, | 472 |  |  |  |
| Загальна кількість квартир, обладнаних засобами обліку холодної води | 24353 |  |  |  |

Рис. 2.37. Розподіл будівель за поверховістю.

Споживання паливно енергетичних ресурсів в житлових будинках міста приведено в таблиці 2.24. та на графіках 2.38.-2.41.

Таблиця 2.24.

Споживання ПЕР житловим фондом міста (населення)

| Види ресурсів | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Природний газ, тис. м3 | 66771,63 | 65780,03 | 61493,80 | 58825,70 | 52631,00 | 31329,60 |
| Електроенергія, МВт.*год. | 99229 | 135062 | 143696 | 140850 | 123633 | 125638 |
| Споживання холодної води, тис. м3 | 2952,5 | 2945,3 | 3063,2 | 3212,5 | 2854,5 | 3290,0 |
| Водовідведення, тис. м3 | 1 573,0 | 1 643,0 | 1 680,5 | 1734,7 | 1584,9 | 1936,2 |
| Теплова енергія, Гкал | 165309,8 | 184403,2 | 177961,8 | 154406,2 | 152126,3 | 136476,6 |

Рис. 2.38. Споживання природного газу, тис. м3.

Рис. 2.39. Споживання електроенергіі, МВт.*год.

Рис. 2.40. Споживання холодної води та водовідведення, тис. м3.

Рис. 2.41. Споживання теплової енергіі,  Гкал.

Аналіз використання паливноенергетичних ресурсів показує, що впродовж 2010-2015 років спостерігались наступні тенденції. Використання електроенергії плавно зростає, що пов`язано із збільшенням електричних приладів у населення. Використання теплової енергії зростає до 2011 року, а потім починається спад пов'язаний з реалізацією енергоефективних заходів. Також спостерігається різкий спад споживання газу у 2014 році.

2.2.3. Громадський транспорт

Мережа  міських автобусних маршрутів загального користування складається з 33 маршрутів, на яких працюють 55 автобусів марок ПАЗ, ЛАЗ, РУТА.Загальна протяжність автобусних маршрутів (прямий та зворотній напрямок) складає 656,27 км, а загальна протяжність автошляхів міста складає 342,6 км.

На сьогоднішній день всі пасажирські перевезення автотранспортом загального користування в місті Слов’янську виконують 4 суб’єкти господарювання приватних форм власності, за результатами проведених  конкурсів з перевезень пасажирів.

Оновлення рухомого складу здійснюється автоперевізниками лише  за рахунок залучення власних коштів.

Всі пасажирські перевезення автотранспортом виконують приватні підприємства, якими перевезено 4,8 млн. чол.

Тролейбусні перевезення здійснює КП «Слов’янське тролейбусне управління».Міським електротранспортом перевезено 18,8 млн. чол.

На балансі КП «Слов’янське тролейбусне управління» знаходяться 23 од. тролейбусів, з яких 18 од. відпрацювали нормативний термін і мають наступні терміни експлуатації:

- до 5 років – 5 одиниць,

- від 5 до 10 років – 0 одиниць,

- від 10 до 15 років – 1 одиниця,

- від 15 до 20 років – 7 одиниць,

- більше 20 років – 10 одиниць.

Поповнення парку новим рухомими складом за 2015 рік не відбувалось через відсутність на підприємстві необхідних фінансових ресурсів.

Тролейбусне управління забезпечує перевезення міським електротранспортом населення міста Слов’янська і є основним перевізником пільгових категорій соціально -  незахищених верств населення.

Таблиця 2.25

Загальна інформація

| Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Загальна кількість автобусних маршрутів | Одиниць | 33 |
| Загальна протяжність автобусних маршрутів (прямий та зворотній напрямок) | Км | 656,27 |
| Загальна кількість автобусів на маршруті | Одиниць | 55 |
| Загальна пасажиромісткість машин на маршрутах | Одиниць | 1623 |
| Середня пасажиромісткість машин на маршрутах | Місяць/машину | 29,5 |
| Середній термін експлуатації транспорту, що здійснюють міські пасажирські перевезення | Років | 9 |
| Кількість зупинок | Одиниць | 199 |

Таблиця 2.26

Споживання енергоресурсів міським громадським транспортом м. Слов’янська

| № | Найменування | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Загальний пробіг, млн. км | 5,849 | 5,849 | 5,865 | 5,849 | 5,849 | 5,100 |
| 2 | Витрати палива на 100 км пробігу |  |  |  |  |  |  |
|  | - дизельне паливо, л (ПАЗ 4234) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|  | - стиснутий газ, л (ПАЗ 3205) (РУТА) | 36 17 | 36 17 | 36 17 | 36 17 | 36 17 | 36 17 |

Рис. 2.42. Схема руху тролейбусів в м. Слов’янськ.

Таблиця 2.27

Характеристика пасажирських перевезень, що здійснюється електротранспортом по м. Слов’янську

| Найменування | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Загальна кількість тролейбусних маршрутів | Одиниць | 3 |
| Загальна протяжність автобусних | Км | 40,045 |
| Загальна густота тролейбусних маршрутів | Км/км2 | 0,00074 |
| Загальна кількість тролейбусів на маршруті | Одиниць | 12 |
| Загальна пасажиромісткість машин на маршрутах | Одиниць | 1493 |
| Середня пасажиромісткість машин на маршрутах | Місяць/машину | 120 |
| Середній термін експлуатації транспорту, що здійснюють міські пасажирські перевезення | Років | 20 |
| Кількість зупинок | Одиниць | 46 |

Таблиця 2.28

Споживання енергоресурсів міським громадським електротранспортом м. Слов’янська

| Найменування | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Електроенергія, МВт*год | 1325 | 1661 | 1918 | 2207 | 1853 | 2311 |

Рис. 2.43. Кількість перевезених пасажирів за період 2010-2015 рр.

На сьогодні у місті існує 3 тролейбусні маршрути, що обслуговуються 16 тролейбусами. Загальна протяжність тролейбусних маршрутів складає 40,045км.

Діаграма 3. Обсяг громадського транспорту (тролейбусів)

за період 2010-2016 рр.

Рис. 2.44. Обсяг громадського транспорту (тролейбусів)

за період 2010-2016 рр.

2.2.4. Вуличне освітлення

Зовнішнє освітлення міста забезпечує КП «Наружноеосвещение», яке здійснює експлуатацію електричних мереж і освітлювального устаткування.

Сучасний стан об’єктів зовнішнього освітлення міста не відповідає вимогам часу. Будівництво мереж зовнішнього освітлення у своїй більшості здійснювалося у 70-80 роки минулого сторіччя. Обслуговування та ремонт мережі здійснюються за застарілими схемами, шляхом об’їзду та обходу світлоточок, виявлення та усунення пошкоджень займає деякий час, що викликає справедливі нарікання з боку населення. Житлові масиви практично не освітлюються. Практично всі вулиці приватного сектору залишаються неосвітленими. У системах освітлення використовуються застарілі типи світлових приладів, джерел світла, що приводить до значних втрат електричної енергії.

На балансі підприємства станом на 01.01.2016 року налічується:

- 80 об’єктів зовнішнього освітлення (освітлених вулиць)

- 2918 світлоточок;

- 117 км повітряних мереж;

- 3 км кабельних мереж;

- 52 шафи управління;

- 52 лічильники.

Таблиця 2.29

Загальна технічна інформація про систему зовнішнього освітлення.

| № | Найменування | Од. вим. | Значення, роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Загальна протяжність освічених автомобільних доріг по місту | км | 111 | 111 | 111 | 120 | 120 | 120 |
| 2 | Кількість об’єктів зовнішнього освітлення: | шт. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | Загальна протяжність мереж | км. | 111 | 111 | 111 | 120 | 120 | 120 |
| 3.1 | - повітряних | км. | 108 | 108 | 108 | 117 | 117 | 117 |
| 3.2 | - кабельних | км. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Загальна кількість світлоточок в т.ч.: | шт. | 2345 | 2297 | 2495 | 2697 | 2669 | 2918 |
| 4.1 | - діючих | шт. | 1335 | 1481 | 1831 | 2173 | 2264 | 2373 |
| 4.2 | - недіючих | шт. | 1010 | 816 | 664 | 524 | 405 | 545 |
| 4.3 | - необхідних | шт. | 6455 | 6503 | 6305 | 6103 | 6131 | 5882 |
| 5 | Загальна кількість шаф управління | шт. | 39 | 41 | 43 | 48 | 52 | 52 |
| 6 | Загальна кількість лічильників | шт. | 39 | 41 | 43 | 48 | 52 | 52 |
| 7 | Споживання електричної енергії | тис. кВт·год | 610 | 750 | 861 | 1036 | 1055 | 1013 |

Рис. 2.45. Система зовнішнього освітлення міста протягом 2010-2015 рр.

Таблиця 2.30

Загальні дані про прилади зовнішнього освітлення.

| Тип джерела світла | Роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  | Потужність, Вт | Кількість, шт. | Потужність, Вт | Кількість, шт. | Потужність, Вт | Кількість, шт. | Потужність, Вт | Кількість, шт. | Потужність, Вт | Кількість, шт. | Потужність, Вт | Кількість, шт. |
| ДРЛ - дугова ртутна люмінесцентна лампа | 271 | 1262 | 265 | 1041 | 264 | 1076 | 261 | 936 | 264 | 722 | 261 | 862 |
| ДНаТ - дугова натрієва трубчаста лампа | 100 | 1083 | 100 | 1256 | 100 | 1419 | 100 | 1761 | 100 | 1908 | 100 | 2014 |
| LED - світлодіодна лампа | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 39 | 28 | 42 |

Рис. 2.46. Структура джерел освітлення за типами ламп.

Таблиця 2.31

Динаміка споживання електричної енергії та витрат на її оплату

| Вуличне освітлення |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Період | Сплачено тис.грн. | у % до поперед. періоду | Спожито тис.кВт/ год | у % до поперед. періоду | Середній розмір тарифу, грн.. |
| 2010 | - | - | 610 | 87 | - |
| 2011 | 456 | - | 750 | 123 | 0,61 |
| 2012 | 567 | 124 | 861 | 115 | 0,66 |
| 2013 | 690 | 122 | 1036 | 120 | 0,67 |
| 2014 | 770 | 112 | 1055 | 102 | 0,73 |
| 2015 | 950 | 123 | 1013 | 96 | 0,94 |

Розділ 3. БАЗОВИЙ КАДАСТР ВИКИДІВ

3.1. Визначення та обгрунтування вибору ключових секторів

Базовий кадастр викидів визначає обсяг СО2, який викидається у зв’язку із енергоспоживанням на території міста у базовому році. Він дозволяє визначити головні антропогенні джерела емісії СО2 та, відповідно, визначити головні заходи, спрямовані на зменшення викидів. Базовий кадастр є інструментом, який дозволяє міським органам влади виміряти вплив запропонованих заходів, направлених на покращення ситуації із викидами СО у місті.

З метою визначенняпріоритетних дій та заходів, направлених на зниження викидів СО2, необхідно врахувати місцеві умови та майбутні перспективи розвитку міста Слов’янськ. Методика розрахунку базового кадастру викидів (БКВ) передбачає обов`язкове включення до БКВ не менше трьох з чотирьох ключевих секторів та максимально можливим включення не ключових секторів. Основними критеріями включення сектору до БКВ є:

- важливість для міської громади (соціальна важливість);

- розмір витрат з міського бюджету (фінансова складова);

- наявність або запланованість проектів у сфері енергозбереження;

- регуляторний вплив міської влади на сектор;

- можливість контролю над витратами енергії у секторі з боку міської влади.

Аналіз секторів приведено у таблиці 3.1. Оцінка пріоритетності секторів для БКВ

Таблиці 3.1

| Назва сектору | Ключевий сектор згідно методології | Соціальна складова | Фінансова складова | Наявність проектів | Регуляторний вплив міської влади | Можливість контролю за витратами ЕЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | (так, ні) | (від 1- найнижча, до 6- найвища) |  |  |  |  |
| Громадські будівлі |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі, котрі фінансуються з міського бюджету | Так | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| Громадські будівлі, котрі фінансуються з державного та районного бюджету | Так | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Третинний сектор (приватний бізнес) | Так | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Житловий сектор | Так | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Місцевий транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт (транспорт котрий знаходиться у власності місцевої влади, або комунальних підприємств) | Так | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Пасажирський транспорт | Так | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Приватний транспорт | Так | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |

Продовження табл. 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вуличне освітлення | Ні | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Підприємства з постачання енергії |  |  |  |  |  |  |
| Теплопостачання | Ні | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Водопостачання | Ні | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| Електропостачання | Ні | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Газопостачання | Ні | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Промислові підприємства | Ні | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |

За результатами аналізу рекомендовано до ПДСЕР включити наступні сектори:

-громадські будівлі, котрі фінансуються з міського бюджету;

- житловий сектор;

-пасажирський транспорт (громадські перевезення по місту Слов’янськ);

-вуличне освітлення;

-третинний сектор;

-теплопостачальне підприємство;

-водопостачальне підприємство.

3.2. Споживання енергетичних ресурсів у ключевих секторах

Для розрахунку базового кадастру викидів створено базу споживання основних видів енергетичних ресурсів, яка включає найголовніші джерела емісії СО2 від різних видів діяльності у місті Слов’янськ за 2010-2015 роки. База даних споживання енергетичних ресурсів включає:

- у секторі муніципальних будівель, обладнання/об'єктів (бюджетна сфера) включає викиди за рахунок спалення природного газу, використання електроенергії та теплової енергії з централізованої системи теплопостачання в будівлях (закладах, установах) міського бюджету;

- у житловому секторі включає викиди за рахунок спалення природного газу в багатоквартирних будинках і приватних будинках, використання електроенергії  в багатоквартирних будинках і приватних будинках та теплової енергії з централізованої системи теплопостачання в багатоквартирних будинках;

- у вуличному освітленні включає викиди за рахунок споживання електро-енергії в муніципальному громадському вуличному освітленні;

- у транспортному секторі включає викиди за рахунок споживання дизельного палива громадським міським автотранспортом (пасажирські автобуси і маршрутні таксі) і електроенергії міським громадським електротранспортом;

- в галузях промисловості поза системою торгівлі викидами (далі – СТВ) включає викиди за рахунок споживання теплової енергії ВО “Слов’янськтепломережа” (теплова енергія на власні потреби і втрати теплової енергії) і електроенергії КП «Словміськводоканал» (електроенергія на водопостачання і водовідведення для усіх споживачів міста).

- у секторі обслуговування, включає викиди за рахунок спалення природного газу, використання електроенергії в будівлях та для забезпечення технологічних процесів;

Споживання енергоресурсів за 2010-2015 рр. в обраних секторах в натуральних одиницях наведено у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Споживання енергоресурсів у 2010-2015 роках

| № п/п | Сектори включені в БКВ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Природний газ в т.ч., що:, тис. м3 | 560,87 | 548,84 | 501,08 | 504,49 | 390,15 |  | 404,72 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 193,3 | 203,6 | 204,06 | 191,81 | 174,59 |  | 176,4 |
| 1.2 | Електроенергія т.ч., що:, МВт.*год. | 9183 | 9213 | 9100 | 8807 | 7853 |  | 8652 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 4472 | 4383,2 | 4381,2 | 3917,16 | 3720,36 |  | 4142,72 |
| 1. 3.1 | Водопостачанняи т.ч., що:, тис. м3 | 185,9 | 181,8 | 177,0 | 181,8 | 134,5 |  | 159,9 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 109,21 | 117,27 | 112 | 100,61 | 77,13 |  | 90,45 |
| 1.3.2 | Водовідведення т.ч., що:, тис. м3 | 191,5 | 189,5 | 180,4 | 172,1 | 123,4 |  | 151,3 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 100 | 95,96 | 97,72 | 87,88 | 74,93 |  | 94,48 |
| 1.4 | Теплова енергія т.ч., що:, | 38982,56 | 40901,65 | 37921,77 | 31893,85 | 26238,01 |  | 27290,00 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 21930 | 22700 | 22680 | 22180 | 24700 |  | 23269,9 |
| 2. Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Природний газ, тис. м3 | 66771,63 | 65780,03 | 61493,80 | 58825,70 | 52631,00 |  | 31329,60 |
| 2.2 | Електроенергія, МВт.*год. | 99229 | 135062 | 143696 | 140850 | 123633 |  | 125638 |
| 2.3.1 | Виробництво холодної води, тис. м3 | 2952,5 | 2945,3 | 3063,2 | 3212,5 | 2854,5 |  | 3290,0 |
| 2.3.2 | Водовідведення, тис. м3 | 1 573,0 | 1 643,0 | 1 680,5 | 1734,7 | 1584,9 |  | 1936,2 |
| 2.4 | Теплова енергія, Гкал | 165309,8 | 184403,2 | 177961,8 | 154406,2 | 152126,3 |  | 136476,6 |
| 3. Муніципальне громадське освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Електроенергія, МВт.*год. | 610 | 750 | 861 | 1036 | 1055 |  | 1013 |
| 4. Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Зріджений газ, тис. л | 7,25 | 7,25 | 7,27 | 7,25 | 7,25 |  | 6,33 |
| 4.2 | Бензин, тис. л | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |  | 2,37 |
| 4.3 | Дизильне пальне, тис. л. | 11,70 | 11,70 | 11,73 | 11,70 | 11,70 |  | 10,20 |
| 4.4 | Електроенергія, МВт.*год. | 1 325,00 | 1 661,00 | 1 918,00 | 2 207,00 | 1 853,00 |  | 2 311,00 |
| 5. Галузі промисловості поза СТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплозабезпечення |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Теплова енергія, Гкал | 36915,53 | 39225,13 | 35771,43 | 31128,38 | 29737,45 |  | 26873,78 |
|  | Водоканал |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Водопостачання та водовідведення, тис. м3 | 5751,2 | 5881,1 | 6417,8 | 6322,2 | 5223,2 |  | 5175,3 |
| 6. Третинний сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Природний газ, тис. м3 | 3220,33 | 3300,02 | 3288,23 | 3425,27 | 1889,23 |  | 1847,64 |
| 6.2 | Електроенергія, МВт.*год. | 96994 | 92491 | 94668 | 95229 | 65557 |  | 75401 |
| 6.3.1 | Виробництво холодної води, тис. м3 | 275,6 | 273,0 | 275,1 | 272,9 | 199,4 |  | 209,4 |
| 6.3.2 | Водовідведення, тис. м3 | 205,1 | 193,5 | 203,0 | 211,9 | 146,4 |  | 216,4 |
| 6.4 | Теплова енергія, Гкал | 9627,87 | 10097,93 | 9383,61 | 9250,41 | 8499,84 |  | 7094,85 |

З метою визначення викидів СО2 для спожитих енергоресурсів, наведених  у таблиці  3.2, зроблено перерахунок всіх енергоресурсів у натуральному виразі до однієї одиниці - МВт*год.

Для перерахунку спожитих енергоресурсів у натуральних одиницях у МВт·год використовувалися наступні коефіцієнти:

Тип енергоресурсу			Коефіцієнт переводу

Теплова енергія  ……………………….  1,163             МВт·год/ 1 Гкал

Зріджений газ ……………………..….    6,765             МВт·год/1000 л

Вугілля …………………………………  7,2                        МВт·год/т

Дрова  ………………………………..     3,484                    МВт·год/т

Дизельне паливо…………….……….  10,00                 МВт·год/1000 л

З метою визначення витрат енергії на водопостачання та водовідведення проведено розрахунок питомих витрат електроенергії на водопостачання та водовідведення.

Таблиця 3.3

Питомі витрати електроенергії на водопостачання та на водовідведення

| № | Питомі витрати електроенергії | Роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Питома витрата електроенергії на водопостачання, квт/м3 | 1,030 | 1,007 | 1,043 | 0,988 | 0,971 | 0,918 |
| 2 | Питома витрата електроенергії на водовідведення квт/м3 | 1,37 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,29 | 1,25 |

З метою переведення об`єму спожитого газу з натуральних показників у МВт·год проведено розрахунок відповідних коефіціентів в залежності від показників теплоти згорання газу.

Таблиця 3.4

Показник переведення природнього газу з одиниць об`єму в одиниці енергії

| Роки | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природний газ, МВт·год /тис.м3 | 9,41 | 9,30 | 9,37 | 9,34 | 9,51 | 9,51 |

Споживання енергоресурсів  за  2010-2015  роки в обраних секторах в зведених одиницях,  МВт · год,  наведено у табл. 3.5.

Таблиця 3.5

Споживання енергоресурсів  за  2010-2015  роки в обраних секторах в зведених одиницях,  МВт·год

| № п/п | Сектори включені в БКВ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Природний газ в т.ч., що: | 5 277,79 | 5 104,21 | 4 695,12 | 4 711,94 | 3 710,33 | 3 848,89 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 1 818,95 | 1 893,48 | 1 912,04 | 1 791,51 | 1 660,35 | 1 677,56 |
| 1.2 | Електроенергія т.ч., що: | 9 183,00 | 9 213,00 | 9 100,00 | 8 807,00 | 7 853,00 | 8 652,00 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 4 472,00 | 4 383,20 | 4 381,20 | 3 917,16 | 3 720,36 | 4 142,72 |
| 1.3.1 | Водопостачанняи т.ч., що: | 191,50 | 183,12 | 184,59 | 179,61 | 130,60 | 146,82 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 112,50 | 118,12 | 116,80 | 99,40 | 74,89 | 83,05 |
| 1.3.2 | Водовідведення т.ч., що: | 262,11 | 230,70 | 229,35 | 227,32 | 158,87 | 188,49 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 136,87 | 116,82 | 124,23 | 116,08 | 96,47 | 117,70 |
| 1.4 | Теплова енергія т.ч., що: | 45 336,72 | 47 568,62 | 44 103,02 | 37 092,55 | 30 514,81 | 31 738,27 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 25 504,59 | 26 400,10 | 26 376,84 | 25 795,34 | 28 726,10 | 27 062,89 |
|  | Всього | 60 251,11 | 62 299,65 | 58 312,07 | 51 018,42 | 42 367,60 | 44 574,46 |
| 2. Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Природний газ | 628 321,04 | 611 754,28 | 576 196,91 | 549 432,04 | 500 520,81 | 297 944,50 |
| 2.2 | Електроенергія | 99 229,00 | 135 062,00 | 143 696,00 | 140 850,00 | 123 633,00 | 125 638,00 |
| 2.3.1 | Виробництво холодної води | 3 041,44 | 2 966,63 | 3 194,48 | 3 173,86 | 2 771,63 | 3 020,78 |
| 2.3.2 | Водовідведення | 2 152,96 | 2 000,20 | 2 136,45 | 2 291,32 | 2 040,46 | 2 412,13 |
| 2.4 | Теплова енергія | 192 255,30 | 214 460,92 | 206 969,57 | 179 574,41 | 176 922,89 | 158 722,29 |
|  | Всього | 924 999,74 | 966 244,03 | 932 193,41 | 875 321,63 | 805 888,78 | 587 737,70 |
| 3. Муніципальне громадське освітлення |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Електроенергія | 610,00 | 750,00 | 861,00 | 1 036,00 | 1 055,00 | 1 013,00 |
|  | Всього | 610,00 | 750,00 | 861,00 | 1 036,00 | 1 055,00 | 1 013,00 |
| 4. Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Зріджений газ | 49,07 | 49,07 | 49,21 | 49,07 | 49,07 | 42,79 |
| 4.2 | Бензин | 33,76 | 33,76 | 33,85 | 33,76 | 33,76 | 29,44 |
| 4.3 | Дизильне пальне | 116,98 | 116,98 | 117,30 | 116,98 | 116,98 | 102,00 |
| 4.4 | Електроенергія | 1 325,00 | 1 661,00 | 1 918,00 | 2 207,00 | 1 853,00 | 2 311,00 |
|  | Всього | 1 524,81 | 1 860,81 | 2 118,36 | 2 406,81 | 2 052,81 | 2 485,23 |
| 5. Галузі промисловості поза СТВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплозабезпечення |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Теплова енергія | 42 932,76 | 45 618,83 | 41 602,17 | 36 202,31 | 34 584,65 | 31 254,21 |
| Водоканал |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Водопостачання та водовідведення | 5 924,45 | 6 058,27 | 6 611,13 | 6 512,65 | 5 380,55 | 5 331,20 |
|  | Всього | 48 857,21 | 51 677,09 | 48 213,31 | 42 714,96 | 39 965,20 | 36 585,41 |
| 6. Третинний сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Природний газ | 30 303,31 | 30 690,19 | 30 810,72 | 31 992,02 | 17 966,58 | 17 571,06 |
| 6.2 | Електроенергія | 96 994,00 | 92 491,00 | 94 668,00 | 95 229,00 | 65 557,00 | 75 401,00 |
| 6.3.1 | Виробництво холодної води | 283,90 | 274,98 | 286,89 | 269,62 | 193,61 | 192,26 |
| 6.3.2 | Водовідведення | 280,72 | 235,57 | 258,08 | 279,89 | 188,48 | 269,59 |
| 6.4 | Теплова енергія | 11 197,21 | 11 743,89 | 10 913,14 | 10 758,23 | 9 885,31 | 8 251,31 |
|  | Всього | 139 059,14 | 135 435,62 | 136 936,82 | 138 528,76 | 93 790,98 | 101 685,22 |
|  | Разом | 1 175 302,02 | 1 218 267,20 | 1 178 634,97 | 1 111 026,58 | 985 120,38 | 774 081,02 |

Рис. 3.1. Динаміка споживання енергоресурсів за 2010-2015 роки в обраних секторах в зведених одиницях

Аналіз динаміки споживання енергоресурсів в МВт·год по кожному з секторів приведено на рис 3.2- 3.7.

Рис. 3.2. Динаміка споживання енергоресурсів у будівлях бюджетної сфери за 2010-2015 роки

Рис. 3.3. Динаміка споживання енергоресурсів у житлових будівлях за 2010-2015 роки

Рис. 3.4. Динаміка споживання енергоресурсів у громадському освітленні за 2010-2015 роки

Рис. 3.5. Динаміка споживання енергоресурсів у громадському транспорті за 2010-2015 роки

Рис. 3.6. Динаміка споживання енергоресурсів комунальними підприємствами (тепло- та водопостачання) за 2010-2015 роки

Рис. 3.7. Динаміка споживання енергоресурсів третинним сектором за 2010-2015 роки

Рис. 3.8. Динаміка споживання енергоресурсів за 2010-2015 роки, МВт·год

3.3. Аналіз викидів СО2 по місту за вказані роки у вказаних секторах.

На основі отриманого споживання основних видів енергетичних ресурсів проведено розрахунок викидів СО2 в 2010-2015 роках. При виборі коефіціентів проведено аналіз методик можливих до застосування при розрахунку базового кадастру. Зокрема методика Угоди мерів передбачає два види коефіціентів викидів, які відображають два різні підходи до визначення викидів парникових газів. Стандартні коефіціенти викидів, які визначені нормативами Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК 2006) на основі усереднених даних про склад палива і даних національних кадастрів парникових газів. Такі коефіціенти не враховують витрати енергії і викиди СО2 за межами міських територій під час видобування, підготовки, транспортування і використання палива, а також під час виготовлення і експлуатації пристроїв та установок, призначених для використання джерел енергії. Коефіціенти викидів, отриманих при оцінюванні життєвого циклу (ОЖЦ) враховують загальний життєвий цикл енергоносія від його отримання до використання, включаючи транспортування і експлуатацію, а також викиди парникових газів, що утворюються за межами території використання енергоносіїв (палива).

На підставі аналізу отриманих даних та можливих методик розрахунку приймаємо методику стандартних коефіціентів. У відповідності до рекомендацій приведених у методології розрахунку базового кадастру викидів приймаємо до розрахунку тільки викиди СО2.

Значення коефіцієнтів, застосовуваних при розрахунках базового кадастру викидів:

Тип енергоресурсу	Коефіцієнт викидів СО2 (т/Мвт·год)

Природний газ…………………………………...0,202

Вугілля ………………………….……….……….0,341

Зріджений газ………………………….…………0,231

Дизельне паливо…………………………………0,267

Дрова.....…………………………………………..0,00

Для електроенергії значення коефіцієнтів викидів застосовувалися для кожного з 2010-2015 років відповідно до таблиці 5 посібника "Як розробити план щодо сталого енергетичного розвитку", частина II.

Таблиця 3.6

Національні коефіціенти викидів МГЕЗК для електроенергії

| Роки | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коефіціент викидів СО2 від електроенергії т/Мвт·год | 0,88 | 0,899 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |  |

З метою розрахунку викидів від виробництва теплової енергії проведено додаткові розрахунки питомих витрат енергоносіїв.

Таблиця 3.7

Розрахунок питомих витрат викидів від виробництва теплової енергії.

| Розрахунок викидів СО2 при виробництві тепла, Гкал | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виробництво теплової енергії, ГКал | 253 822,91 | 277 697,40 | 263 938,55 | 229 296,57 | 218 998,70 | 200 452,10 |
| Виробництво теплової енергії, МВт | 295 196,04 | 322 962,08 | 306 960,53 | 266 671,91 | 254 695,49 | 233 125,79 |
| Витрачено енергоносіїв | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Споживання газу, т.м3 | 33 949,22 | 42 730,20 | 35 101,32 | 29 986,37 | 29 179,51 | 27 057,46 |
| Споживання електроенергії, т.кВт*год | 10 069,83 | 10 208,28 | 9 940,96 | 9 719,12 | 8 281,74 | 8 534,79 |
| Споживання води на підпитку мереж,т.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 38,42 | 33,39 |
| Перерахунок енергоносіїв в МВТ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Споживання газу | 319 462,16 | 397 390,89 | 328 899,39 | 280 072,72 | 277 497,15 | 257 316,43 |
| Споживання електроенергії | 10 069,83 | 10 208,28 | 9 940,96 | 9 719,12 | 8 281,74 | 8 534,79 |
| Споживання води на підпитку мереж,т.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,24 | 37,31 | 30,66 |
| Викиди на виробництво, тСО2 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Споживання газу | 64 531,36 | 80 272,96 | 66 437,68 | 56 574,69 | 56 054,42 | 51 977,92 |
| Споживання електроенергії | 8 861,45 | 9 177,24 | 9 066,16 | 8 863,84 | 7 552,95 | 7 783,72 |
| Споживання води на підпитку мереж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,97 | 34,03 | 27,96 |
| Всього викидів | 73 392,81 | 89 450,20 | 75 503,84 | 65 472,50 | 63 641,40 | 59 789,60 |
| Викиди на 1 МВт | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
| Викиди на 1Гкал | 0,29 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 |

Результати розрахунків викидів СО2 у обраних секторах наведено у табл.3.8. Викиди СО2 в обраних секторах, тонн.

Таблиця 3.8

Результати розрахунків викидів СО2 у обраних секторах за 2010-2015 рр.

| № п/п | Сектори включені в БКВ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Природний газ в т.ч., що: | 1 066,11 | 1 031,05 | 948,41 | 951,81 | 749,49 | 777,48 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 367,43 | 382,48 | 386,23 | 361,88 | 335,39 | 338,87 |
| 1.2 | Електроенергія т.ч., що: | 8 081,04 | 8 282,49 | 8 299,20 | 8 031,98 | 7 161,94 | 7 890,62 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 3 935,36 | 3 940,50 | 3 995,65 | 3 572,45 | 3 392,97 | 3 778,16 |
| 1.3.1 | Водопостачанняи т.ч., що: | 168,52 | 164,62 | 168,34 | 163,81 | 119,10 | 133,90 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 99,00 | 106,19 | 106,52 | 90,65 | 68,30 | 75,74 |
| 1.3.2 | Водовідведення т.ч., що: | 230,65 | 207,40 | 209,16 | 207,32 | 144,89 | 171,90 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 120,45 | 105,02 | 113,30 | 105,86 | 87,98 | 107,35 |
| 1.4 | Теплова енергія т.ч., що: | 11 271,79 | 13 174,99 | 10 848,13 | 9 106,85 | 7 624,81 | 8 139,89 |
|  | - фінансуються з міського бюджету | 6 341,05 | 7 311,99 | 6 487,98 | 6 333,20 | 7 177,86 | 6 940,80 |
|  | Всього | 20 818,12 | 22 860,55 | 20 473,25 | 18 461,77 | 15 800,22 | 17 113,79 |
| 2. Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Природний газ | 126 920,85 | 123 574,36 | 116 391,78 | 110 985,27 | 101 105,20 | 60 184,79 |
| 2.2 | Електроенергія | 87 321,52 | 121 420,74 | 131 050,75 | 128 455,20 | 112 753,30 | 114 581,86 |
| 2.3.1 | Виробництво холодної води | 2 676,47 | 2 667,00 | 2 913,37 | 2 894,56 | 2 527,73 | 2 754,95 |
| 2.3.2 | Водовідведення | 1 894,61 | 1 798,18 | 1 948,44 | 2 089,68 | 1 860,90 | 2 199,87 |
| 2.4 | Теплова енергія | 47 799,27 | 59 398,84 | 50 908,81 | 44 088,58 | 44 208,17 | 40 707,39 |
|  | Всього | 266 612,72 | 308 859,12 | 303 213,15 | 288 513,29 | 262 455,29 | 220 428,85 |
| 3. Муніципальне громадське освітлення |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Електроенергія | 536,80 | 674,25 | 785,23 | 944,83 | 962,16 | 923,86 |
|  | Всього | 536,80 | 674,25 | 785,23 | 944,83 | 962,16 | 923,86 |
| 4. Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Зріджений газ | 11,34 | 11,34 | 11,37 | 11,34 | 11,34 | 9,88 |
| 4.2 | Бензин | 8,41 | 8,41 | 8,43 | 8,41 | 8,41 | 7,33 |
| 4.3 | Дизильне пальне | 31,23 | 31,23 | 31,32 | 31,23 | 31,23 | 27,23 |
| 4.4 | Електроенергія | 1 166,00 | 1 493,24 | 1 749,22 | 2 012,78 | 1 689,94 | 2 107,63 |
|  | Всього | 1 216,98 | 1 544,21 | 1 800,33 | 2 063,76 | 1 740,91 | 2 152,08 |
| 5. Галузі промисловості поза СТВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплозабезпечення |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Теплова енергія | 10 674,11 | 12 634,96 | 10 232,99 | 8 888,28 | 8 641,75 | 8 015,74 |
| Водоканал |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Водопостачання та водовідведення | 5 213,52 | 5 446,38 | 6 029,35 | 5 939,54 | 4 907,06 | 4 862,06 |
|  | Всього | 15 887,63 | 18 081,34 | 16 262,34 | 14 827,82 | 13 548,81 | 12 877,80 |
| 6. Третинний сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Природний газ | 6 121,27 | 6 199,42 | 6 223,76 | 6 462,39 | 3 629,25 | 3 549,35 |
| 6.2 | Електроенергія | 85 354,72 | 83 149,41 | 86 337,22 | 86 848,85 | 59 787,98 | 68 765,71 |
| 6.3.1 | Виробництво холодної води | 249,83 | 247,20 | 261,64 | 245,89 | 176,57 | 175,35 |
| 6.3.2 | Водовідведення | 247,03 | 211,78 | 235,37 | 255,26 | 171,89 | 245,87 |
| 6.4 | Теплова енергія | 2 783,90 | 3 252,68 | 2 684,33 | 2 641,33 | 2 470,07 | 2 116,21 |
|  | Всього | 94 756,75 | 93 060,49 | 95 742,32 | 96 453,72 | 66 235,77 | 74 852,49 |
|  | Разом | 399 829,00 | 445 079,97 | 438 276,63 | 421 265,20 | 360 743,16 | 328 348,87 |

3.4. Обгрунтування вибору базового року

Базовий рік –  це рік у порівнянні з яким будуть порівнювати скорочення викидів у 2020 році. Базовим роком для здійснення оцінювання поточного рівня викидів СО2 для м. Слов'янськ обрано 2011 рік. Використання як базового 2011 року пояснюється наявністю повної та достовірної інформації за даний період по споживанню усіх видів енергоносіїв та найбільш репрезентативний по відношенню доданої економічної ситуації.

Розрахунок базового кадастру викидів приймаємо абсолютний цільовий показник. В базовому році для вибраних секторів у місті Слов'янськ базовий кадастр викидів в абсолютному вимірі становить 445079,97тСО2.

З метою порівняння показників викидів у вибраних секторах проведено розрахунок викидів на душу населення. Для базового 2011 року він становить 3,77 тСО2 на 1 мешканця.

Розподіл викидів відповідно до джерел емісії СО2 у базовому 2011 році має наступний вигляд (рис. 3.9):

Рис. 3.9. Питома вага  викидів СО2 відповідно до джерел емісії

у базовому 2011 році

Аналіз питомої ваги викидів СО2 за обраними для розрахунку базового кадастру секторами свідчить, що найбільша частка викидів шкідливих речовин у повітря, зокрема вуглекислого газу припадає на житлові будинки. Причиною такої тенденції є зростання забудови житлових масивів міста та енергозатратність житлових будинків в цілому.

Аналізуючи розподіл викидів СО2 залежно від енергоресурсу у базовому 2011 році (рис. 3.10) видно, що найбільші викиди СО2продукує використання природного газу, електроенергії та теплової енергії.

Рис. 3.10. Розподіл викидів СО2 залежно від енергоресурсу

у базовому 2011 році

Динаміка  викидів СО2 за 2010–2015 роки в обраних секторах приведена на рис. 3.11.

Рис. 3.11. Динаміка викидів СО2 у 2010-2015 роках в обраних секторах

3.5. Формування базового кадастру викидів

Базовий кадастр викидів у відповідності до правил передбачених методикою Єврокомісії наведено у таблицях 3.9.-3.14.

Таблиця 3.9

Основні параметри базового кадастру викидів

| Рік | Тип | Шаблон | Рік подачі | Жителів | Викиди СО2 | Оновлений | Редагований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | БКВ | ПДУЭР | 2017 | 118 000 | 445 079,97 |  |  |

Таблиця 3.10

Загальне споживання енергії

| Сектор | ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [МВт·год.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електроенергія | Теплоенергія/ холод | Викопне паливо |  |  |  | ЗАГАЛОМ |
|  |  |  | Природний газ | Зріджений газ | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти | 9 626,81 | 47 568,62 | 5 104,21 |  |  |  | 62 299,65 |
| Житлові будівлі | 135 062,00 | 214 460,92 | 611 754,28 |  |  |  | 961 277,20 |
| Муніципальне громадське освітлення | 750,00 |  |  |  |  |  | 750,00 |
| Галузі промисловості поза СТВ | 6 058,27 | 45 618,83 |  |  |  |  | 51 677,09 |
| Третинний сектор | 92957,5 | 11 743,89 | 10 097,93 |  |  |  | 114 799,32 |
| Всього | 244 454,58 | 319 392,26 | 626 956,42 |  |  |  | 1 190 803,26 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадський транспорт | 1 661,00 |  |  | 49,07 | 116,98 | 33,76 | 1 860,81 |
| Комунальний |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Всього | 1 661,00 |  |  | 49,07 | 116,98 | 33,76 | 1 860,81 |
| Разом | 246 115,58 | 319 392,26 | 626 956,42 | 49,07 | 116,98 | 33,76 | 1 192 664,07 |

Таблиця 3.11

Витрати енергоносіїв на виробництво теплової енергії

| Теплоенергія/холод місцевого виробництва | Кількість виробленого тепла/охлаждения [МВт·год.] | Витрати енергоносіїв [МВт·год.] | Викиди СО2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоенергія/холод з не відновлюваних джерел | Викопне паливо | Викопне паливо |
|  |  | Природний газ |  |
| Місцеві котельні | 322962,08 | 400382 | 80877,164 |

Таблиця 3.12

Базовий кадастр викидів

| Сектор | Базовий кадастр викидів [тони СО2.] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електроенергія | Теплоенергія/ холод | Викопне паливо |  |  |  | ЗАГАЛОМ |
|  |  |  | Природний газ | Зріджений газ | Дизель | Бензин |  |
| БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти | 8 654,51 | 13 174,99 | 1 031,05 |  |  |  | 22 860,55 |
| Житлові будівлі | 125 885,92 | 59 398,84 | 123 574,36 |  |  |  | 308859,12 |
| Муніципальне громадське освітлення | 674,25 |  |  |  |  |  | 674,25 |
| Галузі промисловості поза СТВ | 5 446,38 | 12 634,96 |  |  |  |  | 18081,34 |
| Третинний сектор | 83 608,39 | 3 252,68 | 6 199,42 |  |  |  | 93060,49 |
| Всього | 224269,44 | 88461,48 | 130804,83 |  |  |  | 443535,75 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадський транспорт | 1 493,24 |  |  | 11,34 | 31,23 | 8,41 | 1 544,21 |
| Всього | 1 493,24 |  |  | 11,34 | 31,23 | 8,41 | 1 544,21 |
| Разом | 225 762,68 | 88 461,48 | 130 804,83 | 11,34 | 31,23 | 8,41 | 445 079,97 |

Таблиця 3.13

Розрахунок коефіцієнтів викидів

| Національна електроненнергія | Місцева електроненнергія | Теплоенергія/холод | Викопне паливо |  |  |  |  |  |  |  | Енергія з відновлювальних джерел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Природний газ | Зріджений газ | Топковий мазут | Дизель | Бензин | Буре вугілля | Вугілля | Інше викопне паливо | Рослинні масла | Біопаливо | Інші види біомаси | Теплова сонячна енергія | Геотермальна енергія |
|  |  |  | Природний газ: 0,202 | Зріджені нафтові газ 0,227 | Топковий мазут: 0,267 | Топкові масла/дизельне паливо: 0,267 | Моторний бензин: 0,249 | Буре вугілля: 0,364 | Антрацит: 0,354 | Побутові відходи (небіомассовая фрагментація): 0,330 | Інше рідке біопаливо (стійке): 0 | Біопальне (сталий): 0 | Біогаз: 0,197 | Теплова сонячна енергія: 0 | Геотермальна енергія: 0 |
|  |  |  |  | Скраплений Природний гази: 0,231 |  |  |  |  | Інші бітумінозованевугілля: 0,341 | Торф: 0,382 | Інше рідке біопаливо (нестійке):0,287 | Біопальне (несталий): 0,0255 | Деревина(стійке): 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суббітумінозне вугілля: 0,346 |  |  |  |  |  |  |
| 0.912 | 0.912 | 0.230 | 0.202 | 0.231 |  | 0.267 |  |  | 0.341 |  |  |  | 0.000 |  |  |

РОЗДІЛ 4. ПЛАН ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУМІСТА (ПДСЕР/SEAP)

4.1. Стратегія, цілі та зобов`язання до 2020 року.

Приєднання міста Слов’янськ до європейської ініціативи «Угода Мерів» та добровільне одностороннє зобов`язання скоротити викиди СО2 на підпорядкованій території щонайменше на 20% відносно базового 2011 року визначило основну мету Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Слов’янськ до 2020 року. Цілі даного Плану узгоджуються з стратегічним вибором громади міста Слов’янськ зазначені у Стратегічному плані розвитку міста Слов’янськ до 2025 р. та відповідають стратегічному напрямку С. Розвиток комунальної інфраструктури, зокрема стратегічній цілі С1 Реформування системи менеджменту в ЖКГ міста із залученням приватного сектору та шляхом створення ОСББ та стратегічній цілі С3 Впровадження енергозбереження в систему ЖКГ та бюджетну сферу міста.

Стратегічною ціллю ПДСЕР м. Слов’янськ є забезпечення комфорту проживання мешканців шляхом підвищення якості надаваних послуг з одно-часним зниженням енергозатратності міської інфраструктури та збільшення частки відновлювальних джерел енергії.

Конкретними цілями ПДСЕР є:

- зменшення викидів СО2 до 2020 року у визначених секторах на 20%;

- підвищення раціональності використання ПЕР тепло- та водопостачальними організаціями;

- підвищення свідомості та відповідальності мешканців за раціональне використання ПЕР;

- залученням інвестицій у проекти з енергозбереження.

Реалізація мети та передбачених Планом дій конкретних цілей здійс-     нюється шляхом впровадження енергозберігаючих заходів та проведення інформаційних кампаній на енергозберігаючу тематику.

Даний розділ містить проекти та заходи, які спрямовані на скорочення викидів СО2 та пов'язані з виробництвом теплової енергії, водозабезпеченням міста, зовнішнім вуличним освітленням, а також з скороченням споживання енергетичних ресурсів в бюджетному та житловому секторах, громадському транспорті.

Плановий розподіл зменшення викидів за секторами приведений у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Розрахунок зменшення викидів СО2 до 2020 року за секторами

| № п/п | Сектори включені в БКВ | Всього викидів у базовому 2011р., тон/рік | Скорочення викидів, тон/рік | Зменшення викидів СО2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти | 22 860 | 4 650 | 20,34 |
| 2. | Житлові будівлі | 308 860 | 62 775 | 20,32 |
| 3. | Муніципальне громадське освітлення | 674 | 396 | 58,73 |
| 4. | Транспорт | 1 544 | 375 | 24,29 |
| 5. | Галузі промисловості поза СТВ | 18 082 | 3 780 | 20,90 |
| 6. | Третинний сектор | 93 060 | 19 340 | 20,78 |
|  | Разом | 445 080 | 91 316 | 20,52 |

4.2. Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів

Основними завданнями ПДСЕР є:

- зменшення викидів СО2;

- ощадливе споживання основних видів енергії: природнього газу, теплової енергії, електричної енергії, води, дизельного пального, вугілля тощо;

- збільшення частки альтернативних джерел енергії;

- зміна свідомості мешканців міста в сторону раціонального використання енергетичних ресурсів;

- створення умов для залучення інвестицій на впровадження енергозберігаючих заходів та програм.

Відповідно до визначених вище завдань всі заходи передбачені ПДСЕР розділені на:

а) маловитратні заходи та заходи зі зміни свідомості;

б) технічні заходи, котрі потребують інвестицій.

Вибір енергоощадних заходів та відповідні техніко-економічні розрахунки проведені на підставі керівництва «Як розробити план щодо сталого енергетичного розвитку", частина IІI, а також на підставі Звітів по енергоаудиту типових будівель.

4.2.1. Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів у секторі бюджетних будівель.

Бюджетні установи, як споживачі енергетичних ресурсів є найпроблемнішими для міста, адже фінансуються з міського бюджету. Тому заходи з енергозбереження є одні з найбільш актуальних.

У секторі бюджетних будівель енергоощадні заходи доцільно розділити на маловитратні заходи та інвестиційні проекти.

Маловитратні заходи та заходи спрямовані на зміну поведінки включають:

- встановлення лічильників обліку ПЕР;

- ведення моніторингу споживання енергоресурсів;

- проведення інформаційно-просвітницьких компаній та підвищення мотивації щодо ощадливого використання ПЕР;

- встановлення дотягувачів дверей;

- очищення поверхні ламп та світильників;

- заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі;

- заміна застарілих кухонних плит на сучасні;

- встановлення балансувальної апаратури та теплоізоляції трубопроводів;

-запровадження заходів з енергоефективної експлуатації будівель та обладнання.

Інвестиційні проекти у бюджетних будівлях включають:

- встановлення та наладка індивідуальних теплових пунктів, встановлення системи дистанційного моніторингу;

- заміна дерев`яних вікон та дверей на метолопластикові енергозберігаючі;

- встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією;

- утеплення даху та підвальних приміщень;

- утеплення зовнішніх стін.

4.2.2. Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів у секторі житлових будівель.

Житловий сектор, як вже було вище зазначено є основний споживач енергетичних ресурсів. Половина резерву енергозбереження в житловому фонді пов`язана з тепловою ізоляцією огороджувальних конструкцій житлових бу-динків.

У секторі житлових будівель енергоощадні заходи доцільно розділити на маловитратні заходи та інвестиційні проекти.

Маловитратні заходи та заходи спрямовані на зміну поведінки включають:

- популяризація енергоощадності серед населення міста;

- встановлення лічильників обліку ПЕР;

- заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі та встановлення приладів регулювання інтенсивності освітлення місць загального користування;

-запровадження заходів з енергоефективної експлуатації будівель та обладнання;

- запровадження принципово нових енергозберігаючих підходів при проектуванні та будівництві нового житла у місті.

Інвестиційні проекти у житлових будівлях можуть включати:

- встановлення та наладка індивідуальних теплових пунктів, встановлення системи дистанційного моніторингу;

- заміна дерев`яних вікон та дверей на метолопластикові енергозберігаючі;

- утеплення даху та підвальних приміщень;

- утеплення зовнішніх стін.

4.2.3. Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів у секторі вуличного освітлення.

Загалом вуличне освітлення займає незначну частку у споживанні енергії. Як було вже зазначено, основним ПЕР для вуличного освітлення є електрична енергія.

Основними заходи у вуличному освітленні:

- використання нового виду або типу світильників для покращення світлового потоку;

-встановлення ламп з покращеними показниками світловіддачі;

-заміна джерел світла з низькою енергоефективністю (ламп розжарювання) на світлодіодні лампи;

-встановлення енергозберігаючого устаткування електричних мереж зовнішнього освітлення;

-очищення поверхні ламп та світильників;

- заміна та реконструкція мереж та опор;

- заміна автоматики та пускорегулюючої апаратури

- встановлення приладів регулювання інтенсивності освітлення та датчиків руху;

- встановлення сучасних приладів обліку електроенергії, диференційованих за годинами доби.

4.2.4. Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів у секторі громадського транспорту.

У сфері пасажирських перевезень громадським транспортом є наступні енергоощадні заходи:

- оптимізація маршрутів громадського транспорту;

- контроль за технічним станом транспортних заходів;

- популяризація велосипедного спорту та будівництво велодоріжок;

- оновлення парку та проведення технічної модернізації транспортних засобів.

4.2.5. Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів у секторі комунальних підприємств водо- та теплопостачання.

Основними заходами у сфері водопостачання та водовідведення є:

- вдосконалення системи енергоменеджменту на водопостачальному підприємстві;

- використання схеми оптимізованого водопостачання та розробка гідравлічної моделі мереж водопостачання;

- встановлення приладів обліку;

- підтримання в належному стані запірної арматури та мереж;

- модернізація (заміна) електро-насосних агрегатів та пускорегулюючого обладнання;

- реконструкція каналізаційно-напірних станцій.

Основними заходами у сфері теплопостачання є:

- вдосконалення системи енергоменеджменту на теплопостачальному підприємстві;

- автоматизація електроприладів обладнання котельних;

- оснащення котелень приладами обліку виробництва теплової енергії;

- реконструкція системи опалення із встановленням модульних установок на альтернативних видах палива;

- капітальний ремонт мереж із використанням попередньо ізольованих трубопроводів;

- реконструкція котельні із встановленням енергетичного комплексу з автоматичним спалюванням сировини;

- модернізація котелень з переводом на альтернативні види палива

4.2.6. Опис запланованих енергозберігаючих проектів та заходів у третинному секторі (сфері обслуговування).

- заходи, спрямованих на економію теплової енергії шляхом погодного регулювання, з налагодженням гідравлічного та теплового режиму внутрішньо-будинкових систем опалення та усуненням теплових втрат у неопалювальних приміщеннях;

-запровадження заходів з енергоефективної експлуатації будівель та обладнання;

- заміна електричних ламп на енергозберігаючі та встановлення автоматичних систем керування освітленням у будівлях третинного сектору;

- утеплення зовнішніх стін, заміна віконних конструкцій у будинках третинного сектору;

-використання енергоефективного технологічного обладнання.

4.3 Основні заходи ПДСЕР

Таблиця 4.2

Основні заходи ПДСЕР

| № з/п | Назва проекту/заходу | Зміст заходу | Джерела фінансування | Часові рамки |  | Загальна вартість реалізації, (тис. грн) | Очікувана економія енергії, МВт-год/рік | Виробництво відновлювальної енергії, МВт-год/рік | Скорочення викидів СО2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата початку | Дата завершення |  |  |  |  |
|  | 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти |  |  |  |  | 110 275,58 | 12 600,27 | 293,35 | 4 650,36 |
| 1.1 | Запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях | Удосконалення системи енергоменеджменту, встановлення лімітів споживання ПЕР, закупівля програмного забезпечення, навчання персоналу | Кошти місцевого бюджету | 2016 | 2020 | 535,50 | 3 291,17 | 0,00 | 1 184,62 |
| 1.2 | Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах (етап 1) | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | Кошти комунальних підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2012 | 2015 | 111,57 | 231,00 | 0,00 | 210,67 |
| 1.3 | Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах (етап 2) | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | Кошти комунальних підприємств; кошти місцевих бюджетів; грантові кошти (НЕФКО) | 2016 | 2020 | 295,60 | 285,60 | 0,00 | 260,47 |
| 1.4 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 1) | Заміна вікон на енергозберігаючі, заміна зношених дверей на сучасні енергозберігаючі, поліпшення теплозахисних властивостей будівлі (утеплення горищ, стелі, тамбурів) | Кошти місцевих бюджетів; інші джерела (інвестиції, грантові тощо); | 2012 | 2015 | 10 750,00 | 710,48 | 0,00 | 247,76 |
| 1.5 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери | Встановлення індивідуальної системи опалення | Кошти місцевого бюджету | 2014 | 2015 | 215,00 | 89,55 | 0,00 | 26,02 |
| 1.6 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 2) | Заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища, Встановлення індивідуальних теплових підстанцій, відновлення термоізоляції труб опалення, | Кошти місцевих бюджетів; грантові кошти (НЕФКО) | 2016 | 2018 | 11 581,02 | 1 059,33 | 0,00 | 315,97 |
| 1.7 | Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 3) | Заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища, Встановлення індивідуальних теплових підстанцій, відновлення термоізоляції труб опалення, | Кошти місцевих бюджетів; грантові кошти МФО | 2017 | 2020 | 27 532,00 | 1 665,00 | 0,00 | 496,63 |
| 1.8 | Комплексна термомодернізація обраних закладів | Встановлення балансувальної апаратури та відновлення теплоізоляції трубопроводів, промивка системи опалення, встановлення ІТП, встановлення тепловідбивних екранів між зовнішніми стінами приміщень та радіаторами, заміна вікон та зовнішніх дверей на металопластикові, утеплення фасаду, даху, цоколю, встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією | Кошти місцевих бюджетів; грантові кошти | 2018 | 2020 | 55 064,00 | 4 766,99 | 0,00 | 1 706,24 |
| 1.9 | Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях | Використання теплового насосу для опалення приміщення будівлі бюджетної сфери | Кошти місцевих бюджетів; грантові кошти | 2019 | 2020 | 2 766,67 | 415,60 | 207,80 | 123,96 |
| 1.10 | Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях | Встановлення геліосистеми (пілотний проект) для підігріву гарячої води у ДНЗ | Кошти місцевих бюджетів; грантові кошти | 2018 | 2020 | 1 424,22 | 85,55 | 85,55 | 78,02 |
|  | 2. Житлові будівлі |  |  |  |  | 245 784,85 | 159 328,23 | 0,00 | 62 775,18 |
| 2.1 | Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергозберігаючих заходів та маловартісні заходи | Встановлення лічильників обліку, інформаційні кампанії, впровадження маловитратних заходів | Кошти мешканців, кошти місцевих бюджетів; грантові кошти | 2017 | 2020 | 3 600,42 | 18 259,50 | 0,00 | 6 390,83 |
| 2.2 | Стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах енергоощадних пристроїв освітлення та побутової техніки | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі на сходових клітках та у власних оселях мешканців будинків | Кошти мешканців | 2016 | 2020 | 9 213,43 | 11 056,12 | 0,00 | 10 083,18 |
| 2.3 | Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях (етап 1) | Утеплення фасадів житлових будинків, заміна вікон на енергоефективні впровадження приладів обліку теплової енергії та електроенергії, заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (у т.ч. теплоізоляція труб) | кошти державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; кошти мешканців | 2012 | 2015 | 8 744,50 | 8 266,13 | 0,00 | 2 893,15 |
| 2.4 | Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях (етап 2) | Утеплення фасадів житлових будинків, заміна вікон на енергоефективні впровадження приладів обліку теплової енергії та електроенергії, Заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (у т.ч. теплоізоляція труб) | кошти державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; кошти мешканців | 2016 | 2020 | 66 955,65 | 37 197,59 | 0,00 | 16 738,91 |
| 2.5 | Стимулювання мешканців до реалізації енергоефективних заходів | Утеплення фасадів житлових будинків, заміна вікон та вхідних дверей на енергоефективні, реконструкція внутрішньобудинкових мереж опалення, заміна котлів | кошти мешканців, кошти державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; кошти грантові | 2017 | 2020 | 76 572,81 | 42 540,45 | 0,00 | 12 336,73 |
| 2.6 | Комплексна реконструкція теплового району | Реконструкція системи теплопостачання споживачів з встановленням індивідуальних теплових пунктів Котельня м-ну Лісний | кошти державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; | 2012 | 2015 | 16 200,00 | 6 176,20 | 0,00 | 1 791,10 |
| 2.7 | Комплексна термомодернізація пілотних житлових будівель (ОСББ) | Утеплення фасаду, даху, цоколю, заміна вікон та дверей, встановлення ІТП, промивка, гідравлічне балансування системи, заміна вікон на сходових клітках, відновлення теплової ізоляції трубопроводів, ремонт покрівель, заходи з санації інженерних мереж | кошти державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; кошти мешканців, грантові кошти | 2018 | 2020 | 64 498,03 | 35 832,24 | 0,00 | 12 541,28 |
|  | 3. Муніципальне громадське освітлення |  |  |  |  | 3 783,15 | 434,00 | 0,00 | 395,81 |
| 3.1 | Реконструкція зовнішнього освітлення | Заміна ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі, встановлення апаратури регулювання включення виключення | Кошти державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; | 2012 | 2015 | 1 150,00 | 122,00 | 0,00 | 111,26 |
| 3.2 | Реконструкція зовнішнього освітлення | Заміна ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі, встановлення апаратури регулювання включення виключення | Кошти державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; грантові кошти (Нефко) | 2016 | 2020 | 2 633,15 | 312,00 | 0,00 | 284,54 |
|  | 4. Транспорт |  |  |  |  | 35 127,84 | 1 258,16 | 0,00 | 374,96 |
| 4.1 | Покращення технічного стану тролейбусів | Покращення технічного стану тролейбусів | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2012 | 2015 | 4 540,00 | 24,00 | 0,00 | 21,89 |
| 4.2 | Раціоналізація руху тролейбусів | Раціоналізація руху тролейбусів | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2012 | 2015 | 440,00 | 21,00 | 0,00 | 19,15 |
| 4.3 | Впровадження енергоефективних заході на підприємстві | Реконструкція системи опалення, заміна і утеплення вікон та дверей, заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2012 | 2015 | 3 300,00 | 43,16 | 0,00 | 13,81 |
| 4.4 | Покращення технічного стану тролейбусів | Покращення технічного стану тролейбусів та оновлення тролейбусного парку | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів; грантові кошти | 2016 | 2020 | 24 500,00 | 106,00 | 0,00 | 96,67 |
| 4.5 | Оптимізація схем руху міського транспорту | Розроблення нової схеми руху громадського транспорту, переведення транспорту на зріджений газ | Кошти підприємств | 2015 | 2020 | 2 347,84 | 1 064,00 | 0.00 | 223,44 |
|  | 5. Галузі промисловості поза СТВ |  |  |  |  | 64 775,30 | 7 116,62 | 1 281,24 | 3 779,95 |
| 5.1 | Вдосконалення системи енергоменеджменту ВО "Слов'янськтепломережа" ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | Встановлення приладів обліку з автоматичним зняттям показів, зменшення непродуктивних втрат, закупівля програмного забезпечення | Кошти підприємств | 2017 | 2020 | 508,40 | 1 452,70 | 0,00 | 363,18 |
| 5.2 | Вдосконалення системи енергоменеджменту ВО "Слов'янськтепломережа" ОКП "Донецьктеплокомуненерго" | Встановлення приладів обліку з автоматичним зняттям показів, зменшення непродуктивних втрат, закупівля програмного забезпечення | Кошти підприємств | 2017 | 2020 | 254,20 | 363,18 | 0,00 | 331,22 |
| 5.3 | Реконструкція системи теплопостачання | Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб з пінополіуретановим покриттям | Кошти підприємств, кошти державного бюджету; кошти місцевих бюджетів; | 2012 | 2015 | 13 568,00 | 1 456,75 | 0,00 | 422,46 |
| 5.4 | Модернізація системи теплопостачання | Реконструкція котелень з встановленням перетворювачів частоти на двигунах насосів, димососів | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2012 | 2015 | 481,20 | 252,00 | 0,00 | 229,82 |
| 5.5 | Використання енергоефективного обладнання | Заміна існуючого енергообладнання на енергосберігаюче 2-х водопровідних насосних станцій, 9-ти підвищувальних насосних станцій, водозабору | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів, грантові кошти | 2012 | 2012 | 7 024,40 | 174,00 | 0,00 | 158,69 |
| 5.6 | Використання енергоефективного обладнання | Заміна існуючого енергообладнання на енергосберігаюче 15-ти каналізаційних насосних станцій, каналізаційних очисних споруд | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів, грантові кошти | 2012 | 2013 | 10 904,30 | 189,00 | 0,00 | 172,37 |
| 5.7 | Зменшення непродуктивних втрат | Реконструкція водопровідних мереж з метою зменшення витоків | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів, грантові кошти | 2017 | 2020 | 23 568,00 | 1 356,76 | 0,00 | 1 237,37 |
| 5.8 | Використання енергоефективного освітлення виробничих приміщень | Переведення освітлення на енергозберігаючі лампи | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2015 | 2016 | 4,80 | 10,00 | 0,00 | 9,12 |
| 5.9 | Використання альтернативних видів палива | Заміна газового автономного опалення адмінбудівлі на очисних спорудах з використанням котлів на твердому паливі | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2016 | 2017 | 6 922,00 | 798,84 | 798,84 | 161,37 |
| 5.10 | Використання альтернативних видів енергії | Реконструкція котельні № 39 з установкою котла та 3 теплових насосів для подачі гарячої води | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів, грантові кошти | 2015 | 2016 | 340,00 | 482,40 | 482,40 | 164,50 |
| 5.11 | Покращення роботи обладнання | Проектування резервного вводу електропостачання котельні | Кошти підприємств; кошти місцевих бюджетів; | 2016 | 2017 | 1 200,00 | 581,00 | 0,00 | 529,87 |
|  | 6.Третинний сектор (малий та середній бізнес, сфера обслуговування). |  |  |  |  | 77 839,01 | 34 943,54 | 0,00 | 19 339,89 |
| 6.1 | Покращення роботи обладнання | Запровадження заходів з енергоефективної експлуатації будівель та обладнання; | Кошти приватних підприємств | 2016 | 2020 | 7 260,00 | 14 520,00 | 0,00 | 2 933,04 |
| 6.2 | Запровадження енергоефективного освітлення | Заміна електричних ламп на енергозберігаючі та встановлення автоматичних систем керування освітленням у будівлях третинного сектору; | Кошти приватних підприємств | 2016 | 2020 | 854,50 | 1 709,00 | 0,00 | 1 555,19 |
| 6.3 | Використання енергоефективного технологічного обладнання. | Заміна наявного технологічного обладнання на більш енергоефективне | Кошти приватних підприємств | 2016 | 2020 | 61 524,00 | 15 381,00 | 0,00 | 13 996,71 |
| 6.4 | Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору | Заходи, спрямовані на економію теплової енергії шляхом погодного регулювання, з налагодженням гідравлічного та теплового режиму внутрішньо-будинкових систем опалення та усуненням теплових втрат у неопалювальних приміщеннях; | Кошти приватних підприємств | 2016 | 2020 | 1 200,08 | 1 000,06 | 0,00 | 256,49 |
| 6.5 | Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору | Утеплення зовнішніх стін, заміна віконних конструкцій у будинках третинного сектору; | Кошти приватних підприємств | 2016 | 2020 | 7 000,44 | 2 333,48 | 0,00 | 598,47 |

4.4. Проведення інформаційних кампаній у сфері енергозбереження, захисту клімату та екології

При формуванні комплексу заходів, орієнтованих на зміну свідомості населення у питаннях раціонального використання енергетичних ресурсів, доцільно робити акценти на ті ж сектори енергоспоживання, які увійшли у базовий кадастр викидів. Проте пріоритетними мають стати бюджетні  та житлові будівлі.

Що стосується можливого інструментарію, то в першу чергу варто звернути на обов`язковий інструмент, використання якого прямо передбачено в Угоді мерів- Дні Сталої Енергії. Міські Дні Сталої Енергії задумано Угодою Мерів як засіб своєрідної «мобілізації» на кілька днів мешканців, політиків і представників бізнесу, щоб усім разом замислитись над перспективами виробництва і споживання енергії в себе, в місті та у світі. Мета Днів – це насамперед підвищення про інформованості міської громади щодо сучасних способів більш ефективного використання енергії, ширшого залучення відновних джерел енергії та протидії глобальній зміні клімату в руслі загальноєвропейської політики. При цьому Дні Сталої Енергії дають містам унікальну можливість донести місцевий План сталого енергетичного розвитку, передбачений Угодою Мерів, практично до всіх його майбутніх виконавців, від органів виконавчої влади почавши і закінчуючи пересічними мешканцями, принагідно налагоджуючи і зміцнюючи контакти між ними та з іншими містами.

Орієнтовний перелік заходів Днів Сталої Енергії є достатньо широкий і може включати наступні діяльності:

1) Демонстраційні заходи:

- Дні «відкритих дверей» на комунальних і промислових підприємствах, в громадських будівлях і приватних будинках, де застосовано сучасні енергоефективні технології, обладнання і матеріали;

- Виставки, ярмарки-продаж і технологічні фестивалі (огляди найкращих досягнень) за участю фірм-виробників енергоефективного обладнання і матеріалів, проектувальників і будівельників будівель з низьким споживанням енергії тощо;

- Фестиваль фільмів на екологічну тематику, про енергію і глобальну зміну клімату;

- Показ у режимі нон-стоп в багатолюдних місцях на великому екрані просто неба тематичних відеокліпів.

2) Освітні заходи:

- Конференції, семінари, дискусійні форуми і круглі столи, навчальні ігри і тренінги для різних цільових груп про деградацію довкілля і зміну клімату, засади сталого розвитку та їх практичне застосування у сфері виробництва і споживання енергії;

- Презентація шкільних навчальних програм з енергоощадності і захисту клімату, відповідних навчальних матеріалів та ігор;

- Енергоаудити шкільних будівель, виконані учнями (збір даних про споживання енергії, виявлення місць і способів непродуктивних втрат енергії, випрацювання рекомендацій з метою їх зменшення та запобігання марнотратству, практичне впровадження рекомендацій);

- Виступи учнів з презентацією результатів власних досліджень, що стосуються енергоефективності, застосування відновних джерел енергії тощо.

3) Культурні заходи:

- Концерти популярних співаків, музичних гуртів і оркестрів під відповідними гаслами, тематична прес-конференція з музикантами і артистами;

- Театральні вистави на екологічну тематику в місцевому театрі або школі;

- Лялькова вистава на дану тематику для дітей (наприклад, у дитячому садку);

- Конкурси на кращий малюнок, фотографію, літературний твір, ручний виріб, танець, пов’язані з тематикою ефективного використання енергії і захисту клімату, в школах та дитячих садках;

- Вікторини для дітей і дорослих з питань енергоефективності і захисту клімату.

4) Спортивні заходи:

- Сімейні спортивні змагання за участю відомих спортсменів в ролі суддів та уболівальників;

- Перегони на велосипедах і роликових ковзанах «Чисте повітря»;

- Змагання з бігу «За здоров’ям».

5) Формальні заходи:

- Урочисті церемонії відкриття і закриття Днів Сталої Енергії;

- Громадські слухання стосовно запланованих заходів та відповідних інвестиційних пакетів;

- Урочисте нагородження переможців конкурсів і змагань;

- Діловий сніданок представників влади і місцевих бізнес-кіл для об’єднання зусиль, спрямованих на зменшення згубного впливу енергетичного сектора на довкілля.

Обов`язковим елементом проведення Днів Сталої Енергії є підготовка та широке поширення інформаційних матеріалів на енергоощадну тематику. Дані матеріали слугують для того щоб:

а) переконувати мешканців, споживачів ПЕР ощадливо використовувати енергоресурси;

б) сприяти раціональному вибору при проведенні заходів з енергозбереження в побуті, в бюджетних установах тощо;

в) допомагати мешканцям раціонально здійснювати інвестиції в проведенні енергоефективних заходів у власних домівках, зокрема при проведенні заміни вікон, заміні котлів та інше.

Відповідні інформаційні матеріали можуть бути як індивідуального використання (роздані учням, поширені серед мешканців багатоквартирних та індивідуальних будинків) так і використовуватись як зовнішня реклама. Зокрема доцільно використовувати напрацьовані матеріали проекту Муніципальна Енергетична Реформа в Україні.

Окрім використання інформаційних матеріалів доречним є започаткування діяльності консультаційних пунктів з енергоефективних технологій, підтримка у розробці типових проектів термомодернізації будинків, презентації кращих прикладів досягнення енергоефективності у будівлях житлової сфери; сприяння формуванню ОСББ тощо.

Доцільно використовувати також апробовані європейські інструменти зміни свідомості та підвищення обізнаності жителів міста. Зокрема, доцільно проводити інформаційно-просвітницьку компанію з енергетичного маркування будівель «Дисплей». Суть компанії полягає в енергетичному маркуванні будівель за семиступеневою шкалою європейського комплексного індексу енерговикористання будівлі та отримати результати розрахунків для будівлі у формі готового до друку кольорового плаката, який одночасно виконує роль енергетичного сертифіката будівлі.

Підсумовуючи, варто зауважити, що у місті повинна приділятись значна увага розробці комплексних заходів, орієнтованих на зміну свідомості населення у питаннях раціонального використання енергетичних ресурсів у всіх обраних секторах, адже для отримання позитивних результатів у вигляді зменшення рівня енергоспоживання важливим є об’єднання зусиль міської влади з приватним сектором, громадськими організаціями та безпосередніми споживачами енергоносіїв.

4.5. Роль та планова діяльність в галузі використання альтернативних джерел енергії

Важливим питанням у комплексі заходів з енергозбереження, крім

всебічного розвитку і застосування енергозберігаючих технологій, техніки, матеріалів та організації виробництва, має бути й залучення до паливно-енергетичного балансу міста поновлювальних, а також нетрадиційних (альтернативних) для сучасної енергетики джерел енергії.

Підвищення самозабезпечення м. Слов’янськ енергією за рахунок впровадження технологій з використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива (НВДЕ) значною мірою відповідає зменшенню залежності міста від органічного палива.

Це стосується використання сонячного випромінювання для нагрівання води в системах опалення та гарячого водопостачання за допомогою сонячних колекторів, що дозволяє нагрівати воду до 40-50ºС і використання кремнієвих сонячних батарей для отримання електричної енергії, а також використання енергії геотермальних вод для потреб теплопостачання.

Одним із варіантів вирішення проблем стабільного теплопостачання може стати використання низькопотенційної енергії природного та техногенного походження через впровадження теплових насосів, які «забираючи» з ґрунту, повітря, води озера чи річки низькопотенційну теплоту, перетворюють її в енергію здатну нагрівати воду для обігріву приміщень і гарячого водопостачання. Крім того, джерелами низькопотенційної скидної теплоти техногенного походження є вентиляційні викиди та охолоджуюча вода технологічного та енергетичного обладнання підприємств, промисловості та комунально-побутові стоки. Досвід провідних країн засвідчує, що найбільш ефективним є використання теплової енергії стічних вод.

В місті започатковано процес використання відходів деревини (біопалива) в якості відновлюваного джерела енергії для виробництва теплової енергії, який необхідно розвивати і надалі.

Аналіз досвіду експлуатації енергетичних об’єктів, що використовують поновлювальні та альтернативні джерела енергії, а також урахування світового досвіду у цій галузі, свідчать, що для сучасних умов пріоритет у розвитку і впровадженню надається сумісному комбінованому виробництву теплової та електричної енергії (когенерації) в малій теплоенергетиці, яка дає можливість отримувати додаткові обсяги електричної енергії без додаткових витрат органічного палива. Впровадження когенераційних установок розпочато в місті і передбачається їх подальше застосування.

Оскільки масштабне впровадження використання поновлювальних і альтернативних джерел енергії в м. Слов’янськ тільки розпочинається, основними завданнями у цьому напрямку на найближчий час є:

- визначення запасів і ресурсів, розробка та відпрацювання ефективних схем, технологій та обладнання, впровадження пілотних проектів (в т.ч. вивчення можливості встановлення геліосистем для потреб гарячого водопостачання у дошкільних навчальних закладах, використання технології теплових насосів для їх опалення);

- створення спеціалізованих підприємств для виробництва обладнання, його сертифікації, монтажу та сервісу, забезпечення дослідних і проектних робіт, підготовка спеціалістів;

- доручення науково-дослідним, проектно-конструкторським установам та вищим навчальним закладам розробку проектів з альтернативної енергетики та проведення конкурсів з фінансування цих проектів;

- використання кредитних коштів ЄБРР і Світового банку, а також інших міжнародних фінансових організацій для реалізації заходів щодо впровадження поновлювальних та нетрадиційних джерел енергії.

Попередні дослідження показують наступний потенціал використання відновлювальних джерел енергії. Зокрема, розрахунок сонячного випромінювання для географічної широти розташування м. Слов’янськ показує, що річна кількість теплоти, яка може бути отримана з 1 кв.м. сонячних колекторів становить не більше 1300 кВт.год, що еквівалентно 160 кг умовного палива.

4.6. Організаційна структура

Однією з базових умов виконання зобов`язань передбачених Угодою Мерів є адаптація та оптимізація внутрішніх управлінських структур, забезпечення їх компетентними кадрами, а також визначення ключових структур, котрі повинні бути задіяні як в процесі підготовки, так і в процесі впровадження ПДСЕР.

Організаційна структура впровадження ПДСЕР є суттєвим елементом у системі енергоменеджменту міста Слов’янськ. Поточний контроль, обмін інформацією між зацікавленими сторонами та координацію дій всіх учасників забезпечує енергоменеджер. Доцільно структуру енергоменджменту оформити як окремий структурний підрозділ (відділ, сектор). У всіх структурних підрозділах виконавчого комітету та підприємствах, впровадження заходів у яких передбачено у ПДСЕР визначено відповідальних осіб за впровадження ПДСЕР.  Визначені відповідальні особи у бюджетних установах та на комунальних підприємствах виконують роль енергоменеджерів цих установ.

З метою інформування Офіс Угоди Мерів про хід підготовки та виконання ПДСЕР та подальше звітування необхідно визначити відповідальних осіб за комунікацію зі структурами Угоди Мерів.

Загальну адміністративну структуру впровадження ПДСЕР приведено на рис. 4.1.

Виконавчий комітет міської ради

Міська рада

Офіс Угоди мерів

Управління інвестицій, енергоефективності і зовнішніхвідносин (енергоменеджер міста)

Структурні підрозділи виконавчого комітету

(енергоменеджери установ)

Енергопостачальні підприємства (енергоменеджери підприємств)

Рисунок 4.1. Організаційна структура впровадження ПДСЕР у м. Слов’янськ

4.7. Моніторинг та звітність

Регулярний моніторинг ПДСЕР з використанням відповідних індикаторів дозволяє оцінити імовірність досягнення запланованих цілей і, при необхідності вжити корегувальних заходів. У відповідності з «Керівництвом з питань звітності щодо виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку та проведення моніторингу» передбачено наступні етапи моніторингу: -звіт про діяльність та –повний звіт. Звіт про діяльність подається, що два роки після прийняття ПДСЕР та скерований на Загальну стратегію ПДСЕР та на виконання запланованих заходів передбачених ПДСЕР. Зокрема моніторинг Загальної стратегії передбачає будь які зміни в загальній стратегії та подає оновлені дані щодо перерозподілу співробітників та фінансових ресурсів. Моніторинг запланованих заходів описує стан їх реалізації, проблеми котрі при цьому виникали та відповідно їх вплив на досягнення цілей ПДСЕР. Повний звіт, котрий подається через чотири роки з дати прийняття ПДСЕР передбачає, окрім вище зазначених дій, підготовку Моніторингового кадастру викидів.

З метою досягнення вищезазначених цілей необхідно налагодити систему постійного моніторингу  споживання паливно-енергетичних ресурсів. Дане завдання покладається на енергоменеджера міста.

Система моніторингу споживання ПЕР відповідає завдання визначеним в Угоді Мерів, а також є елементом системи енергоменеджменту. Зокрема, моніторинг споживання ПЕР у секторі транспорту здійснюється щорічно, споживання ПЕР у бюджетній сфері, громадському освітленні та на комунальних підприємств здійснюється щомісячно. З метою контролю енергоспоживання на об`єктах, що підпорядковані міській раді встановлюються річні ліміти на споживання всіх видів енергоресурсів. В тому числі, для установ котрі фінансуються з міського бюджету встановлені щомісячні ліміти споживання енергоресурсів. Загалом запровадження системи енергомоніторингу використання ПЕР разом з системою енергоменеджменту дозволить:

- визначати результативність енергоефективних заходів;

- проводити ефективний аналіз даних енергоспоживання та розробки відповідних заходів;

- вдосконалити систему зв`язків та інформаційного обміну з комунальними підприємствами міста задля досягнення узгодженої енергетичної політики у місті;

- сформувати єдиний міський реєстр проектів пов`язаних з енергоефективність, проводити постійний моніторинг їх виконання;

- здійснювати моніторинг витрат на закупівлю ПЕР з міського бюджету;

- проведення інформаційно-просвітницької діяльності направленої на зміну свідомості населення щодо споживання ПЕР, а також роз’яснювальної роботи щодо ефективності тих чи інших заходів направлених на зменшення використання енергетичних ресурсів;

-впровадити систему щорічного моніторингу СО2.

4.8 Джерела фінансування ПДСЕР

Фінансова складова ПДСЕР є визначальною у процесі реалізації енергоефективних проектів, і саме від неї залежить реалістичність ПДСЕР.

Таким чином, з метою забезпечення виконання ПДСЕР у м. Слов`янськ розглядаються наступні джерела фінансування заходів щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів:

1. Власні кошти підприємств.

Власні кошти підприємств, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та транспортування теплової енергії, водопостачання, міського громадського транспорту, а також вуличного освітлення.

2. Державні цільові програми (державний бюджет).

3. Міські цільові програми (міський бюджет).

4. Донорські гранти.

Зазвичай грантові кошти на впровадження інфраструктурних інвестиційних проектів надаються містам і підприємствам-учасникам проектів міжнародної технічної допомоги. Оскільки грант є безповоротним цільовим фінансуванням, то виділення грантових коштів для фінансування інвестиційних проектів є вкрай обмеженим і здебільшого спрямованим на фінансування невеликих демонстраційних проектів, та / або на проведення передпроектних досліджень.

За рахунок розширення повноважень та підвищення ефективності роботи системи енергоменеджменту, існує досить велика ймовірність залучення грантових коштів у короткостроковому і середньостроковому періоді для фінансування м'яких заходів, демонстраційних та пілотних проектів. Це найбільш бажане джерело в короткостроковому періоді, тому м. Слов`янськ необхідно активізувати роботу із залучення максимального обсягу грантових коштів у енергоефективність міста.

5. Банківські кредити.

Найпоширенішою формою фінансування інвестиційних проектів у житловій сфері та сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії можуть стати банківські кредити для фінансування, як короткострокових проектів, так і середньострокових проектів, а також кредити міжнародних фінансових інститутів та іноземних державних установ, таких як Світовий банк, МФК, ЄБРР, ЄІБ, КФВ та ін. (для середньострокових і довгострокових інвестиційних проектів).

6. Комерційний (товарний) кредит.

Комерційний кредит - це товарна форма кредиту, який надається продавцями для покупців у вигляді відстрочки платежу за продані товари, надані послуги. У покупця завдяки комерційному кредиту досягається тимчасова економія грошових коштів, скорочується потреба в банківському кредиті. Комерційний кредит, в більшості випадків, має короткостроковий характер. Конкретні терміни і розмір кредиту залежать від виду та вартості товару, фінансового стану контрагентів та кон'юнктури ринку.Використання даного фінансового інструменту при виконанні ПДСЕР є досить обмеженим.

7. Цільові внески співвласників багатоквартирних будинків

Цільові внески сплачуються співвласниками багатоквартирних будинків в обсязі, визначеному загальними зборами ОСББ, і спрямовуються, перш за все, на проведення робіт з удосконалення експлуатації внутрішніх будинкових інженерних систем і капітального ремонту будинку. Хоча обсяг коштів, який таким чином можна мобілізувати в короткий час, досить обмежений, є можливість поєднувати це джерело з іншими на умовах співфінансування.

8. Фінансовий лізинг.

Фінансовий лізинг є одним з найбільш надійних законодавчо регламентованих інструментів залучення фінансування середньострокових інвестиційних проектів у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

9. Залучення приватного капіталу.

Залучення приватного капіталу до фінансування довгострокових інвестиційних проектів може здійснюватись таким чином:

- фінансування залучає компанія-підрядник (виконавець ремонтних робіт), надаючи відстрочку оплати виконаних робіт;

- фінансування залучає компанія (ЕСКО), яка проводить роботи з термомодернізації будівлі, а далі надає комунальні послуги в будинку, або в бюджетному закладі відповідно до довгострокового договору.

В м. Слов`янськ ключовим та гарантованим джерелом фінансування заходів енергозбереження протягом останніх років був державний та місцевий бюджети. На даний час, беручи до уваги складне економічне становище в державі, акцент на джерела фінансування енергоефективних проектів повинен бути суттєво зміщений на користь задіювання кредитних та грантових ресурсів.

Очевидним є те, що обсягу коштів, які виділялись з міського бюджету, або ж які були залучені від міжнародних фінансових інституцій, є недостатньо, особливо для впровадження проектів глибокої термомодернізації будівель. Таким чином, як вже зазначалось вище, акцент на джерела фінансування енергоефективних проектів повинен бути суттєво зміщений на користь задіювання кредитних, грантових ресурсів та інших названих вище джерел фінансування. Кошти міського бюджету повинні скеровуватись здебільшого на забезпечення необхідної долі співфінансування енергоефективних проектів. Можливими варіантами співпраці для реалізації майбутніх енергоефективних проектів вбачаються наступні міжнародні фінансові інституції: NEFCO (Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)), UNDP (Програма розвитку ООН в Україні), IFC(Міжнародна фінансова корпорація), EBRD (Європейський банк реконструкції та розвитку), ЄІБ (Європейський інвестиційний банк), E5P - EasternEuropeEnergyEfficiencyandEnvironmentalPartnership (Східна Європа «Енергоефективність» та Екологічне партнерство), WB (Світовий банк) та інші.

У бюджетному секторі основним джерелом фінансування розглядаються кредитні та грантові кошти із забезпеченням співфінансування зі сторони міського бюджету міста. Для житлових будівель – у структуру джерел фінансування додатково включено кошти мешканців (близько 30-50% співфінансування залежно від комплексності виконання енергоефективних заходів), крім того є можливість залучення банківських кредитів для впровадження енергоефективних заходів, які починають надавати українські банки. Для інших секторів– визначальним джерелом фінансування, окрім кредитних та грантових коштів є власні кошти підприємств-постачальників енергетичних ресурсів, інших установ і організацій.

Плановий обсяг  коштів, які необхідно скерувати на реалізацію енергоефективних проектів у обраних секторах ПДСЕР становить 537 585 тис. грн. (табл. 4.3.).

Таблиця 4.3

Обсяг необхідних інвестицій для впровадження заходів з енергозбереження у м. Слов`янськ для виконання зобов’язань ПДСЕР

| Сектори | Вартість інвестицій, тис. грн. |
| --- | --- |
| 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти | 110 275,58 |
| 2. Житлові будівлі | 245 784,85 |
| 3. Муніципальне громадське освітлення | 3 783,15 |
| 4. Транспорт | 35 127,84 |
| 5. Галузі промисловості поза СТВ (комунальні підприємства) | 64 775,30 |
| 6. Третинний сектор (малий та середній бізнес, сфера обслуговування) | 77 839,01 |
| Всього | 537 585,73 |

ВИСНОВКИ

План дій сталого енергетичного розвитку м. Слов`янськ є стратегічним документом, який спрямований на підвищення енергоефективності у бюджетних закладах та установах, житлових будівлях, громадському транспорті, муніципальному громадському освітленні, третинному секторі (малий та середній бізнес та сфера обслуговування) та на комунальних підприємствах міста.

За результатами розробки ПДСЕР проведений аналіз та оцінка поточного стану у сферах виробництва та споживання ПЕР у місті. Проаналізована динаміка споживання енергетичних ресурсів за 6 років (з 2010 - 2015 рр.) у розрізі усіх секторів (муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти, житлові будинки, муніципальне громадське освітлення, транспорт, третинний сектор, галузі промисловості поза Системою торгівлі викидами) . На основі отриманих даних побудований кадастр викидів СО2 з обранням 2011 року, як базового, відносно до  якого у 2020 році планується досягнути зменшення викидів СО2 на 91 316 тон/рік або на 20,52%. Крім того, планується на 215 680МВт*год/рік зменшити споживання всіх основних видів енергетичних ресурсів та довести використання ВДЕ до 1 574МВт*год/рік.

Проведена оцінка готовності організаційно - управлінської структури Слов`янської міської ради до впровадження та моніторингу стану виконання ПДСЕР, ефективності роботи системи енергетичного менеджменту у місті. Надані пропозиції щодо удосконалення системи енергетичного менеджменту у м. Слов`янськ.

У контексті запропонованих заходів та фінансових ресурсів необхідних на їх реалізацію розглянуто можливості міського бюджету м. Слов`янськ щодо фінансування (співфінансування) заходів направлених на скорочення викидів СО2. Визначено, що за основні джерела фінансування енергоефективних проектів необхідно розглядати кредитні, грантові кошти та інші не заборонені чинним законодавством  джерела фінансування, кошти ж міського бюджету здебільшого краще використовувати для співфінансування заходів з енергозбереження.

Перелік заходів, реалізація яких запропонована для скорочення викидів парникових газів та їх вартість можуть на протязі виконання ПДСЕР переглядатися та уточнюватисьу зв’язку з появою нових технологій, потреб, зміною ринкової кон’юнктури, прийнятих управлінських рішень тощо.