PAGE  

Додаток

до рішення міської ради

від __________ № ________
Перелік об’єктів

 водопровідно -  каналізаційних об’єктів,

розташованих на території Слов’янської міської ради, які не мають балансоутримувача та власників

	№ з/п
	Найменування об’єкту 
	Місце знаходження
	Технічні характеристики об’єкту

	1.
	Водопровідні мережі 
	пл.Соборна,2а
	Труба ПЕ d-40 мм довжина – 45м

	2.
	Каналізаційні мережі 


	пл.Соборна,2а
	Труба ПЕ d -160 мм довжина – 15м

Труба чавуна d -100 мм довжина – 31м


PAGE  

