                                                                                                                                                                                   Додаток 2 

до рішення міської ради

                              











                 від__________№_________                    

Моніторинговий звіт

щодо виконання заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку м.Слов’янська до 2020 року                                                      
 за 2016-2019 роки

	№ з/п
	Назва проекту/заходу
	Зміст заходу
	Статус реалізації
	Часові рамки
	Загальна вартість реалізації, (тис. грн)
	Використане фінансування, (тис. грн.)
	Очікувані результати
	Фактичні результати

	
	
	
	
	
	
	
	Очікувана економія енергії, МВт-год/рік
	Виробництво відновлювальної енергії,  МВт-год/рік
	Скорочення викидів СО2 (т/рік)
	Фактична економія енергії, МВт-год/рік
	Виробництво відновлювальної енергії,  МВт-год/рік
	Скорочення викидів СО2 (т/рік)

	
	
	
	
	Дата початку
	Дата завершення
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти
	 
	 
	 
	178 834,03
	 
	16 368,51
	1 715,74
	6 993,43
	10 486,90
	1 715,74
	5 121,41

	 
	1.1 Муніципальні будівлі
	 
	 
	 
	110 275,58
	 
	13 099,12
	834,50
	4 349,48
	6 557,71
	834,50
	2 148,56

	1.1.1
	Запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях
	Удосконалення системи енергоменеджменту, встановлення лімітів споживання ПЕР, закупівля програмного забезпечення, навчання персоналу
	В процесі виконання
	2016
	2020
	535,5
	40
	3 291,17
	0
	987,35
	 
	 
	 

	 
	Створення автоматизованих робочих місць з моніторингу енергоспоживання та інших енергоощадних процесів. 
	 
	 
	2016
	2016
	 
	40
	 
	 
	 
	822,79
	0
	16,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2
	Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах (етап 1)
	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі 
	Не розпочато
	2012
	2015
	111,57
	0
	231
	0
	147,147
	231
	0
	142,758

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3
	Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах (етап 2)
	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі 
	Не розпочато
	2016
	2020
	295,6
	0
	285,6
	0
	181,9272
	285,6
	0
	176,5008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 1)
	Заміна  вікон на енергозберігаючі, заміна зношених дверей на сучасні енергозберігаючі, поліпшення теплозахисних властивостей будівлі (утеплення горищ, стелі, тамбурів)
	Не розпочато
	2012
	2015
	10 750,00
	0
	710,48
	0
	213,144
	710,48
	0
	213,144

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.5
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери
	Встановлення індивідуальної системи опалення
	В процесі виконання
	2014
	2019
	215
	177
	89,55
	0
	26,865
	89,6
	0
	26,88

	 
	Будівництво блочно-модульної котельні на твердому палеві в ЗОШ №1 по вул.. Свободи, буд. 28, м. Слов’янська, Донецької області (в т.ч. проектно-кошторисна документація).
	 
	 
	2016
	2016
	 
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Будівництво блочно-модульної котельні на твердому палеві в ЗОШ №10 по вул. Бульварній, буд. 6, м. Слов’янська, Донецької області (в т.ч. проектно-кошторисна документація).
	 
	 
	2016
	2016
	 
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Будівництво блочно-модульної котельні на твердому палеві в ДНЗ №55 по пров. героїв Чорнобиля, буд.28 (пров. Комсомольський, буд.28), м. Слов’янська, Донецької області (в т.ч. проектно-кошторисна документація).
	 
	 
	2016
	2016
	 
	40,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкція існуючої котельні ЗОШ №7 (перехід на автономне опалення) по вул. Енергетиків, буд.6, м. Слов’янська, Донецької області (в т.ч. проектно-кошторисна документація).
	 
	 
	2016
	2016
	 
	49,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.6
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 2)
	Заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища, Встановлення індивідуальних теплових підстанцій, відновлення термоізоляції труб опалення, 
	В процесі виконання
	2016
	2018
	11 581,02
	70 027,16
	1 059,33
	0
	315,97
	986,25
	0
	295,875

	 
	Заміна вікон на енергозберігаючи
	заклади охорони здоровя (157од),освіти (20од.), соціального захисту населення (6 од.)
	 
	2016
	2016
	 
	280,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкція ЗОШ №13 по вул. Ясній, буд.19, м. Слов’янська, Донецької області (в т.ч. проектно-кошторисна документація).
	 
	 
	2016
	2016
	 
	558,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкція ДНЗ №3 по вул. Ясній, буд. 17, м. Слов’янська, Донецької області (в т.ч. проектно-кошторисна документація). 
	 
	 
	2016
	2016
	 
	159,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкція ДНЗ № 56 по вул. Ясній, буд.23, м. Слов’янська, Донецької області (в т.ч. проектно-кошторисна документація).
	 
	 
	2016
	2016
	 
	160,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкція ЗОШ № 11 по вул. Вокзальній, буд. 22 (вул. Свердлова, буд.22) м. Слов’янська, Донецької області (в т.ч. проектно-кошторисна документація).
	 
	 
	2016
	2016
	 
	330,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкція ДНЗ № 33 по вул. Вокзальній, буд. 18 (вул. Свердлова, буд.18) м. Слов’янська, Донецької області (в т.ч. проектно-кошторисна документація). 
	 
	 
	2016
	2016
	 
	45,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Синецького, буд. 4, м. Миколаївка, Донецької обл. (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації).
	 
	 
	2016
	2016
	 
	13,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 по вул. 50-річчя Слов’янської ТЕС, 11, м. Миколаївка, Донецької обл. (у т.ч. розробка ПКД).
	 
	 
	2016
	2016
	 
	39,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкція частини існуючої будівлі школи № 6 під дошкільний підрозділ по вул. Гагаріна,3 м. Слов’янськ Донецької області (в т.ч. проектно-кошторисна документація та її експертна оцінка).
	 
	 
	2016
	2016
	 
	49,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкція частини існуючої будівлі школи № 7 під дошкільний підрозділ по вул. Енергетиків, 24, м. Слов’янськ ,Донецької області (в т.ч. проектно-кошторисна документація та її експертна оцінка).
	 
	 
	2016
	2016
	 
	49,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт будівлі будинку культури сел. Семенівка (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації) за адресою: м. Слов’янськ, вул. Весняна, 23.
	 
	 
	2016
	2017
	 
	692,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Заміна вікон (75 од./61од.)  та дверей (24 од./24од.) на енергозберегаючі , ремонт  покрівлі (2043м2/2043м2)
	Медичні заклади м.Слов'янська (4 од.)
	 
	2017
	2017
	 
	2921,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Грантовий проект НЕФКО «Впровадження проекту енергозбереження в м. Слов’янськ»
	1. Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №4 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янськ» по вул. Ярослава Мудрого,14 (2401,643 тис. грн.);
2. Капітальний ремонт будівлі амбулаторій №№ 1,2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська» по вул.Банківська,85 (5652,628 тис. грн.);
3. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (2992,393 тис. грн.).
	 
	2017
	2017
	 
	62 208,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ №7 (перехід на автономне опалення) по вул. Енергетиків, буд. 24, м. Слов'янська, Донецької області
	 
	 
	2018
	2018
	 
	830,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт будівлі КЛПЗ "Міська дитяча лікарня" по вул.Ярослава Мудрого, 12 (Урицького,12) в м.Слов'янськ Донецької області (заміна вікон)
	 
	 
	2019
	2019
	 
	1 689,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.7
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери, (етап 3)
	Заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища, Встановлення індивідуальних теплових підстанцій, відновлення термоізоляції труб опалення, 
	В процесі виконання
	2017
	2020
	27 532,00
	8 125,20
	1 665,00
	0
	496,63
	1 665,00
	0
	496,63

	 
	Капітальний ремонт з проведенням заходів з енергозбереження КЛПЗ "Вузлова лікарня м.Слов’янська" за адресою: вул.Маломіська, 142, м.Слов`янськ 
	 
	 
	2018
	2018
	 
	7 777,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії № 4 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська» по вулиці Ярослава Мудрого, 14, 
Капітальний ремонт будівлі амбулаторій №1,2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська»  по вулиці Банківська, 85
	 
	 
	2018
	2018
	 
	347,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка, 7 м.Слов’янськ,  Донецької області
	утеплення будівлі 1460,52 м2, заміна 120 вікон і дверей, 814 м інженерних комунікацій
	 
	2019
	2019
	 
	5 900,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт ясла – садка №26 по вул. Ярослава Мудрого, 45 (вул. Урицького,45), м.Слов’янськ Донецької області (утеплення фасаду, зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення) (коригування)
	 
	 
	 
	 
	 
	7 740,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.8
	Комплексна термомодернізація обраних закладів
	Встановлення балансувальної апаратури та відновлення теплоізоляції трубопроводів, промивка системи опалення, встановлення ІТП, встановлення тепловідбивних екранів між зовнішніми стінами приміщень та радіаторами, заміна вікон та зовнішніх дверей на металопластикові, утеплення фасаду, даху, цоколю, встановлення локальних систем вентиляції з рекуперацією
	В процесі виконання
	2018
	2020
	55 064,00
	4 721,99
	5 766,99
	0
	1 730,10
	1 766,99
	0
	530,10

	 
	Капітальний ремонт з проведенням заходів з термомодернізації будівлі жіночої консультації КЛПЗ "Пологовий будинок" за адресою: вул.Свободи,37, м.Слов'янськ, Донецька обл.
	 
	 
	2018
	2018
	 
	2 334,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт з проведенням заходів з термомодернізації будівлі жіночої консультації КЛПЗ "Пологовий будинок" за адресою: вул.Свободи, 37, м.Слов'янськ, Донецька обл.
	 
	 
	2018
	2018
	 
	2 387,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.9
	Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях
	Використання теплового насосу для опалення приміщення  будівлі бюджетної сфери
	В процесі виконання
	2019
	2020
	2 766,67
	1 233,20
	 
	623,4
	187,02
	 
	623,4
	187,02

	 
	Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ №7 (перехід на автономне опалення) по вул. Енергетиків, буд.24, м.Слов'янська, Донецької області (коригування)
	введення в дію котельні на альтернативному паливі
	 
	2019
	2019
	 
	1 233,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.10
	Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях
	Встановлення геліосистеми (пілотний проект) для підігріву гарячої води у ДНЗ
	Не розпочато
	2018
	2020
	1 424,22
	0,00
	 
	211,1
	63,33
	 
	211,1
	63,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2 Муніципальні обладнання/об'єкти
	 
	 
	 
	64 775,30
	 
	2 835,39
	881,24
	2 367,49
	3 449,19
	881,24
	2 676,21

	1.2.1
	Вдосконалення системи енергоменеджменту  ВО "Слов'янськтепло-мережа"  ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 
	Встановлення приладів обліку з автоматичним зняттям показів, зменшення непродуктивних втрат, закупівля програмного забезпечення
	Не розпочато
	2017
	2020
	508,4
	0,00
	152,70
	0
	97,2699
	152,70
	0
	94,3686

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.2
	Вдосконалення системи енергоменеджменту  ВО "Слов'янськтепло-мережа"  ОКП "Донецьктеплокомуненерго" 
	Встановлення приладів обліку з автоматичним зняттям показів, зменшення непродуктивних втрат, закупівля програмного забезпечення
	Не розпочато
	2017
	2020
	254,2
	0,00
	163,18
	0
	103,94566
	163,18
	0
	100,84524

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.3
	Реконструкція системи теплопостачання
	Реконструкція теплових мереж із застосуванням труб з пінополіуретановим покриттям
	В процесі виконання
	2012
	2015
	13 568,00
	639,60
	856,75
	0
	545,74975
	85,75
	0
	52,9935

	 
	Реконструкція теплових мереж із використанням труб в ППУ ізоляції, м.Слов'янськ
	 
	 
	2018
	2018
	 
	639,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.4
	Модернізація системи теплопостачання
	Реконструкція котелень з встановленням  перетворювачів  частоти на двигунах насосів, димососів
	В процесі виконання
	2012
	2015
	481,2
	3 202,33
	252
	0
	160,524
	1625
	0
	1004,25

	 
	Реконструкція котельні №5 друга черга
	 
	 
	2018
	2018
	 
	3202,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.5
	Використання енергоефективного обладнання
	Заміна існуючого енергообладнання на енергосберігаюче 2-х водопровідних насосних станцій, 9-ти підвищувальних насосних станцій, водозабору
	В процесі виконання
	2012
	2012
	7 024,40
	570,80
	174
	0
	110,838
	174
	0
	107,532

	 
	Облаштування, ремонт та утримання насосних станцій (31 од.), в т.ч., розчищення дренажних канав.
	 
	 
	2017
	2017
	 
	570,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.6
	Використання енергоефективного обладнання
	Заміна існуючого енергообладнання на енергосберігаюче 15-ти каналізаційних  насосних станцій, каналізаційних очисних споруд
	В процесі виконання
	2012
	2013
	10 904,30
	10 572,31
	189
	0
	120,393
	196
	0
	121,128

	 
	Реконструкція каналізаційної  системи з встановленням  водяних лічильників,  флотаційних установок та допоміжного обладнання 
	 
	 
	2016
	2016
	 
	83,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Придбання та встановлення насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах 
	 
	 
	2016
	2016
	 
	107,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Встановлення ультразвукових витратомірів на водоводах (6 од.)
	 
	 
	2016
	2016
	 
	270,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Придбання та встановлення насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах 
	Придбання і встановлення нових 4 насосних агрегатів взамін застарілих для ефективної роботи зливової системи.
	 
	2017
	2017
	 
	107,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Встановлення ультразвукових витратомірів на водоводах 
	 
	 
	2017
	2017
	 
	270,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний  ремонт  каналізаційних  колодязів
	 
	 
	2018
	2018
	 
	146,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт та заміна  каналізаційних мереж окремими ділянками
	 
	 
	2018
	2018
	 
	31,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт водопровідних колодязів
	 
	 
	2019
	2019
	 
	148,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт каналізаційних колодязів
	 
	 
	2019
	2019
	 
	144,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт та заміна каналізаційних мереж окремими ділянками
	 
	 
	2019
	2019
	 
	23,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектора з мір-на Артема від вул.Артема до КНС №5 методом санації, м.Слов'янськ
	 
	 
	2019
	2019
	 
	9 239,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.7
	Зменшення непродуктивних втрат
	Реконструкція водопровідних мереж з метою зменшення витоків
	В процесі виконання
	2017
	2020
	23 568,00
	1 260,93
	956,76
	0
	609,45612
	956,76
	0
	591,27768

	 
	Капітальний ремонт та заміна водопровідних мереж (2,0 км/2,838 км) окремими ділянками, в т.ч., прийом об’єктів у комунальну власність
	 
	 
	2016
	2016
	 
	251,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Аварійно-відновлювальні роботи (з урахуванням придбання технічного обладнання) 
	 
	 
	2016
	2016
	 
	99,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання та каналізації  в багатоквартирних житлових будинках м.Слов'янськ 
	 
	 
	2018
	2018
	 
	179,096
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний  ремонт   водопровідних  колодязів
	 
	 
	2018
	2018
	 
	104,93
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт та заміна  водопровідних мереж окремими ділянками
	 
	 
	2018
	2018
	 
	308,22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт та заміна водопровідних мереж окремими ділянками
	 
	 
	2019
	2019
	 
	298,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу по вул.Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов’янськ (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)
	 
	 
	2019
	2019
	 
	270,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.8
	Використання енергоефективного освітлення виробничих приміщень
	Переведення  освітлення на енергозберігаючі лампи
	В процесі виконання
	2015
	2016
	4,8
	52,14
	10
	0
	6,37
	14,8
	0
	9,1464

	 
	Перевод освітлення на еконолампи
	 
	 
	2017
	2017
	 
	16,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Переведення  освітлення на енергозберігаючі лампи
	 
	 
	2017
	2017
	 
	16,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Переведення освітлення на енергозберігаючі лампи в виробничих приміщеннях
	 
	 
	2018
	2018
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.9
	Використання альтернативних видів палива
	Заміна газового автономного опалення на очисних спорудахта опалення в адмінбудівлі  з використанням котлів на твердому паливі
	Не розпочато
	2016
	2017
	6 922,00
	0,00
	 
	498,84
	317,76108
	 
	498,84
	308,28312

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.10
	Використання альтернативних видів енергії
	Реконструкція котельні № 39 з установкою котла та 3 теплових насосів для подачі гарячої води
	Не розпочато
	2015
	2016
	340
	0,00
	 
	382,4
	243,5888
	 
	382,4
	236,3232

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.11
	Покращення роботи обладнання
	Проектування резервного вводу електропостачання котельні 
	Не розпочато
	2016
	2017
	1 200,00
	0,00
	81
	0
	51,597
	81
	0
	50,058

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.3. Муніципальне громадське освітлення
	 
	 
	 
	3 783,15
	 
	434,00
	0,00
	276,46
	480,00
	0,00
	296,64

	1.3.1
	Реконструкція зовнішнього освітлення
	Заміна ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі, встановлення апаратури регулювання включення виключення
	Не розпочато
	2012
	2015
	1 150,00
	0,00
	122
	0
	77,714
	122
	0
	75,396

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2
	Реконструкція зовнішнього освітлення
	Заміна ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі, встановлення апаратури регулювання включення виключення
	В процесі виконання
	2016
	2020
	2 633,15
	2 308,06
	312
	0
	198,744
	358
	0
	221,244

	 
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у т.ч., вул. Будьонного, вул. Жукова, вул. Калініна, пров. Калініна, вул. Трунова, пров. Трунова, вул. Пирогова, бул. Пушкіна.
	 
	 
	2016
	2016
	 
	913,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт мереж зовньошного освітлення
	 
	 
	2016
	2016
	 
	891,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капітальний ремонт мереж зовньошного освітлення
	 
	 
	2017
	2017
	 
	468,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗАПРОВАДЖЕННЯ  ІННОВАЦІЙНИХ,  ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ  ТЕХНОЛОГІЙ  при реконструкції, капітальному ремонту та будівництві МЕРЕЖ  ЗОВНІШНЬОГО  ОСВІТЛЕННЯ вулиць населених пунктів Донецької області
	 
	 
	2018
	2018
	 
	34,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.Третинний сектор (малий та середній бізнес, сфера обслуговування). 
	 
	 
	 
	77 839,02
	 
	9 943,54
	0,00
	5 210,63
	9 943,54
	0,00
	5 085,04

	2.1
	Покращення роботи обладнання
	Запровадження заходів з енергоефективної експлуатації будівель та обладнання;
	Не розпочато
	2016
	2020
	7 260,00
	0,00
	520,00
	0
	331,24
	520,00
	0
	321,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Запровадження енергоефективного освітлення
	Заміна електричних ламп на енергозберігаючі та встановлення автоматичних систем керування освітленням у будівлях третинного сектору;
	Не розпочато
	2016
	2020
	854,5
	0,00
	709,00
	0
	451,63
	709,00
	0
	438,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Використання енергоефективного технологічного обладнання.
	Заміна наявного технологічного обладнання на більш енергоефективне 
	Не розпочато
	2016
	2020
	61 524,00
	0,00
	5 381,00
	0
	3 427,70
	5 381,00
	0
	3 325,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору
	Заходи, спрямовані на економію теплової енергії шляхом погодного регулювання, з налагодженням гідравлічного та теплового режиму внутрішньо-будинкових систем опалення та усуненням теплових втрат у неопалювальних приміщеннях;
	В процесі виконання
	2016
	2020
	1 200,08
	0,00
	1 000,06
	0
	300,02
	1 000,06
	0
	300,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору
	Утеплення зовнішніх стін, заміна віконних конструкцій у будинках третинного сектору;
	В процесі виконання
	2016
	2020
	7 000,44
	0,00
	2 333,48
	0
	700,04
	2 333,48
	0
	700,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. Житлові будівлі
	 
	 
	 
	245 784,84
	 
	196 328,23
	0,00
	59 837,24
	147 128,23
	0,00
	44 300,60

	3.1
	Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергозберігаючих заходів та маловартісні заходи
	Встановлення лічильників обліку, інформаційні кампанії, впровадження маловитратних заходів
	В процесі виконання
	2017
	2020
	3 600,42
	91,35
	18 259,50
	0
	6 390,83
	59,50
	0
	54,26

	 
	Встановлення приладів обліку електроенергії – 25 од.
	
	 
	 
	 
	 
	3,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Встановлення  приладів обліку  ел.енергії -20од./62од.,    теплової енергії - 5 од./0 од.
	
	 
	2016
	2016
	 
	83,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Встановлення  приладів обліку  ел.енергії -25од./4од.
	Житлові будинки: вул.Світлодарська ,3, вул.Торська,18,22,65    вул.Короленка,4 
	 
	2017
	2017
	 
	3,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах енергоощадних пристроїв освітлення та побутової техніки
	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі на сходових клітках та у власних оселях мешканців будинків
	Не розпочато
	2016
	2020
	9 213,43
	0,00
	11 056,12
	0
	7 042,75
	11 056,12
	0
	6 832,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях (етап 1)
	Утеплення  фасадів  житлових  будинків, заміна вікон на енергоефективні впровадження   приладів обліку   теплової енергії та електроенергії, заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (у т.ч. теплоізоляція труб)
	Не розпочато
	2012
	2015
	8 744,50
	0,00
	18 266,13
	0
	5 297,18
	18 266,13
	0
	5 297,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях (етап 2)
	Утеплення  фасадів  житлових  будинків, заміна вікон на енергоефективні впровадження   приладів обліку   теплової енергії та електроенергії, Заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (у т.ч. теплоізоляція труб)
	В процесі виконання
	2016
	2020
	66 955,65
	17 522,51
	47 197,59
	0
	13 687,30
	17 197,59
	0
	4 987,30

	 
	Заміна  внутрішньобудинкових мереж опалення (2612м.п./941м.п.)
	
	 
	2016
	2016
	 
	832,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Заміна на пластикові сталевих труб опалення, водопостачання та каналізації (6775 м.п. / 5273+3216): 
	
	 
	2016
	2016
	 
	1574,318
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Заміна  внутрішньобудинкових мереж опалення (3845м.п./2994 м п.)
	Житлові будинки: вул.Батюка,62, 64, 
вул.Дарвіна, 11,15,17, 
вул.Марапульця, 39, 45, 
вул.Толстого,22, вул.Університетська, 32, 37
	 
	2017
	2017
	 
	1025,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкція системи опалення житлових будинків по вул. Б.Ступки (П.Комуни), 7,8,9, 11,12,13 і по вул. Конєва, 2,3,5,7,8,9,10,14, м. Слов’янськ 
	 
	 
	2018
	2018
	 
	1886,048
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Заміна на пластикові сталевих труб опалення в багатоквартирних житлових будинках м.Слов'янськ
	 
	 
	2018
	2018
	 
	261,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкція системи опалення житлового будинку вул.Нарвська, 4 у м.Слов’янськ Донецької області
	 
	 
	2018
	2018
	 
	292,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Реконструкція / капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням заходів з енергоефективності 
	Заміна на пластикові сталевих труб опалення в багатоквартирних житлових будинках м. Слов'янськ
	 
	2018
	2018
	 
	261,405є
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт сходових клітин, покрівель, міжпанельних швів, фасадів (у т.ч. цоколя), балконів, внутрішньобудинкових інженерних комунікацій
	 
	 
	2018
	2018
	 
	11 537,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Заміна на пластикові сталевих труб опалення в багатоквартирних житлових будинках м.Слов’янськ
	 
	 
	2019
	2019
	 
	113,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Стимулювання мешканців до реалізації енергоефективних заходів
	Утеплення  фасадів  житлових  будинків, заміна вікон та вхідних дверей на енергоефективні, реконструкція  внутрішньобудинкових мереж опалення, заміна котлів
	Не розпочато
	2017
	2020
	76 572,81
	0,00
	49 540,45
	0
	12 336,73
	49 540,45
	0
	12 336,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Комплексна реконструкція теплового району
	Реконструкція системи теплопостачання споживачів з встановленням індивідуальних теплових пунктів Котельня м-ну Лісной 
	В процесі виконання
	2012
	2015
	16 200,00
	5 005,71
	6 176,20
	0
	1 791,10
	5 176,20
	0
	1 501,10

	 
	Реконструкція системи опалення житлових будинків по вул. Б.Ступки (П.Комуни), 7,8,9,11,12, 13 та вул. Конєва, 2,3,5,7,8,9,10,14, м. Слов’янськ (в т.ч., розробка проектно-кошторисної документації)
	 
	 
	 
	 
	 
	312,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Будівництво модульної котельної по вул. Новий Побут м.Слов'янськ
	потужність котельні- 1,674 МВт, теплове навантаження, що підключається – 1,04 МВт
	 
	2019
	2019
	 
	5 005,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.7
	Комплексна термомодернізація пілотних житлових будівель (ОСББ)
	Утеплення фасаду, даху, цоколю, заміна вікон та дверей, встановлення ІТП, промивка, гідравлічне балансування системи, заміна вікон на сходових клітках, відновлення теплової ізоляції трубопроводів, ремонт покрівель, заходи з санації інженерних мереж
	Не розпочато
	2018
	2020
	64 498,03
	0,00
	45 832,24
	0
	13 291,35
	45 832,24
	0
	13 291,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4. Транспорт
	 
	 
	 
	1 247 547,84
	 
	29 544,64
	0,00
	7 405,45
	1 618,68
	0,00
	349,06

	4.1
	Впровадження енергоефективних заходів на підприємстві
	Реконструкція системи опалення, заміна і утеплення вікон та дверей, заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи
	В процесі виконання
	2012
	2015
	3 300,00
	43,80
	43,16
	0
	13,81
	23,16
	0
	6,948

	 
	Заміна і утеплення вікон та дверей
	КП "Слов"янське  тролейбусне управління
	 
	2016
	2016
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи
	КП "Слов"янське  тролейбусне управління
	 
	2016
	2016
	 
	2,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Заміна і утеплення вікон та дверей
	КП "Слов"янське  тролейбусне управління
	 
	2017
	2017
	 
	9,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи
	КП "Слов"янське  тролейбусне управління
	 
	2017
	2017
	 
	6,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Впровадження енергозберігаючого освітлення
	 
	 
	2018
	2018
	 
	5,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Підвищення енергоефективності будівель (заміна вікон та дверей)
	 
	 
	2018
	2018
	 
	7,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Оптимізація схем руху міського транспорту
	Розроблення нової схеми руху громадського транспорту, переведення транспорту на зріджений газ
	Не розпочато
	2015
	2020
	2 347,84
	0,00
	264,58
	0.00
	63,4992
	264,58
	0.00
	63,4992

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Технічне переоснащення парку комунального транспорту
	Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ
	Не розпочато
	2019
	2026
	98 000,00
	0,00
	491,97
	0,00
	120,34
	474,10
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Підвищення ефективності роботи тролейбусів
	Розроблення нової схеми руху, покращення технічного стану тролейбусів та тягових підстанцій, закупівля електробусів
	В процесі виконання
	2017
	2025
	110 000,00
	2 881,50
	332,20
	0,00
	211,61
	370,60
	0,00
	229,03

	 
	Оновлення парку тролейбусів
	придбання запчастин, матеріалів та комплектуючих (автошин), проведення капітальних, середніх та поточних ремонтів рухомого складу 
	 
	2016
	2016
	 
	898,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Покращення технічного стану тролейбусів
	 
	 
	2016
	2016
	 
	141,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оновлення парку тролейбусів
	придбання запчастин, матеріалів та комплектуючих (автошин), проведення капітальних, середніх та поточних ремонтів рухомого складу 
	 
	2017
	2017
	 
	983,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Покращення технічного стану тролейбусів
	 
	 
	2018
	2018
	 
	188,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оновлення парку тролейбусів, у т.ч., придбання запасних частин, матеріалів та комплектуючих (автошин), проведення капітальних, середніх та поточних ремонтів рухомого складу тощо
	 
	 
	2018
	2018
	 
	670,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Підвищення ефективності роботи пасажирського трансопрту
	Розроблення нової схеми руху, оновлення парку автобусів, перехід транспорту на більш ефективні види палива
	В процесі виконання
	2017
	2026
	125 600,00
	2 002,06
	1 032,95
	0,00
	243,56
	206,59
	0,00
	49,58

	 
	Переобладнання автобусів
	 
	 
	2016
	2016
	 
	216,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Оновлення рухомого складу шляхом придбання 6-ти автобусів. 
	 
	 
	2017
	2017
	 
	987,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Переобладнання 4-х автобусів. 
	 
	 
	2017
	2017
	 
	797,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	Використання велотранспорту
	Формування веломережі, розвиток велопарковок, заохочення до здорового способу життя
	Не розпочато
	2021
	2025
	6 800,00
	0,00
	428,20
	0,00
	107,18
	267,80
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.7
	Використання гібридних та електромобілів
	Перехід транспорту комунальних підприємств, громадського транспорту та автопарку міської ради на гібридні та електромобілі
	Не розпочато
	2023
	2030
	1 500,00
	0,00
	12,30
	0,00
	3,08
	11,85
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.8
	Технічне переоснащення парку приватного транспорту
	Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ
	Не розпочато
	2020
	2030
	900 000,00
	0,00
	26 939,29
	0,00
	6 642,37
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


