Додаток 2 
до розпорядження керівника Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації

від 13.10.2021 № 201
Норма споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії та на постачання гарячої води для бюджетних установ, організацій

	№ з/п
	Вид норми споживання
	Норма споживання

	1.
	Річна норма споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії для бюджетних установ, організацій
	0,1233155 Гкал/м2

	2.
	Норма споживання теплової енергії на послугу з постачання гарячої води для бюджетних установ, організацій
	-

	
	опалювальний період
	0,060 Гкал/м3

	
	неопалювальний період
	0,048 Гкал/м3


Начальник управління ЖКГ Слов’янської

міської військово-цивільної 





Ольга ЗАРУБА
