
                                                                                                      Додаток 
до розпорядження керівника            Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації
06.01.2022 № 33 
Перелік

майна комунальної власності Слов’янської міської територіальної громади, балансоутримувачем якого визначається  комунальне підприємство Слов’янської міської ради «Благоустрій»

	№ з/п
	Найменування об’єкту
	Місце знаходження
	Технічна характеристика та комплектність об’єкту
	Технічний стан об’єкту

	1
	Трансформатор №1

Трансформатор №2
	Трансформаторна підстанція №10 6/0,4 кВ вул.Кільцева,2


	ТМ 400 кВА – 1 од. 1984р.в.

ТМ 630 кВА – 1 од. 1984р.в.
	Задовільний

	2
	Трансформатор №1

Трансформатор №2
	Трансформаторна підстанція  №9 6/0,4 кВ між будинками №№13, 15 вул.Дарвіна
	ТМ 315 кВА – 1 од. 1984р.в.

ТМ 250 кВА – 1 од. 1984р.в.
	Задовільний


Начальник управління 
комунальної  власності 





Людмила СКИБА
