Додаток 1
до рішення міської ради від___________№_________
Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Слов'янськ на 2020-2023 роки
Слов'янськ
2019
1. Паспорт Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов'янськ на 2020-2023 роки
	1.
	Ініціатор розроблення Програми
	Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради

	2.
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми
	-

	3. 
	Головний розробник Програми
	Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради

	4.
	Співрозробники Програми
	-

	5. 
	Відповідальний виконавець Програми
	Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради

	6.
	Співвиконавці (учасники) Програми
	Комунальне підприємство Слов’янської міської ради «Словміськводоканал»;
 КП Слов’янської міської ради «Водозниження»

	7.
	Термін реалізації Програми
	2020-2023 роки

	7.1
	Етапи виконання Програми (для довгострокової програми)
	-

	8. 
	Мета Програми
	Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення впливу на навколишнє природне середовище.

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього
	280 000,00 тис.грн.

	9.1 
	в тому числі:
-кошти міського бюджету;
-кошти обласного, державного бюджету та кошти інших джерел не заборонені законодавством.
	100 000,00 тис.грн
180 000,00 тис.грн


	10.
	Очікувані результати виконання
	Підвищення рівня якості послуг, що надаються споживачам з централізованого водопостачання та водовідведення;
зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів;
стабілізація економічного становища підприємства водопровідно-каналізаційного господарства;
перехід на власні джерела водопостачання забезпечить скорочення обсягів покупної води орієнтовно на 17 тис.м3/добу
(з 20 тис.м3/добу до 3 тис.м3/добу);
підвищення технічної надійності та екологічної безпеки системи господарсько-питного водопостачання;
освоєння капіталовкладень;
запровадження підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства новітніх досягнень у сфері технологій та обладнання для очищення природних і стічних вод;
зменшення невиробничих втрат питної води до 45 відсотків, витрат електричної енергії у сфері водопостачання і водовідведення.

	11.
	Ключові показники ефективності
	Скорочення обсягів покупної води орієнтовно на 17 тис.м3/добу (з 20 тис.м3/добу до 3 тис.м3/добу);
Скорочення невиробничих втрат води до 45%.
Рівень охоплення централізованим водопостачанням населення - 95 %.



2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма.

Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов'янськ на 2020-2023 роки (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної та регіональної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Законів України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2011 - 2020 роки", "Про місцеве самоврядування в Україні", а також забезпечення умов для імплементації Директив ЄС про питну воду та очищення міських стічних вод в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопроводу та каналізації, поліпшення якості централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Відповідно державним стандартам України визначено поняття основних термінів у галузі водопостачання і каналізації. Водопровід - комплекс споруд, що включає водозабір, водопровідні насосні станції, станцію очищення води або водопідготовки, водопровідну мережу і резервуари для забезпечення споживачів водою певної якості.
Загальна кількість мешканців в м.Слов’янськ, яких забезпечено централізованим водопостачанням, в тому числі внутрішньо переміщені особи, складає більше 100,0 тис. осіб. Кількість абонентів, які користуються послугою з централізованого водопостачання 47 тисяч, централізованого водовідведення - 26 тисяч.

Загальна протяжність водопровідних мереж в м.Слов’янськ – 328,12 км та каналізаційних мереж – 132,51 км, з яких 80,0% знаходяться в незадовільному стані, 3 водопровідних і 17 каналізаційних насосних станцій,                              15 підвищувальних насосних станцій, водозабір і фільтрувальна станція, очисні споруди.
Водопровідно-каналізаційне підприємство відповідає за зовнішнє протипожежне водопостачання, технічний стан пожежних гідрантів. В м.Слов’янськ 265 пожежних гідрантів, більшість яких потребує заміни або капітального ремонту. Своєчасне проведення робіт з капітального зовнішнього протипожежного водопостачання в місті забезпечить скорочення терміну ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій при рятуванні людей та зменшення матеріальних збитків.
Згідно з вимогами Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» всі багатоповерхові житлові будинки повинні бути обладнані комерційними приладами обліку холодної води. На даний час будинковими приладами обліку холодної води у м. Слов’янськ обладнано 11,1% усього житлового фонду. Потреба в оснащенні в повному обсязі – 542 багатоквартирних житлових будинків. Низький показник оснащення засобами обліку води житлових будинків унеможливлює ефективну реалізацію заходів з економії водних ресурсів, що спрямовані на зменшення втрат води в внутрішньо будинкових системах централізованого постачання холодної води

Програма розроблена з врахуванням основних напрямів стратегії реформування житлово-комунального господарства України, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення споживачів, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

Програма забезпечує збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності й підвищення рівня життя населення.
Розроблення Програми обумовлено:
- залежністю від покупної води для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості;
- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем водопостачання та водовідведення;
- застосуванням застарілого обладнання в системах водопостачання та водовідведення;
- високою енергоємністю обладнання систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.
3. Мета Програми
Метою Програми є реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства для забезпечення споживачів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення впливу на навколишнє природне середовище.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, показники результативності
Розробка заходів спрямована на розв'язання однієї з найважливіших соціальних проблем - забезпечення споживачів послугами водопостачання та водовідведення в достатній кількості з високою якістю при оптимальних, економічно обґрунтованих тарифах, які забезпечують беззбиткове функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов’янськ.
Програмою передбачається впровадження комплексу заходів, направлених на скорочення обсягів покупної води та скорочення невиробничих втрат, поліпшення якості води та забезпечення сталого функціонування і розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Програма виконуватиметься за такими напрямами:
скорочення обсягів покупної води;
забезпечення енергозбереження;
підвищення надійності роботи системи питного водопостачання;
економічне витрачання водних ресурсів, включаючи скорочення невиробничих втрат води;
оснащення підводящих вуличних водопровідних мереж та вводів багатоповерхових житлових будинків м. Слов'янськ приладами обліку питної води;
підвищення якості води;
підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів та населення міста;
розвиток системи водопостачання та водовідведення;
науково-технічне забезпечення систем водопостачання та водовідведення передбачає удосконалення системи управління.
З метою забезпечення населення м.Слов'янськ послугами водопостачання належного рівня та якості відповідно до національних стандартів, Програмою передбачається зменшення витрат на покупну воду шляхом переходу на власні джерела водопостачання.
Першочергово планується здійснити заходи для забезпечення збільшення подачі води від власного поверхневого водозабору через фільтрувальну станцію з 6,0 тис.м3/добу до 12,0 тис.м3/добу, для чого необхідно виконати реконструкцію та капітальний ремонт існуючих об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, а саме: фільтрувальної станції, насосної станції поверхневого водозабору, напірного водоводу, ЛЕП.
Також Програмою планується залучення виробничих потужностей і об’єктів комунального підприємства Слов’янської міської ради "Водозниження", а саме: капітальний ремонт насосної станції поверхневого водозабору, будівництво фільтрувальної станції на території проміжних баків, резервуарів чистої води (РЧВ), реконструкція напірного водоводу від насосної станції до водозабору, будівництво трубопроводів від РЧВ до водоводів, будівництво напірного резервного водоводу, будівництво підвищувальної насосної станції (ПВНС) на території резервуарів, реконструкція резервуарів, будівництво трубопроводів від ПВНС до водоводів.
Заходами Програми планується оснащення комерційними приладами обліку централізованого водопостачання багатоквартирних житлових будинків для економічного витрачання водних ресурсів та скорочення невиробничих втрат, капітальний ремонт та заміна пожежних гідрантів для приведення зовнішнього протипожежного водопостачання в належний технічний стан, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання міста, реконструкція та капітальний ремонт самопливних каналізаційних колекторів, в т.ч. методом санації.
Технологічний цикл підготовки питної води та очищення стоків потребує вартісного обладнання (футлярів для контейнеру, балонів), яке використовується при роботі з хлором на очисних спорудах та водозаборі.
Виконання заходів Програми планується за рахунок бюджетних коштів (міський, обласний, державний) та позабюджетних коштів (міжнародна технічна та фінансова допомога, інвесторські та інші кошти не заборонені законодавством).
Для виконання Програми необхідно здійснити заходи, передбачені у додатку.

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

	№ з/п
	Завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис.грн
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	
	2020 рік
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	Всього
	

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План 
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Забезпечення стабільної роботи об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов’янськ, для поліпшення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.
	1.Реконструкція водопроводу м.Слов’янськ Донецької області, в т.ч. розробка ПКД
2.Реконструкція та капітальний ремонт існуючих об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов’янськ, в т.ч. розробка ПКД 
3.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення на території КП «Водозниження», в т.ч. розробка ПКД.
4.Капітальний ремонт об’єктів очисних споруд та фільтрувальної станції,в т.ч  встановлення футлярів для контейнеру, балонів, які використовуються при роботі з хлором , в т.ч. розробка ПКД
5.Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж централізованого водопостачання, водовідведення, в т.ч. методом санації, в т.ч. розробка ПКД.
6.Відновлення зовнішнього протипожежного водопостачання, в т.ч. ПКД
7.Оснащення підводящих вуличних водопровідних мереж та вводів багатоповерхових житлових будинків м. Слов'янськ приладами обліку питної води, в т.ч. розробка ПКД
	2020-2023
	Управління ЖКГ
	Міський, обласний, державний бюджет та кошти інших джерел не заборонені законодавством
	30 000,00
	40 000,00
	
	30 000,00
	40 000,00
	
	20 000,00
	50 000,00
	
	20 000,00
	50 000,00
	
	100 000,00
	180 000,00
	
	Перехід на власні джерела водопостачання забезпечить скорочення обсягів покупної води орієнтовно на 17 тис.м3/добу (з 20 тис.м3/добу до 3 тис.м3/добу), стабільну роботу об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов'янськ.  Забезпечить населення послугами водопостачання належного рівня та якості відповідно до національних стандартів. Підвищення надійності роботи систем водопостачання та водовідведення забезпечить скорочення невиробничих втрат води і витоків до 45%.
Рівень охоплення централізованим водопостачанням населення  -95 %.


ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	Вихідні дані на початок програми
	2020 рік
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	І.Показники витрат
	

	1.1
	Обсяг видатків на реалізацію заходів Програми розвитку водопровідно-каналізаціоного господарства м.Слов’янськ на 2020-2023 роки
	тис.грн
	280 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00

	ІІ. Показники продукту
	

	2.1
	Здійснена реконструкція водопроводу м.Слов’янськ, що включає комплекс споруд для забезпечення якісних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
	од.
	1
	1
	1
	1
	1

	ІІІ. Показники ефективності
	

	3.1.
	Середня сума витрат на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства м.Слов’янськ, в т.ч. розробка ПКД, тис.грн
	тис.грн.
	280 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00

	IV Показники якості
	

	4.1.
	Скорочення невиробничих втрат води 
	%
	60
	45
	45
	45
	45

	4.2
	Скорочення обсягів покупної води 
	тис.м3/добу
	20
	5
	4
	4
	4

	4.3
	Рівень охоплення централізованим водопостачанням населення
	%
	95
	95
	95
	95
	95


Додаток до Заходів з реалізації Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Слов’янськ на 2020-2023 роки
Захід 5 «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж централізованого водопостачання, водовідведення»
	Найменування заходів, адреса
	Фактичний діаметр, мм
	Проєктований діаметр, мм
	Довжина, п.м.
	Рік виконання

	                      ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА МІСТА
	 
	 
	 
	

	Заміна водопроводу по вул. Свободи
	100
	110
	200
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Валківська (вул. Профінтерна)
	150
	140
	300
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Т. Набережна
	50
	75
	900
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Світлодарська (вул. Чубаря)
	150
	140
	200
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Я. Мудрого (вул. Урицького)
	 
	140
	300
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Банківська (вул. Юн.Комунарів)
	150
	140
	400
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Шевченко
	100
	110
	450
	2020

	Заміна водопроводу від пров. Макаренко
	150
	140
	200
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Героїв Пилотів (Черв.Пилотів) 
	150
	110
	120
	2020

	Заміна водопроводу по пров.Суворова 
	100
	110
	150
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Гудованцева 
	100
	110
	400
	2020

	Заміна водопроводу по вул.Цимлянська
	76
	63
	250
	2020

	Заміна водопроводу  по вул. Василівська (від вул. Банківська у сторону вул. Я. Мудрого)
	100,150
	140
	400
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Я. Мудрого (від пров. Я.Мудрого до вул. Ізоляторна)
	100,150
	50
	300
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Капітанська (Орджонікідзе) (від вул. Музейна (Кірова) до вул. Шнурківська (1 Травня))
	50
	50
	201
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Мартиненко (у сторону вул. Спартака) 
	100
	63
	400
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Рилєєва 
	100
	63
	200
	2020

	Заміна водопроводу по вул.Ординаторська (Крупської) (від вул. Шевченко) 
	100
	63
	200
	2020

	Заміна водопроводу по пров.Андріївський 
	150
	50
	200
	2020

	Заміна водопроводу по пров.Суворова / вул.Гудованцева 
	50
	50
	300
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Надії (К.Цеткін) (від вул.Челюскінців.) 
	100
	50
	200
	2020

	Заміна водопроводу по вул.Коккінакі (від вул.Гранична до пров.Коккінакі) 
	65
	50
	400
	2020

	Заміна водопроводу по пров.Силікатному 
	 
	63
	150
	2020

	Заміна водопроводу по вул.Солоділова 
	50,100
	110
	200
	2020

	Заміна  водопроводу по вул.Ломоносова (від вул.Героїв Пилотів до вул.Райдужна (Будьонного)

	100
	63
	150
	2020

	ХІМІК
	 
	 
	 
	

	Заміна водопроводу по пров.Донский/вул. Донська 
	100,200
	140
	300
	2020

	Заміна водопроводу по вул.Хользунова 
	100
	63
	350
	2020

	Заміна водопроводу по вул.Кутузова 
	50
	63
	250
	2020

	Заміна водопроводу по вул.Новосодівська 
	100
	110
	100
	2020

	Заміна водопроводу  по пров.Донський,3 - 5
	100
	110
	100
	2020

	Заміна водопроводу по вул.Донська(поліклініка)
	100
	63
	150
	2020

	                                        ЧЕРЕВКІВКА
	 
	 
	 
	

	Заміна водопроводу по вул.Аеродромна (від вул. Г.України (Молодогвардійська) до вул. Херсонська)
	300,50
	140
	120
	2020

	Заміна водопроводу по вул.Аеродромна (від вул. О. Вишні (Корчагіна) до вул. Республіканська
	300,50
	50
	170
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Д.Галицького (вул.Смольна) (від пров. Кавказський до пров. Кронштадський) 
	200
	110
	290
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Д. Галицького (вул.Смольна) від вул. Каспійська
	200
	110
	270
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Г.України (Молодогвардійська) від вул. Гладиша
	100
	50
	130
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Івасюка (Павленко) від пров. Восточний до вул. Черноморська)
	100
	50
	540
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Ставропільська від пров Гладиша до пров. Восточний
	100
	110
	490
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Укр.Воінів (В.Інтернационалістів) -3 ділянки (від ж.б.№27 до ж.б.№37;від ж.б.№49 до ж.б.№51;від ж.б.№83 до ж.б.№89)
	65
	63
	370
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Горлівська
	76,100
	50
	415
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Кронштадська
	100
	110
	200
	2020

	Заміна водопроводу по пров. Престижний(40 років Жовтня) від вул. Гладиша до вул. Престижна
	50,100
	50
	280
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Радістна
	100
	50
	140
	2020

	Заміна водопроводу по вул. О. Тихого (Ленінградська) у сторону погоста
	100
	50
	160
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Г. Сковороди (вул. Шверніка)
	100
	110
	150
	2020

	Заміна водопроводу по вул.Челябінська
	100
	50
	150
	2020

	ЗамІна водопроводу по вул.Запоріжська
	50
	110
	100
	2020

	ЧЕРВОНИЙ МОЛОЧАР
	 
	 
	 
	

	Заміна водопроводу по вул.Теплична (Тухачевського)
	100
	110
	150
	2020

	Заміна водопроводу по пров. Тепличний (Тухачевського) 
	100
	110
	100
	2020

	Заміна водопроводу по вул.Садова
	100
	110
	200
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Криворіжська ( у районі перехрестя з вул.Оскольська) 
	56,76
	50
	100
	2020

	Заміна водопроводу   по вул. Оскольска
	100
	75
	1500
	2020

	Заміна водопроводу по пров. Оскольский 
	100
	63
	200
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Горлівська
 
	100
	63
	120
	2020

	                       АРТЕМА  ЛІСНИЙ
	 
	 
	 
	

	Заміна водопроводу по вул. Офіцерська
	100
	110
	 
	2020

	Заміна водопроводу по вул.Бульварна 
	100
	110
	200
	2020

	Заміна водопроводу по пров.Арматурний  (від вул. Солдатська до вул. Чернігівська)
	50,100
	110
	300
	2020

	Заміна водопроводу по вул.Арматурна (від вул.Ясна до пров. Арматурний) 
	50,300
	110
	150
	2020

	ЦІЛИННА
	 
	 
	 
	

	Заміна водопроводу по вул.Демократична
	50,100
	63
	300
	2020

	Заміна водопроводу по п.А. Яковлєва (Фурманова)
	76
	63
	120
	2020

	Заміна водопроводу по ул.Дальневосточна, Первоконна 
	50,100
	63
	400
	2020

	СЕМЕНІВКА
	 
	 
	 
	

	Заміна водопроводу  по вул. Ростовська
	50
	63
	150
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Таганрогська
	 
	63
	100
	2020

	Заміна водопроводу  по вул. Нарвська
	 
	63
	200
	2020

	Заміна водопроводу  від вул.Сучасна до ЗОШ 
	 
	110
	300
	2020

	Заміна водопроводу по вул.Лисичанська
	
	110
	300
	2020

	Заміна водопроводу по вул. Черкаська
	100
	110
	1500
	2020

	в т.ч. заміна запірної арматури – 72 од. 
	
	
	
	

	МАШМЕТ
	 
	 
	 
	

	Заміна водопроводу по вул.Дарвіна від котельні
	100,80,50
	110
	450
	2021

	Заміна водопроводу   по вул.Заводська
	100,150
	110
	350
	2021

	Заміна водопроводу  по вул.Кільцева
	150
	110
	350
	2021

	СХІДНИЙ
	 
	 
	 
	

	Заміна водопроводу по вул.Райгородська(Краснолиманська)
	100
	110
	600
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Селянська (Червоний Пахар )
	250
	110
	250
	2021

	Заміна водопроводу по вул. Левоберіжна
	100
	63
	300
	2021

	Заміна водопроводу по пров.Левоберіжний 
	 
	50
	125
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Біломорська
	100
	110
	300
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Енергетиків 
	150
	110
	1050
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Макіївська 
	100
	110
	400
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Героїв Праці
	50
	75
	300
	2021

	                                              ВОКЗАЛ
	 
	 
	 
	

	Заміна водопроводу по вул. Вокзальна/пров.Вокзальний (Свердлова)
	100,200
	140
	160
	2021

	Заміна водопроводу по вул.А.Комара 
	50,150
	110
	300
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Барвенківська (Володарьского) 
	100,150
	110
	1500
	2021

	Заміна водопроводу  по вул.Волжська 
	100
	110
	200
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Підгірна (від вул.Святогірська (К.Лібкнехта) до пров. Богуна (Артема))
	100
	110
	400
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Комяхова (від вул. Вокзальна до вул. Барвінківська)
	100,150
	140
	1100
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Лиманська 
	50,100
	50
	390
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Кривоноса  (до пров.Залінодоріжний)
	100
	140
	500
	2021

	Заміна водопроводу по вул. Інтернатна 
	100
	110
	120
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Коцюбинського (до вул.Голубівська (Ворошилова)
	50
	110
	500
	2021

	Заміна водопроводу по пров.Можайского ( в р-оні вчилища №76)
	100
	110
	170
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Горова  (від вул. Святогірська до пров.Артема)
	50,100
	110
	400
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Чехова (до пров.Можайського)
	50,150
	63
	150
	2021

	Заміна водопроводу по вул. Марапульця
	50,100
	63
	800
	2021

	ПІВНІЧНИЙ
	 
	 
	 
	

	Заміна водопроводу по вул. Гвардійська 
	100
	63
	300
	2021

	Заміна водопроводу по вул. Мира 
	100,150
	140
	250
	2021

	Заміна водопроводу по вул. Менделєєва 
	250
	110
	160
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Д.Донського-Правди 
	100
	63
	160
	2021

	Заміна водопроводу по вул. Літературна (Д.Бідного)  (від вул.Губкіна до вул.Толбухіна)
	100,200
	140
	600
	2021

	Заміна водопроводу по вул. Тургенєва 
	100
	110
	220
	2021

	Заміна водопроводу по вул.С.Ковалевської 
	50
	63
	300
	2021

	Заміна водопроводу по вул.Котляревського 
	100
	63
	200
	2021

	в т.ч. заміна запірної арматури – 28 од.
	
	
	
	


5. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми сприятиме:
підвищенню рівня якості послуг, що надаються споживачам з централізованого водопостачання та водовідведення;
зниженню витрат матеріальних та енергетичних ресурсів;
стабілізації економічного становища підприємства водопровідно-каналізаційного господарства;
перехід на власні джерела водопостачання забезпечить скорочення обсягів покупної води орієнтовно на 17 тис.м3/добу (з 20 тис.м3/добу до 3 тис.м3/добу);
підвищенню технічної надійності та екологічної безпеки системи господарсько-питного водопостачання;
освоєнню капіталовкладень;
запровадженню підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства новітніх досягнень у сфері технологій та обладнання для очищення природних і стічних вод.
У період до 2023 року також передбачається:
зменшити невиробничі втрати питної води до 45 відсотків, витрати електричної енергії у сфері водопостачання і водовідведення;
забезпечити рівень охоплення централізованим водопостачанням населення 95 %.
6. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених на її виконання на відповідний бюджетний період з урахуванням виконання доходної частини міського бюджету.
Протягом року обсяг фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету може змінюватись відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста на відповідний рік, виходячи з наявного фінансового ресурсу міського бюджету міста Слов’янськ.
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

	Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми
	Етапи виконання програми
	Всього витрат на виконання програми

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	
	5

	Обсяг ресурсів - всього, (тис.грн) у тому числі:
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	70 000,00
	280 000,00

	міський бюджет
	30 000,00
	30 000,00
	20 000,00
	20 000,00
	100 000,00

	державний,обласний бюджет та кошти інших джерел не заборонені законодавством
	40 000,00
	40 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	180 000,00


7. Строки та етапи виконання Програми
Виконання Програми розраховано на чотири роки - 2020-2023.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію, контроль та щорічний аналіз виконання запланованих показників якості Програми здійснює управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради.
