PAGE  

Додаток

до рішення міської ради

від __________ № ________
Перелік
 об’єктів електопостачання, розташованих на території Слов’янської міської ради, які не мають балансоутримувача та власників

	№з/п
	Місце   знаходження об'єкту
	                    Технічні 
        характеристики об'єкту
	        Технічний 

       стан об’єкту

	1.
	вул. Карпінського
	опори залізобетонні проміжні - 11 од. опори залізобетонні анкерні двостоякові – 6 од.

опори дерев'яні проміжні – 2 од.

лінії електромереж – 494м.
	Незадовільний, потребує капітального ремонту із заміною дерев’яних опор

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.
	в'їзд Карпінського
	опори залізобетонні проміжні – 2 од.

опори дерев'яні проміжні – 3 од.

лінії електромереж – 130м.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.
	вул. Заводська
	опори залізобетонні проміжні – 7 од.

опори залізобетонні тролейбусні проміжні –7 од.

опори дерев'яні проміжні – 5 од.

лінії електромереж – 312м.
	

	
	
	
	

	
	
	
	


PAGE  

