Додаток  9
до рішення міської ради

від ___________________ № ______

Перелік майна 

Андріївської селищної ради Слов’янського району Донецької області, 

що передається на баланс комунального некомерційного підприємства Слов'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська»
	№ з/п
	Найменування
	Один. вимір.
	Кількість

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Кушетка процедурна двохсекційна з підголівником, що регулюється ( металевий каркас, м'яка оббивка з екошкіри, габаритні розміри в мм (л/ш/вис) 1900*580*530)
	шт.
	4

	2
	Ширма двохсекційна (секції з'єднані між собою металевими петлями, на конструкції встановлені пластикові колеса, габаритні розміри в мм (д/ш/вис) 1480*520*1810)
	шт.
	6

	3
	Стіл інструментальний (з металевого пофарбованого профілю із скляними полицями, габаритні розміри столу в мм (д/ш/вис) 660*430*880, розмір полиці в мм 420*570)
	шт.
	4

	4
	Тубус-кварц для опромінювання ультрафіолетовим світлом (Кварцова лампа з 4 тубусами)
	шт.
	1

	5
	Апарат УВЧ терапії УВЧ - 60
	шт.
	1

	6
	Дарсонваль професійний
	шт.
	1

	7
	Апарат електрофорезу з електродами
	шт.
	1

	8
	Інгалятор компресорний професійний
	шт.
	1

	9
	Шафа для зберігання медикаментів (конструкція виготовлена з використанням металевого листа з вуглецевої сталі ( її товщина - 0,6мм); 2 відділення, 4 полиці по 278x695 мм кожна, габаритні розміри шафи в мм 1655x700x320. Верхнє відділення: 2 полиці (матеріал: 5мм скло), максимально допустиме навантаження на полицю 10 кг, 2 дверей (матеріал: 4мм скло), скляні двері оснащені хромованими магнітними засувками. Нижнє відділення: 2 полиці (матеріал сталь), максимально допустиме навантаження на полицю - 30кг, 2 дверей (матеріал сталь), двері комплектуються замком і ребром жорсткості)
	шт.
	2

	10
	Дозатор настінний для рідкого мила
	шт.
	4

	11
	Дозатор настінний для антисептика
	шт.
	4

	12
	Рушникотримач закритий пластиковий
	шт.
	4

	13
	Діелектричний килимок, 50*50
	шт.
	8

	14
	Діелектричні рукавички безшовні, пара
	шт.
	1

	15
	Кушетка трансформер, в тому числі гінекологічне крісло (металевий каркас, м'яка оббивка з екошкіри, габаритні розміри в мм (д/ш/вис) 1520/780/540)
	шт.
	1

	16
	Холодильник медичний для зберігання вакцин (об'єм 68 л, температурний діапазон від +2 до +8С,габаритні розміри в мм (д/ш/вис) 495*580*660)
	шт.
	1

	17
	Сухожарова шафа ГП 40 для стерилізації інструментів, об'єм 40л
	шт.
	1

	18
	Підставка під термостат (ГП 40) (каркас із металевого профілю, пофарбованого білою порошковою фарбою. Підставка має дві полиці та дві опори, габаритні розміри в мм (д/ш/вис) 620/600/825)
	шт.
	1

	19
	УФ камера для зберігання стерильного інструменту ПАНМЕД 1-М (500 мм) (з металевою сектор-кришкою, з однією полицею, об'ємом 500мм)
	шт.
	1

	20
	Деструктор для утилізації голок
	шт.
	1

	21
	Штатив для переливання, пересувний
	шт.
	1

	1
	2
	3
	4

	22
	Сповивальний столик на металевому каркасі. Габаритні розміри: 980/770/955 мм
	шт.
	1

	23
	Сповивальний столик на металевому каркасі, комплектований матрациком та лінійкою для вимірювання росту немовляти. Габаритні розміри: 980/770/955 мм
	шт.
	1

	24
	Опромінювач бактерицидний (кварцовий) пересувний з трьома лампами
	шт.
	1

	25
	Електрокардіограф (з розшифровкою) портативний, 3/12 канальний 
	шт.
	1

	26
	Тонометр з набором манжет (мала, середня, велика), механічний
	шт.
	1

	27
	Ваги дитячі електронні, до 20 кг, з платформою для новонароджених, що знімається
	шт.
	1

	28
	Ваги дорослі медичні електронні, до 200 кг
	шт.
	1

	29
	Ростомір дорослий напільний
	шт.
	1

	30
	Таблиця для перевірки зору
	шт.
	1

	31
	Контейнер для дезінфекції медичного інструментарію, пластиковий, об'єм 1л
	шт.
	2

	32
	Контейнер для дезінфекції медичного інструментарію, пластиковий, об'єм 3л
	шт.
	2

	33
	Ліхтарик діагностичний
	шт.
	1

	34
	Стрічка медична вимірювальна
	шт.
	1

	35
	Стетофонендоскоп
	шт.
	1

	36
	Сумка-укладка фельдшера з набором. Комплектація не менша, ніж в сумки з переліком вкладень.
	шт.
	1

	37
	Глюкометр +100 тест смужок
	шт.
	1


