Додаток 
до рішення виконкому
Слов’янської міської ради
від___________ № ______
Перелік
майна комунальної власності Слов’янської міської територіальної громади, яке пропонується до  списання з балансу комунального підприємства Слов’янської міської ради «Водозниження»
	№ п/п
	Найменування 
	Кількість
	Інвентарний номер
	Первісна (відновлювальна) вартість (грн.)

	1
	Насос 2К 6 б/у
	6
	104125-130
	9000,00

	2
	Насос 3К 6 б/у
	5
	104131-135
	9500,00

	3
	Насосный агрегат 3КВ6 з електродвигуном б/у
	1
	104108
	2100,00

	4
	Двигун електричний 6 кВт
	1
	104167
	1083,33

	5
	Електродвигун 30 Квт
	1
	104139
	1840,00

	6
	Електродвигун А-12-52 630квт
	1
	104034
	5614,37

	7
	Насос Гном 100/25
	1
	104143
	11852,40

	8
	Насосний  агрегат Д 320/50 б/у
	1
	104083
	6200,00

	9
	Насос Д320-70 3000 об/м 90Квт б/у
	1
	104084
	6200,00

	10
	Задвижка Д-200
	1
	104003
	1750,00

	11
	Задвижка ф100
	1
	130
	1100,00

	12
	Насос Гном 40/25
	1
	104141
	2743,33

	13
	Насос Гном 100/25
	1
	104146
	11772,00

	14
	Насос Гном 100/25
	1
	104144
	11852,40

	15
	Насос Гном 100/25
	1
	104145
	11772,00

	16
	Насосний агрегат з електродвигуном 11кВт3к6б/у
	1
	104103
	1250,00


